Приложение к Акту готовности образовательной организации к 2018 / 2019 учебному году

# Акт составлен « 14 » августа 2018 г.

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 85

(полное наименование образовательной организации)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Устав - 20.02..2016г. № 251/46/36 № 518/46/360 от 09.02.2017г. № 1850/46/360 от 30.05.2017г. № 3382/46/360 от 16.11.2017г. | Устав утвержден Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга изменения (дополнения) к Уставу; изменения (дополнения) к Уставу; изменения (дополнения) к Уставу; |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Кадастровый номер: 66:41:0204037:109 66-66-01/473/2011-500 от 01.06.2016г. | Свидетельство о государственной регистрации права. Распоряжение Председателя Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом № 251-р от 15.04.2011г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Кадастровый номер: 66:41:0204036:1 66-66-01/712/2011-055 от 01.06.2016г | Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком . Постановление Администрации города Екатеринбурга № 4173 от 06.10.2011г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | серия 66ЛО1 № 0000877 выдана 05.04.2016г. серия 66ЛО1 № 0011980 выдано 05.04.2016г 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды реализуемых образовательных программ; 4) № и дата свидетельства об аккредитации | Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, на срок - бессрочно, имеется приложение № 1 к Лицензии выдано. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Данные, указанные в Лицензии, соответствуют Уставу. Программа дошкольного образования. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2018-2019 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | План работы на 2018-2019 учебный год утвержден на педагогическом совете 31.05.2018г. протокол № 4 |
|  | Численность обучающихся в образовательной организации (дополнительно указывается превышение допустимой численности обучающихся) |  | 276 человек |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | По штатному расписанию: - заведующий - 1 ставка; - заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - 1 ставка; - воспитатели – 16,0 ставки; - музыкальный руководитель - 2,75 ставки; - учитель-логопед – 2 ставки; - заместитель заведующего по АХЧ - 1 ставка; - иные работники – 17,75 ставки. По факту: - заведующий - 1 ставка; - заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - 1 ставка; - воспитатели – 16,0 ставки; - музыкальный руководитель - 2,75 ставки; - учитель-логопед – 2 ставки; - заместитель заведующего по АХЧ - 1 ставка; - иные работники – 17,75 ставки. Мл.воспитатель – 3 ставки: Педагог психолог – 0,75 ставки; Музыкальный работник – 1,25 ставки. |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - отопления, - водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) | Акт готовности канализации от 04.07.2018г. № 1 Акт готовности отопления от 04.07.2018г. № 2 Акты готовности ГВС и ХВС от 04.07.2018 г. № 3,4 |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Имеется и соответствует |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Не имеем |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Не имеем |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Занятия проводятся в спортивном зале |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Акт испытания спортивного оборудования от 04.07.2018г. № 10 | Наличие спортивного оборудования и инвентаря в соответствии с нормами. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Спортивная площадка |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТу | Акт испытания спортивного оборудования от 03.07.2018г. № 11 |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Госпожнадзора) | Предписание/Акт 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Нет Нет |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с Госпожнадзором, периодичность проведения учений) | Удостоверение Пухова Т.Н. - от 13.11.2015 г. № 039. Ситникова О.П.- от 23.12.2015 г. № 066. Малахова Е.Н. - от 23.12.2015 г. № 065. По графику По программам ОБЖ 2 раза в год |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности | Достаточно. Имеется огнетушителей: ОУ-2 - 9 шт.; ОУ-5 – 3 шт.; ОП-2(а) - 2 шт. В наличии. Осуществляется. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) вывод АПС, системы оповещения; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие ответственного лица; 5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*); 6) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (указать реквизиты*) | Имеется, исправна. Акт от 20.07.2018г. № 05/17 Локальная. Договор от 01.01.2018г. № 85/17 ООО «Центр сигнализации» Ситникова О.П. заместитель заведующего по АХЧ. |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Технический отчет испытаний и измерений электроустановок с глухо заземленной нейтралью, напряжением до 1000 В от «15» апреля 2018г. | ООО «Группа компаний «Метасеть» |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Пожарные краны. Акт испытания клапанов пожарных кранов на исправность от 25.06.2018г. Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода от 25.06.2018г. Пожарный гидрант. |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе Госпожнадзора (указать реквизиты*) | Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в УГПН МЧС России по Свердловской области 22.01.2016г. регистрационный № 65 401 000-00845-2/20/60/Ж.Р. |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений; 4) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | нет Нет Нет Нет Нет |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | Имеется Имеется В соответствии с графиком В соответствии с программой ОБЖ |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Имеется пищеблок Достаточно Акт от 15.06.2018г. № 420/323.06.2018 За счет собственной столовой Договоры на поставку продуктов питания: - мясные продукты - договор №№ 85/11-1 от 01.12.2018г - ООО ТЛК « Победа »; - свежие овощи Договор № 85/7 от 05.12.2018г. ООО «Торговый Дом КорА»; - свежие фрукты оговор № 85/2 от 01.12.2018г. ООО «Торговый Дом КорА»; - крупы, мука, чай, сахар, конфеты Договор № 85/1-2 от 22.03.2018г. ООО «ТАКТ С »; - яйцо куриное Договор № 85/5 от 25.11.2018г. ООО ТЛГ «Победа»; - рыба свежая, рыбные консервы Договор № 85/9 от 05.12.2018г. ООО ТЛГ « Победа »; - консервированные продукты, масло подсолнечное Договор № 85/3 от 30.11.2018г. ООО «Торговый Дом КорА »; - соки, сухофрукты Договор № 85/6 от 28.11.2018 г. ООО ТЛК «Победа»; - хлеб, макаронные изделия, печенье Договор № 85/4 от 01.12.2018г. ИП Черепанов; - чищеные овощи в вакуумной упаковке Договор № 85/8-1 от 20.03.2018г. ООО « РДК Групп». - молочные продукты ООО «АМК». Договор № 85/140-1 100% Имеется |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Облучатели бактерицидные ОБН-150 |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | Фильтры - установка для обеззараживания воды с ультрафиолетовым излучателем «Гейзер-ЗИ20» |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Акт № 1 от 16.01.2018г Акт №2 от 03.04.2018г Акт № 3 от 02.10.2018г | ООО «Уралстройсертификация» - техническое обслуживание вытяжных систем вентиляции |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медкабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | - кабинет врача; - процедурный кабинет; - изолятор. Лицензия серия Н № 0001307 выдана 05.08.2013г. Министерством здравоохранения Свердловской области. Договор на медицинское обслуживание от 01.01.2018 г. № 85 между ДОУ и МБУ «ГДБ № 9». Обеспечен. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | . №№ 4113; 4120;4125- 4129 испытательная лаборатория ООО «Осмос 66» | Протокол лабораторных испытаний питьевой воды после фильтра от 10.03.2018г. №№ 4113; 4120;4125- 4129 испытательная лаборатория ООО «Осмос 66» |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком | 25.08.2016 г. 24.11.2017 г. 16.10.2018 г. | Проводится в соответствии с графиком. |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Нет |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется. Удовлетворительное. |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Лапина А.Ю. , заместитель заведующего по воспитательной и методической работе. Проводится инструктаж. По программе ОБЖ. |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри организации); 2) вывод изображения; 3) назначение ответственного | нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры); 6) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется, исправна. Имеется. Назначен. ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» Договор от 12.01.2018г. № 27-6/519 |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | Домофонная система Сторожа в количестве 3-х человек. |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | Имеется, исправно |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: - ГУ МВД России по Свердловской области (дата), - ГУ МЧС России по Свердловской области (дата), - УФСБ России по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан и согласован: - 11.08.2018г. секретарем антитеррористической комиссии в МО «город Екатеринбург» А.П.Ивановым; - 24.08.2018г. в УФСБ России по Свердловской области И.А.Вараксиным; - 23.08.2018г. в Управлении МВД России по городу Екатеринбургу И.Г.Рахмателлиным. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | Нет |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 4 штук |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Договор от 09.01.2018г. № V-007240 | ПАО «Ростелеком» |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | Нет |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Нет |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | Нет |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты* | Нет |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 3) организация пред рейсового и после рейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 4) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 5) стаж работы водителя, обучение | Нет |
|  | Численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию |  | Нет |
|  | Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения |  | По программе ОБЖ |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В групповых помещениях, на 1 этаже при выходе из ДОУ |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями | Нет |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Приказ от 12.01.2015г. № 1 | Специалист по ОТ Тенькачева Т.Б. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | Инструкции по охране труда утверждены 06.02.2017г. приказ № 25/1. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 40 40 Нет 2021 год |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта |  | Нет |
|  | Проведение ремонтных работ |  | 1.Замена оконных блоков в групповых помещениях, спортивном зале, кабине логопеда, кабинет ОБЖ. 2.Косметический ремонт в групповых помещениях, кухня, кабинет ОБЖ, коридоры. 3. Замена труб горячего и холодного водоснабжения в группах № 7 и № 11. 4. Установка системы «Теплый пол» в группе № 3; 8. 5. Частичная замена крыши. 6. Замена сломанного фрагмента вентиляции. |