3.9. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки - это грозит смертью.

3.10.Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электрических лампочек.

3.11. Обучающимся категорически запрещается проводить ремонт электроприборов.

3.12. В случае возгорания электроприборов сообщите педагогу и вызывайте по телефону пожарную службу. При использовании действующих электроустановок и электроприборов запрещается:

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями);

- применять нестандартные (самодельные) электроприборы;

- оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

- оставлять без присмотра включенные в сеть телевизоры и другие электроприборы.

IV. Требования безопасности при аварийных ситуациях

4.1. Электрооборудование немедленно (аварийно) отключается от сети при следующих обстоятельствах:

- несчастный случай (или угроза его);

- появление дыма, гари или огня из электрооборудования, или прибора;

- вибрация сверх допустимых норм, угрожающая целости электроприбора;

- поломках целостности изоляции проводов, вилок, розеток и т.п.;

- искрении или появлении неприятного запаха жженой резины.

Инструкцию разработал:

заместитель директора по безопасности Е.А.Васина