Глава 1. Общие положения

Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями  Межотраслевых правил по охране труда при работе в электроустановках, утвержденных постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001г. №3 и Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 г. № 163,  «Об утверждении межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»

Положение устанавливает порядок проверки знаний неэлектротехнического персонала на I группу по электробезопасности.

Глава 2. Категории персонала, которым необходимо присваивать I группу по электробезопасности

Группа по электробезопасности I присваивается неэлектротехническому  персоналу, связанному с работой, при выполнении которой может возникнуть опасность поражения электрическим током.

Минимальный стаж работы в электроустановках, необходимый для присвоения группы I неэлектрическому персоналу не нормируется.

Требования к наличию у персонала группы по электробезопасности I должны быть указаны в должностных инструкциях или инструкциях по охране труда по профессиям или видам выполняемых работ.

Перечень профессий такого персонала утверждается приказом руководителя организации.

Глава 3. Порядок присвоения группы по электробезопасности I

Присвоение группы по электробезопасности I в структурных подразделениях осуществляют ответственные за электрохозяйство структурных подразделений или работники из числа электротехнического и электротехнологического персонала, имеющие группу по электробезопасности не ниже III, назначенные распоряжением ответственного за электрохозяйство организации.

Присвоение группы 1 неэлектротехническому персоналу по электробезопасности производится ежегодно путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков.

Во время инструктажа персонал должен получить теоретические знания об опасности электрического тока и мерах безопасности при работе с электрооборудованием (инструментом) обслуживаемого участка, о правилах оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от электрического тока, а также пройти практическую подготовку по этим вопросам (если есть такая необходимость).

Содержание инструктажа, по усмотрению инструктирующего, может дополняться в зависимости от должности (профессии) инструктируемого, вида выполняемых работ, с учетом требований соответствующих инструкций по охране труда, должностной (рабочей) инструкции, инструкций по эксплуатации используемого оборудования, инструмента.

После проведения инструктажа, инструктирующий проводит устный опрос и проверку  приобретенных работником навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током.

Работникам, которые показали удовлетворительные знания и навыки, присваивается I группа по электробезопасности с оформлением в журнале учета проверки знаний нормативных правовых актов по охране труда при работе в электроустановках  с подписью проверяемого и проверяющего.

Проведение инструктажа, проверки знаний и присвоение группы по электробезопасности I не освобождают персонал от прохождения инструктажей по охране труда в соответствии с Положением о порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной Постановлением Минтруда России и Минобразования РФ от 13.01. 2003 г. № 1/29 « Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» в установленные на предприятии сроки.

Ответственность за своевременную проверку знаний у неэлектротехнического персонала с группой по электробезопасности I несут руководители структурных подразделений организации.

Присвоение группы по электробезопасности 1 оформляется в специальном журнале с подписью проверяемого и проверяющего.