ТОО «Kaztherm» РНН 302000255231

100405, Республика Казахстан,

Карагандинская область, п.Ботакара

ул. Механизаторская 14а, тел.: 8/7212/942-579

ИИК KZ849261101161785000 в «Казкоммерцбанк»

e-mail: kaztherm@mail.ru            БИК KZKOKZKX

Коммерческое предложение

с 04.01.2013г.

Производственная компания ТОО «KAZTHERM» является ведущим производителем стальных панельных радиаторов в Казахстане с объемом выпуска 10 000 – 12 000 шт. в месяц.

Стальные панельные радиаторы, выпускаемые нашей компанией, отличаются от чугунных секционных меньшей массой и тепловой инерцией. При уменьшении массы примерно в 2,5 раза показатель М теплового напряжения этих приборов повышается до 0,55—0,8 Вт/(кг-К) [0,47—0,7 ккал/(ч.кг-°С)]. Описываемые радиаторы имеют повышенный коэффициент теплопередачи (доля тепла, отдаваемого конвекцией, достигает 75%), легко очищаются от пыли. Радиаторы соответствуют европейскому стандарту DIN ISO 9001, требованиям ГОСТ 31311-2005, а так же рекомендованы к применению Государственным предприятием НИИ сантехники России (рекомендации по применению панельных стальных радиаторов 12/10/2001). Присоединительные патрубки радиатора имеют внутреннюю резьбу G½ и расположены заподлицо с габаритами панели и боковых стенок радиатора. Выбрать необходимую модель радиатора для конкретного помещения можно исходя из того, что для стандартных условий требуется от 90 до 125 Вт на 1 м2 отапливаемой площади. При потолках выше 3 м требуемая мощность увеличивается во столько раз, во сколько раз выше Ваши потолки.

При использовании в качестве теплоносителя горячей воды, её параметры должны отвечать требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей». Содержание растворённого кислорода в воде систем отопления не должно превышать 20 мкг/дм³, а значение рН должно быть в пределах 8-9,5, оптимально 8,3- 9 ( по ГОСТ 2784-73 водородный показатель в системе отопления должен находиться в пределах 6,5-8,5). Общая жёсткость – до 7 мг-экв/ дм³. Количество взвешенных веществ в воде не должно превышать 7 мг/ дм³. Если загрязнения в теплоносителе превышают допустимые пределы, то для обеспечения нормальной работы термостатов и регулирующей арматуры необходимо оснащать систему отопления сепараторами и фильтрами, в том числе постояковыми.

Благодаря устройству панели теплоноситель свободно циркулирует в ее полости, отдавая тепло окружающей среде посредством теплового и конвекционного излучения. Высокая тепловая мощность прибора достигнута за счет контактирующей с теплоносителем обогревающей поверхности, изготовленной из высококачественной низкоуглеродистой холоднопрокатной стали.

Радиаторы покрыты порошковой  краской известного мирового бренда компании «Juton» лидера по производству лакокрасочной продукции. В процессе окраски не используются формальдегиды или соединения тяжелых металлов, поэтому готовое покрытие не выделяет вредных веществ при нагреве вплоть до 120 градусов.

Стальные панельные радиаторы рассчитаны на рабочее давление 10 атмосфер при испытательном давлении 13 атмосфер. Максимальная температура теплоносителя должна быть не выше 120°С.

Внешний вид панельных радиаторов обладает современным элегантным дизайном, который отлично гармонирует с интерьером любого помещения. Наши радиаторы не надо прятать за шторами и иными конструкциями – они будут частью Вашего интерьера. Система распределения воздушного теплового потока позволяет избежать скопления пыли на стене и самом радиаторе.

Панельные радиаторы легки, малоинерционны (что позволяет легко автоматизировать поддержание нужной температуры в помещении), и достаточно дешевы. Быстрый нагрев радиатора и эффективная терморегуляция достигается небольшим объёмом воды в радиаторе.

Стальные панельные радиаторы ТОО «KAZTHERM» обладают существенными преимуществами, в том числе и перед европейскими аналогами

- Мы гарантируем высокое качество продукта с собственным логотипом, который создан на высокотехнологичном, полностью автоматизированном, соответствующем европейским стандартам в области качества, производительности и экологической безопасности итальянском оборудовании.

- Выпускаемый нами радиатор содержит в себе весь спектр усовершенствований, современных технологий и разработок, позволяющих повысить ряд его параметров:

  - -  устойчивость к гидроудару;

  - - длительный срок эксплуатации (при условии соблюдения правил применения);

  - -  современный дизайн и травмобезопасность;

  - - использование при окрашивании радиатора только высококачественных компонентов, что гарантирует качество окраски на весь период эксплуатации;

  - - гарантия завода-изготовителя составляет 3 года.

  - -срок эксплуатации не менее 25 лет.

- Мы предлагаем самый широкий диапазон типоразмеров радиатора (модели10,11, 20, 21, 22) при высоте 300 мм,500мм, 600 мм, 900 мм. и длине от 400 до 3 000 мм. Это позволяет идеально подобрать тепловую мощность радиатора соответственно размеру помещения.

- Наша компания сделает самое выгодное предложение в соотношении «цена-качество».

- Информативно для Казахстанских заказчиков. На данную продукцию получен сертификат СT-KZ подтверждающий 93% казахстанского содержания.

### Комплектация панельных радиаторов «KAZTHERM»

- Радиатор с боковым/нижним подключением в сборе.

- Кран Маевского.

- Заглушка.

- Монтажные элементы.

- Термостатический клапан (только для радиатора с нижним подключением).

- Инструкция по монтажу и эксплуатации.

- Гарантийный талон.

Номенклатура и обозначения типов радиаторов «KAZTHERM»

|  | Модель 10- однорядный по глубине без конвективного оребрения (1 - одна панель). См Табл.1 |
| --- | --- |
|  | Модель 11- однорядный по глубине с одним рядом конвективного оребрения (1 - одна панель,1 - один ряд оребрения). См Табл.2 |
|  | Модель 20- двухрядный по глубине без конвективного оребрения (2 – две панели). См Табл.3 |
|  | Модель 21- двухрядный по глубине с одним рядом конвективного оребрения (2 – две панели, 1- один ряд конвектора между панелями). См Табл.4 |
|  | Модель 22 – двухрядный по глубине с двумя рядами конвективного оребрения (2- две панели, 2 – два ряда конвекторов между панелями). См Табл.5 |

Условия оплаты и поставки

Форма оплаты: наличный и безналичный расчет.

Предоплата составляет 50%-100% от суммы поставки, остаток суммы оплачивается в течение 3 банковских дней  по факту поставки товара.

Поставка товара осуществляется со склада завода-изготовителя в течение 5-45 дней в зависимости от объема заказа после поступления предоплаты.

Приложение 1

Боковое подключение

Таблица 1. Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов с боковым подключением модели 10 (1 – одна панель, 0 –без конвекторов).

| № | Размер в мм (высота x длина) | Обогреваемая площадь S м² | Номинальный тепловой поток Q, Вт при 90/ 70°С | Масса радиатора, справочная, кг | Цена, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300х400 | 1,7 | 170 | 3,5 | 5 950 |
| 2 | 300х500 | 2,1 | 213 | 4,2 | 6 100 |
| 3 | 300х600 | 2,5 | 256 | 4,9 | 6 300 |
| 4 | 300х700 | 3,0 | 298 | 5,7 | 6 500 |
| 5 | 300х800 | 3,4 | 341 | 6,4 | 6 650 |
| 6 | 300х900 | 3,8 | 384 | 7,1 | 6 800 |
| 7 | 300х1000 | 4,2 | 427 | 7,9 | 7 050 |
| 8 | 300х1100 | 4,7 | 469 | 8,6 | 7 250 |
| 9 | 300х1200 | 5,1 | 512 | 9,4 | 7 500 |
| 10 | 300х1300 | 5,5 | 555 | 10,1 | 7 750 |
| 11 | 300х1400 | 5,9 | 597 | 10,8 | 8 000 |
| 12 | 300х1500 | 6,4 | 640 | 11,6 | 8 250 |
| 13 | 300х1600 | 5,7 | 683 | 12,3 | 8 500 |
| 14 | 300х1700 | 6,1 | 725 | 13,0 | 8 700 |
| 15 | 300х1800 | 6,4 | 768 | 13,8 | 8 950 |
| 16 | 300х1900 | 6,8 | 811 | 14,5 | 9 200 |
| 17 | 300х2000 | 7,2 | 854 | 15,3 | 9 450 |
| 18 | 300х2100 | 7,5 | 896 | 16,0 | 9 800 |
| 19 | 300х2200 | 7,9 | 939 | 16,7 | 10 150 |
| 20 | 300х2300 | 8,2 | 982 | 17,5 | 10 500 |
| 21 | 300х2400 | 8,6 | 1024 | 18,2 | 10 900 |
| 22 | 300х2500 | 8,9 | 1067 | 19,0 | 11 250 |
| 23 | 300х2600 | 9,3 | 1110 | 19,7 | 11 600 |
| 24 | 300х2700 | 9,7 | 1152 | 20,4 | 12 000 |
| 25 | 300х2800 | 10,0 | 1195 | 21,2 | 12 350 |
| 26 | 300х2900 | 10,4 | 1238 | 21,9 | 12 700 |
| 27 | 300х3000 | 10,7 | 1281 | 22,6 | 13 050 |
| 1 | 500х400 | 2,2 | 264 | 5,4 | 6 650 |
| 2 | 500х500 | 2,7 | 331 | 6,6 | 7 000 |
| 3 | 500х600 | 3,3 | 397 | 7,8 | 7 400 |
| 4 | 500х700 | 3,8 | 463 | 8,9 | 7 750 |
| 5 | 500х800 | 4,4 | 529 | 10,1 | 8 100 |
| 6 | 500х900 | 4,9 | 595 | 11,3 | 8 450 |
| 7 | 500х1000 | 5,4 | 662 | 12,4 | 8 800 |
| 8 | 500х1100 | 6,0 | 728 | 13,6 | 9 350 |
| 9 | 500х1200 | 6,5 | 794 | 14,8 | 9 900 |
| 10 | 500х1300 | 7,1 | 860 | 16,0 | 10 450 |
| 11 | 500х1400 | 7,6 | 926 | 17,1 | 11 000 |
| 12 | 500х1500 | 8,2 | 993 | 18,3 | 11 550 |
| 13 | 500х1600 | 7,4 | 1059 | 19,5 | 12 100 |
| 14 | 500х1700 | 9,3 | 1125 | 20,6 | 12 650 |
| 15 | 500х1800 | 9,8 | 1191 | 21,8 | 13 200 |
| 16 | 500х1900 | 10,3 | 1257 | 23,0 | 13 750 |
| 17 | 500х2000 | 10,9 | 1324 | 24,1 | 14 300 |
| 18 | 500х2100 | 11,4 | 1390 | 25,3 | 15 000 |
| 19 | 500х2200 | 12,0 | 1456 | 26,5 | 15 700 |
| 20 | 500х2300 | 12,5 | 1522 | 27,7 | 16 450 |
| 21 | 500х2400 | 13,1 | 1588 | 28,8 | 17 200 |
| 22 | 500х2500 | 13,6 | 1655 | 30,0 | 17 900 |
| 23 | 500х2600 | 14,1 | 1721 | 31,2 | 18 650 |
| 24 | 500х2700 | 14,7 | 1787 | 32,3 | 19 350 |
| 25 | 500х2800 | 15,2 | 1853 | 33,5 | 20 100 |
| 26 | 500х2900 | 15,8 | 1919 | 34,7 | 20 800 |
| 27 | 500х3000 | 16,3 | 1986 | 35,8 | 21 550 |
| 1 | 600х400 | 2,6 | 306 | 6,4 | 7 000 |
| 2 | 600х500 | 3,2 | 383 | 7,8 | 7 650 |
| 3 | 600х600 | 3,8 | 459 | 9,2 | 8 250 |
| 4 | 600х700 | 4,5 | 536 | 10,6 | 8 800 |
| 5 | 600х800 | 5,1 | 612 | 12,0 | 9 450 |
| 6 | 600х900 | 5,7 | 689 | 13,3 | 10 100 |
| 7 | 600х1000 | 6,4 | 766 | 14,7 | 10 650 |
| 8 | 600х1100 | 7,0 | 842 | 16,1 | 11 600 |
| 9 | 600х1200 | 7,7 | 919 | 17,5 | 12 500 |
| 10 | 600х1300 | 8,3 | 995 | 18,9 | 13 400 |
| 11 | 600х1400 | 8,9 | 1072 | 20,3 | 14 300 |
| 12 | 600х1500 | 9,5 | 1149 | 21,7 | 15 250 |
| 13 | 600х1600 | 10,2 | 1225 | 23,0 | 16 150 |
| 14 | 600х1700 | 10,8 | 1302 | 24,4 | 17 100 |
| 15 | 600х1800 | 11,4 | 1378 | 25,8 | 18 000 |
| 16 | 600х1900 | 12,1 | 1455 | 27,2 | 18 900 |
| 17 | 600х2000 | 12,7 | 1532 | 28,6 | 19 800 |
| 18 | 600х2100 | 13,3 | 1608 | 30,0 | 21 000 |
| 19 | 600х2200 | 14,0 | 1685 | 31,4 | 22 250 |
| 20 | 600х2300 | 14,6 | 1761 | 32,7 | 23 500 |
| 21 | 600х2400 | 15,3 | 1838 | 34,1 | 24 700 |
| 22 | 600х2500 | 15,9 | 1915 | 35,5 | 26 000 |
| 23 | 600х2600 | 16,5 | 1991 | 36,9 | 27 100 |
| 24 | 600х2700 | 17,2 | 2068 | 38,3 | 28 350 |
| 25 | 600х2800 | 17,8 | 2144 | 39,7 | 29 550 |
| 26 | 600х2900 | 18,4 | 2221 | 41,1 | 30 800 |
| 27 | 600х3000 | 19,1 | 2298 | 42,4 | 32 000 |
| 1 | 900х400 | 3,6 | 438 | 9,4 | 8 550 |
| 2 | 900х500 | 4,5 | 548 | 11,4 | 9 150 |
| 3 | 900х600 | 5,3 | 658 | 13,4 | 10 050 |
| 4 | 900х700 | 6,2 | 767 | 15,5 | 11 000 |
| 5 | 900х800 | 7,1 | 877 | 17,5 | 11 900 |
| 6 | 900х900 | 8,0 | 987 | 19,5 | 12 700 |
| 7 | 900х1000 | 8,9 | 1097 | 21,6 | 13 700 |
| 8 | 900х1100 | 9,8 | 1206 | 23,6 | 16 250 |
| 9 | 900х1200 | 10,7 | 1316 | 25,6 | 17 700 |
| 10 | 900х1300 | 11,5 | 1426 | 27,7 | 18 700 |
| 11 | 900х1400 | 12,4 | 1535 | 29,7 | 19 700 |
| 12 | 900х1500 | 13,3 | 1645 | 31,7 | 20 700 |
| 13 | 900х1600 | 14,2 | 1755 | 33,8 | 21 750 |
| 14 | 900х1700 | 15,1 | 1864 | 35,8 | 22 750 |
| 15 | 900х1800 | 16,0 | 1974 | 37,8 | 23 750 |
| 16 | 900х1900 | 16,9 | 2084 | 39,9 | 24 800 |
| 17 | 900х2000 | 17,7 | 2194 | 41,9 | 26 200 |
| 18 | 900х2100 | 18,6 | 2303 | 43,9 | 27 800 |
| 19 | 900х2200 | 19,5 | 2413 | 46,0 | 29 450 |
| 20 | 900х2300 | 20,4 | 2523 | 48,0 | 31 100 |
| 21 | 900х2400 | 21,3 | 2632 | 50,0 | 32 700 |
| 22 | 900х2500 | 22,2 | 2742 | 52,1 | 34 300 |
| 23 | 900х2600 | 23,1 | 2852 | 54,1 | 36 550 |
| 24 | 900х2700 | 23,9 | 2961 | 56,1 | 38 800 |
| 25 | 900х2800 | 25,0 | 3071 | 58,2 | 41 000 |
| 26 | 900х2900 | 25,7 | 3181 | 60,2 | 43 250 |
| 27 | 900х3000 | 26,6 | 3291 | 62,2 | 45 500 |

Таблица 2. Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов с боковым подключение модели 11 (1- одна панель, 1 –один ряд конвекторов).

| № | Размер в мм (высота x длина) | Обогреваемая площадь S м² | Номинальный тепловой поток Q, Вт при 90/ 70°С | Масса радиатора, справочная, кг | Цена, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300х400 | 2,4 | 249 | 4,2 | 6 000 |
| 2 | 300х500 | 3,1 | 312 | 5,1 | 6 200 |
| 3 | 300х600 | 3,7 | 374 | 6,1 | 6 400 |
| 4 | 300х700 | 4,3 | 436 | 7,0 | 6 600 |
| 5 | 300х800 | 5,0 | 499 | 7,9 | 6 800 |
| 6 | 300х900 | 5,5 | 561 | 8,8 | 7 100 |
| 7 | 300х1000 | 6,2 | 624 | 9,8 | 7 400 |
| 8 | 300х1100 | 6,8 | 686 | 10,7 | 7 650 |
| 9 | 300х1200 | 7,5 | 748 | 11,6 | 8 000 |
| 10 | 300х1300 | 8,1 | 811 | 12,5 | 8 200 |
| 11 | 300х1400 | 8,7 | 873 | 13,5 | 8 550 |
| 12 | 300х1500 | 9,3 | 936 | 14,4 | 8 950 |
| 13 | 300х1600 | 9,9 | 998 | 15,3 | 9 300 |
| 14 | 300х1700 | 10,3 | 1060 | 16,3 | 9 650 |
| 15 | 300х1800 | 11,2 | 1123 | 17,2 | 9 950 |
| 16 | 300х1900 | 11,8 | 1185 | 18,1 | 10 300 |
| 17 | 300х2000 | 12,4 | 1248 | 19,0 | 10 600 |
| 18 | 300х2100 | 13,0 | 1310 | 20,0 | 11 000 |
| 19 | 300х2200 | 13,7 | 1372 | 20,9 | 11 450 |
| 20 | 300х2300 | 14,3 | 1435 | 21,8 | 11 750 |
| 21 | 300х2400 | 14,9 | 1497 | 22,7 | 12 050 |
| 22 | 300х2500 | 15,5 | 1560 | 23,7 | 12 300 |
| 23 | 300х2600 | 16,1 | 1622 | 24,6 | 12 600 |
| 24 | 300х2700 | 16,8 | 1684 | 25,5 | 12 900 |
| 25 | 300х2800 | 17,4 | 1747 | 26,4 | 13 200 |
| 26 | 300х2900 | 18,0 | 1809 | 27,4 | 13 500 |
| 27 | 300х3000 | 18,6 | 1872 | 28,3 | 13 800 |
| 1 | 500х400 | 3,8 | 397 | 7,3 | 6 950 |
| 2 | 500х500 | 4,7 | 497 | 9,0 | 7 400 |
| 3 | 500х600 | 5,7 | 596 | 10,6 | 7 900 |
| 4 | 500х700 | 6,6 | 695 | 12,2 | 8 350 |
| 5 | 500х800 | 7,6 | 795 | 13,9 | 8 850 |
| 6 | 500х900 | 8,5 | 894 | 15,5 | 9 300 |
| 7 | 500х1000 | 9,5 | 994 | 17,2 | 9 500 |
| 8 | 500х1100 | 10,4 | 1093 | 18,8 | 10 400 |
| 9 | 500х1200 | 10,9 | 1192 | 20,4 | 10 900 |
| 10 | 500х1300 | 12,3 | 1292 | 22,1 | 11 600 |
| 11 | 500х1400 | 13,2 | 1391 | 23,7 | 12 450 |
| 12 | 500х1500 | 14,2 | 1491 | 25,4 | 13 100 |
| 13 | 500х1600 | 15,1 | 1590 | 27,0 | 14 100 |
| 14 | 500х1700 | 16,1 | 1689 | 28,6 | 14 700 |
| 15 | 500х1800 | 17,0 | 1789 | 30,3 | 15 250 |
| 16 | 500х1900 | 18,0 | 1888 | 31,9 | 15 850 |
| 17 | 500х2000 | 18,9 | 1988 | 33,6 | 16 400 |
| 18 | 500х2100 | 19,9 | 2087 | 35,2 | 17 000 |
| 19 | 500х2200 | 20,8 | 2186 | 36,8 | 17 600 |
| 20 | 500х2300 | 21,8 | 2286 | 38,5 | 18 200 |
| 21 | 500х2400 | 22,7 | 2385 | 40,1 | 18 750 |
| 22 | 500х2500 | 23,7 | 2485 | 41,8 | 19 350 |
| 23 | 500х2600 | 24,6 | 2584 | 43,4 | 19 900 |
| 24 | 500х2700 | 25,5 | 2683 | 45,1 | 20 500 |
| 25 | 500х2800 | 26,5 | 2783 | 46,7 | 21 100 |
| 26 | 500х2900 | 27,4 | 2882 | 48,3 | 21 700 |
| 27 | 500х3000 | 28,4 | 2982 | 50,0 | 22 300 |
| 1 | 600х400 | 4,4 | 468 | 8,3 | 7 400 |
| 2 | 600х500 | 5,5 | 585 | 10,2 | 8 050 |
| 3 | 600х600 | 6,6 | 702 | 12,0 | 8 550 |
| 4 | 600х700 | 7,6 | 819 | 13,9 | 9 250 |
| 5 | 600х800 | 8,8 | 936 | 15,7 | 10 000 |
| 6 | 600х900 | 9,9 | 1053 | 17,6 | 10 800 |
| 7 | 600х1000 | 11,0 | 1171 | 19,4 | 11 700 |
| 8 | 600х1100 | 12,2 | 1288 | 21,3 | 12 550 |
| 9 | 600х1200 | 13,3 | 1405 | 23,2 | 13 850 |
| 10 | 600х1300 | 14,4 | 1522 | 25,0 | 14 900 |
| 11 | 600х1400 | 15,5 | 1639 | 26,9 | 15 900 |
| 12 | 600х1500 | 16,6 | 1756 | 28,7 | 16 700 |
| 13 | 600х1600 | 17,7 | 1873 | 30,6 | 18 150 |
| 14 | 600х1700 | 18,8 | 1990 | 32,4 | 19 150 |
| 15 | 600х1800 | 19,9 | 2107 | 34,3 | 19 950 |
| 16 | 600х1900 | 21,0 | 2224 | 36,2 | 20 700 |
| 17 | 600х2000 | 22,1 | 2342 | 38,0 | 21 800 |
| 18 | 600х2100 | 23,2 | 2459 | 39,9 | 22 650 |
| 19 | 600х2200 | 24,3 | 2576 | 41,7 | 23 450 |
| 20 | 600х2300 | 25,4 | 2693 | 43,6 | 25 100 |
| 21 | 600х2400 | 26,5 | 2810 | 45,4 | 26 000 |
| 22 | 600х2500 | 27,5 | 2927 | 47,3 | 27 000 |
| 23 | 600х2600 | 28,7 | 3044 | 49,1 | 27 700 |
| 24 | 600х2700 | 29,8 | 3161 | 51,0 | 28 850 |
| 25 | 600х2800 | 30,9 | 3278 | 52,9 | 30 300 |
| 26 | 600х2900 | 32,0 | 3395 | 54,7 | 31 200 |
| 27 | 600х3000 | 33,1 | 3513 | 56,6 | 32 400 |
| 1 | 900х400 | 6,2 | 675 | 12,4 | 8 750 |
| 2 | 900х500 | 7,7 | 844 | 15,2 | 9 600 |
| 3 | 900х600 | 9,3 | 1012 | 18,0 | 10 800 |
| 4 | 900х700 | 10,8 | 1181 | 20,8 | 12 100 |
| 5 | 900х800 | 12,3 | 1350 | 23,5 | 13 150 |
| 6 | 900х900 | 13,9 | 1519 | 26,3 | 14 400 |
| 7 | 900х1000 | 15,4 | 1688 | 29,1 | 15 800 |
| 8 | 900х1100 | 17,0 | 1856 | 31,9 | 18 950 |
| 9 | 900х1200 | 18,5 | 2025 | 34,7 | 20 500 |
| 10 | 900х1300 | 20,0 | 2194 | 37,5 | 21 900 |
| 11 | 900х1400 | 21,6 | 2363 | 40,3 | 23 250 |
| 12 | 900х1500 | 23,1 | 2532 | 43,0 | 24 650 |
| 13 | 900х1600 | 24,7 | 2700 | 45,8 | 26 000 |
| 14 | 900х1700 | 26,2 | 2869 | 48,6 | 27 400 |
| 15 | 900х1800 | 27,7 | 3038 | 51,4 | 28 750 |
| 16 | 900х1900 | 29,3 | 3207 | 54,2 | 30 100 |
| 17 | 900х2000 | 30,8 | 3376 | 57,0 | 31 700 |
| 18 | 900х2100 | 32,4 | 3544 | 59,8 | 33 650 |
| 19 | 900х2200 | 33,9 | 3713 | 62,6 | 35 600 |
| 20 | 900х2300 | 35,5 | 3882 | 65,3 | 37 600 |
| 21 | 900х2400 | 38,5 | 4051 | 68,1 | 39 550 |
| 22 | 900х2500 | 40,0 | 4220 | 70,9 | 41 500 |
| 23 | 900х2600 | 41,6 | 4388 | 73,7 | 44 050 |
| 24 | 900х2700 | 43,2 | 4557 | 76,5 | 46 600 |
| 25 | 900х2800 | 44,7 | 4726 | 79,3 | 49 150 |
| 26 | 900х2900 | 46,2 | 4895 | 82,1 | 51 700 |
| 27 | 900х3000 | 47,7 | 5064 | 84,9 | 54 250 |

Таблица 3. Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов с боковым подключением модели 20 (2- две панели, 0 –без конвекторов между панелями).

| № | Размер (высота x длина) в мм | Обогреваемая площадь S м² | Номинальный тепловой поток Q, Вт при 90/ 70°С | Масса радиатора, справочная, кг | Цена, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300х400 | 2,9 | 358 | 6,2 | 7 850 |
| 2 | 300х500 | 3,6 | 448 | 7,6 | 8 250 |
| 3 | 300х600 | 4,3 | 537 | 9,0 | 8 700 |
| 4 | 300х700 | 5,0 | 627 | 10,4 | 9 100 |
| 5 | 300х800 | 5,7 | 716 | 11,8 | 9 500 |
| 6 | 300х900 | 6,4 | 806 | 13,2 | 9 900 |
| 7 | 300х1000 | 7,1 | 896 | 14,7 | 10 300 |
| 8 | 300х1100 | 7,8 | 985 | 16,1 | 10 900 |
| 9 | 300х1200 | 8,6 | 1075 | 17,5 | 11 400 |
| 10 | 300х1300 | 9,3 | 1164 | 19,0 | 12 000 |
| 11 | 300х1400 | 10,0 | 1254 | 20,4 | 12 500 |
| 12 | 300х1500 | 10,7 | 1344 | 21,8 | 13 100 |
| 13 | 300х1600 | 11,4 | 1433 | 23,3 | 13 600 |
| 14 | 300х1700 | 12,2 | 1523 | 24,7 | 14 200 |
| 15 | 300х1800 | 12,8 | 1612 | 26,2 | 14 700 |
| 16 | 300х1900 | 13,6 | 1702 | 27,6 | 15 300 |
| 17 | 300х2000 | 14,3 | 1792 | 29,0 | 15 800 |
| 18 | 300х2100 | 15,0 | 1881 | 30,5 | 16 650 |
| 19 | 300х2200 | 15,7 | 1971 | 31,9 | 17 500 |
| 20 | 300х2300 | 16,4 | 2060 | 33,3 | 18 300 |
| 21 | 300х2400 | 17,1 | 2150 | 34,7 | 19 100 |
| 22 | 300х2500 | 17,8 | 2240 | 36,2 | 19 950 |
| 23 | 300х2600 | 18,5 | 2329 | 37,6 | 20 800 |
| 24 | 300х2700 | 19,3 | 2419 | 39,0 | 21 600 |
| 25 | 300х2800 | 20,0 | 2508 | 40,4 | 22 400 |
| 26 | 300х2900 | 20,7 | 2598 | 41,8 | 23 250 |
| 27 | 300х3000 | 21,4 | 2688 | 43,3 | 24 100 |
| 1 | 500х400 | 4,4 | 547 | 9,8 | 7 900 |
| 2 | 500х500 | 5,4 | 683 | 12,8 | 8 550 |
| 3 | 500х600 | 6,5 | 820 | 15,9 | 9 250 |
| 4 | 500х700 | 7,6 | 957 | 18,9 | 9 950 |
| 5 | 500х800 | 8,7 | 1093 | 21,9 | 10 600 |
| 6 | 500х900 | 9,8 | 1230 | 24,9 | 11 300 |
| 7 | 500х1000 | 10,8 | 1367 | 28,0 | 12 000 |
| 8 | 500х1100 | 11,9 | 1503 | 31,1 | 13 000 |
| 9 | 500х1200 | 13,1 | 1640 | 34,1 | 14 050 |
| 10 | 500х1300 | 14,2 | 1771 | 37,1 | 15 100 |
| 11 | 500х1400 | 15,2 | 1913 | 40,2 | 16 100 |
| 12 | 500х1500 | 16,3 | 2050 | 43,3 | 17 150 |
| 13 | 500х1600 | 14,7 | 2187 | 46,3 | 18 150 |
| 14 | 500х1700 | 18,5 | 2324 | 49,4 | 19 200 |
| 15 | 500х1800 | 19,6 | 2460 | 52,4 | 20 200 |
| 16 | 500х1900 | 20,7 | 2597 | 55,5 | 21 250 |
| 17 | 500х2000 | 21,8 | 2734 | 58,5 | 22 250 |
| 18 | 500х2100 | 22,9 | 2870 | 61,6 | 23 650 |
| 19 | 500х2200 | 23,9 | 3007 | 64,6 | 25 000 |
| 20 | 500х2300 | 25,0 | 3144 | 67,6 | 26 400 |
| 21 | 500х2400 | 26,1 | 3280 | 70,7 | 27 750 |
| 22 | 500х2500 | 27,2 | 3417 | 73,8 | 29 100 |
| 23 | 500х2600 | 28,3 | 3554 | 76,8 | 30 500 |
| 24 | 500х2700 | 29,4 | 3691 | 79,8 | 31 850 |
| 25 | 500х2800 | 30,5 | 3827 | 82,9 | 33 200 |
| 26 | 500х2900 | 31,5 | 3964 | 85,9 | 34 600 |
| 27 | 500х3000 | 32,6 | 4101 | 92,9 | 35 950 |

| 1 | 600х400 | 5,1 | 637 | 11,7 | 9 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 600х500 | 6,3 | 796 | 14,4 | 10 300 |
| 3 | 600х600 | 7,6 | 955 | 17,1 | 11 150 |
| 4 | 600х700 | 8,9 | 1115 | 19,9 | 12 000 |
| 5 | 600х800 | 10,1 | 1274 | 22,6 | 12 800 |
| 6 | 600х900 | 11,4 | 1433 | 25,3 | 13 600 |
| 7 | 600х1000 | 12,7 | 1593 | 28,0 | 14 450 |
| 8 | 600х1100 | 14,0 | 1752 | 30,8 | 15 700 |
| 9 | 600х1200 | 15,3 | 1911 | 33,5 | 16 900 |
| 10 | 600х1300 | 16,5 | 2071 | 36,2 | 18 150 |
| 11 | 600х1400 | 17,8 | 2230 | 38,9 | 19 400 |
| 12 | 600х1500 | 19,0 | 2389 | 41,6 | 20 600 |
| 13 | 600х1600 | 20,3 | 2548 | 44,4 | 21 900 |
| 14 | 600х1700 | 21,6 | 2708 | 47,1 | 23 100 |
| 15 | 600х1800 | 22,8 | 2867 | 49,8 | 24 350 |
| 16 | 600х1900 | 24,1 | 3026 | 52,6 | 25 600 |
| 17 | 600х2000 | 25,4 | 3186 | 55,3 | 26 800 |
| 18 | 600х2100 | 26,6 | 3345 | 58,0 | 28 500 |
| 19 | 600х2200 | 27,9 | 3504 | 60,7 | 30 100 |
| 20 | 600х2300 | 29,2 | 3664 | 63,5 | 31 800 |
| 21 | 600х2400 | 30,5 | 3823 | 66,2 | 33 400 |
| 22 | 600х2500 | 31,7 | 3982 | 68,9 | 35 100 |
| 23 | 600х2600 | 33,0 | 4141 | 71,6 | 36 700 |
| 24 | 600х2700 | 34,3 | 4301 | 74,4 | 38 400 |
| 25 | 600х2800 | 35,5 | 4460 | 77,1 | 40 000 |
| 26 | 600х2900 | 36,8 | 4619 | 79,8 | 41 700 |
| 27 | 600х3000 | 38,1 | 4779 | 82,5 | 43 300 |
| 1 | 900х400 | 7,1 | 890 | 17,3 | 11 550 |
| 2 | 900х500 | 8,9 | 1113 | 21,3 | 12 400 |
| 3 | 900х600 | 10,6 | 1335 | 25,3 | 13 600 |
| 4 | 900х700 | 12,4 | 1558 | 29,3 | 14 850 |
| 5 | 900х800 | 14,2 | 1780 | 33,3 | 16 100 |
| 6 | 900х900 | 16,0 | 2003 | 37,3 | 17 200 |
| 7 | 900х1000 | 17,7 | 2226 | 41,4 | 18 600 |
| 8 | 900х1100 | 19,5 | 2448 | 45,4 | 22 000 |
| 9 | 900х1200 | 21,3 | 2671 | 49,4 | 23 900 |
| 10 | 900х1300 | 23,0 | 2893 | 53,4 | 25 300 |
| 11 | 900х1400 | 24,8 | 3116 | 57,4 | 26 700 |
| 12 | 900х1500 | 26,6 | 3339 | 61,4 | 28 050 |
| 13 | 900х1600 | 28,3 | 3561 | 65,5 | 29 450 |
| 14 | 900х1700 | 30,1 | 3784 | 69,5 | 30 800 |
| 15 | 900х1800 | 31,9 | 4006 | 73,5 | 32 200 |
| 16 | 900х1900 | 33,7 | 4229 | 77,6 | 33 550 |
| 17 | 900х2000 | 35,4 | 4452 | 81,6 | 35 500 |
| 18 | 900х2100 | 37,2 | 4674 | 85,6 | 37 700 |
| 19 | 900х2200 | 39,0 | 4897 | 89,6 | 39 900 |
| 20 | 900х2300 | 40,8 | 5119 | 93,6 | 42 100 |
| 21 | 900х2400 | 42,5 | 5342 | 97,6 | 44 300 |
| 22 | 900х2500 | 44,3 | 5565 | 101,7 | 46 500 |
| 23 | 900х2600 | 46,1 | 5788 | 105,7 | 49 500 |
| 24 | 900х2700 | 47,8 | 6010 | 109,7 | 52 500 |
| 25 | 900х2800 | 50,0 | 6232 | 113,7 | 55 550 |
| 26 | 900х2900 | 51,4 | 6455 | 117,7 | 58 600 |
| 27 | 900х3000 | 53,2 | 6678 | 121,7 | 61 600 |

Таблица 4. Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов с боковым подключением модели 21 (2- две панели, 1 –один ряд конвекторов между панелями).

| № | Размер (высота x длина) в мм | Обогреваемая площадь S м² | Номинальный тепловой поток Q, Вт при 90/ 70°С | Масса радиатора, справочная, кг | Цена, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300х400 | 4,0 | 496 | 6,9 | 8 250 |
| 2 | 300х500 | 5,0 | 620 | 8,5 | 8 700 |
| 3 | 300х600 | 6,0 | 744 | 10,1 | 9 100 |
| 4 | 300х700 | 7,0 | 868 | 11,7 | 9 650 |
| 5 | 300х800 | 8,0 | 992 | 13,3 | 10 200 |
| 6 | 300х900 | 9,0 | 1116 | 14,9 | 10 600 |
| 7 | 300х1000 | 10,0 | 1241 | 16,6 | 11 300 |
| 8 | 300х1100 | 11,0 | 1365 | 18,2 | 11 850 |
| 9 | 300х1200 | 12,0 | 1489 | 19,8 | 12 500 |
| 10 | 300х1300 | 13,1 | 1613 | 21,4 | 13 100 |
| 11 | 300х1400 | 14,3 | 1737 | 23,1 | 13 750 |
| 12 | 300х1500 | 15,1 | 1861 | 24,7 | 14 700 |
| 13 | 300х1600 | 15,8 | 1985 | 26,3 | 15 550 |
| 14 | 300х1700 | 16,8 | 2109 | 28,0 | 16 400 |
| 15 | 300х1800 | 17,8 | 2233 | 29,6 | 17 050 |
| 16 | 300х1900 | 18,8 | 2357 | 31,2 | 17 600 |
| 17 | 300х2000 | 19,8 | 2482 | 32,8 | 18 300 |
| 18 | 300х2100 | 20,8 | 2606 | 34,4 | 18 850 |
| 19 | 300х2200 | 21,7 | 2730 | 36,0 | 19 550 |
| 20 | 300х2300 | 22,7 | 2854 | 37,6 | 20 200 |
| 21 | 300х2400 | 23,7 | 2978 | 39,2 | 20 900 |
| 22 | 300х2500 | 24,7 | 3102 | 40,9 | 21 600 |
| 23 | 300х2600 | 25,7 | 3226 | 42,5 | 22 300 |
| 24 | 300х2700 | 26,7 | 3350 | 44,1 | 23 400 |
| 25 | 300х2800 | 27,7 | 3474 | 45,7 | 24 100 |
| 26 | 300х2900 | 28,7 | 3598 | 47,3 | 24 750 |
| 27 | 300х3000 | 29,7 | 3723 | 48,9 | 25 450 |
| 1 | 500х400 | 5,9 | 740 | 11,3 | 8 550 |
| 2 | 500х500 | 7,4 | 926 | 14,3 | 9 350 |
| 3 | 500х600 | 8,9 | 1111 | 17,4 | 9 950 |
| 4 | 500х700 | 10,3 | 1296 | 20,4 | 10 750 |
| 5 | 500х800 | 11,8 | 1481 | 23,4 | 11 650 |
| 6 | 500х900 | 13,3 | 1666 | 26,4 | 12 550 |
| 7 | 500х1000 | 14,7 | 1852 | 29,5 | 13 600 |
| 8 | 500х1100 | 16,2 | 2037 | 32,6 | 14 600 |
| 9 | 500х1200 | 17,7 | 2222 | 35,6 | 16 100 |
| 10 | 500х1300 | 19,2 | 2407 | 38,6 | 17 350 |
| 11 | 500х1400 | 20,6 | 2592 | 41,7 | 18 500 |
| 12 | 500х1500 | 22,1 | 2778 | 44,8 | 19 400 |
| 13 | 500х1600 | 23,6 | 2963 | 47,8 | 21 100 |
| 14 | 500х1700 | 25,1 | 3148 | 50,9 | 22 250 |
| 15 | 500х1800 | 26,6 | 3333 | 53,9 | 23 200 |
| 16 | 500х1900 | 28,0 | 3518 | 57,0 | 24 100 |
| 17 | 500х2000 | 29,5 | 3704 | 60,0 | 25 350 |
| 18 | 500х2100 | 31,0 | 3889 | 63,1 | 26 400 |
| 19 | 500х2200 | 32,4 | 4074 | 66,1 | 27 300 |
| 20 | 500х2300 | 33,9 | 4259 | 69,1 | 29 200 |
| 21 | 500х2400 | 35,4 | 4444 | 72,2 | 30 250 |
| 22 | 500х2500 | 36,9 | 4630 | 75,3 | 31 400 |
| 23 | 500х2600 | 38,3 | 4815 | 78,3 | 32 200 |
| 24 | 500х2700 | 39,8 | 5000 | 81,3 | 33 550 |
| 25 | 500х2800 | 41,3 | 5185 | 84,4 | 35 300 |
| 26 | 500х2900 | 42,8 | 5370 | 87,4 | 36 300 |
| 27 | 500х3000 | 44,2 | 5556 | 90,4 | 37 700 |
| 1 | 600х400 | 6,9 | 862 | 13,6 | 10 300 |
| 2 | 600х500 | 8,6 | 1078 | 16,8 | 11 300 |
| 3 | 600х600 | 10,3 | 1294 | 20,0 | 12 000 |
| 4 | 600х700 | 12,0 | 1509 | 23,2 | 12 900 |
| 5 | 600х800 | 13,7 | 1725 | 26,3 | 14 050 |
| 6 | 600х900 | 15,5 | 1941 | 29,5 | 15 100 |
| 7 | 600х1000 | 17,2 | 2157 | 32,7 | 16 400 |
| 8 | 600х1100 | 19,0 | 2372 | 35,9 | 17 600 |
| 9 | 600х1200 | 20,6 | 2588 | 39,1 | 19 400 |
| 10 | 600х1300 | 22,3 | 2804 | 42,3 | 20 900 |
| 11 | 600х1400 | 24,0 | 3019 | 45,5 | 22 300 |
| 12 | 600х1500 | 25,8 | 3235 | 48,7 | 23 400 |
| 13 | 600х1600 | 27,5 | 3451 | 51,9 | 25 450 |
| 14 | 600х1700 | 29,2 | 3666 | 55,1 | 26 800 |
| 15 | 600х1800 | 31,0 | 3882 | 58,3 | 27 900 |
| 16 | 600х1900 | 32,6 | 4098 | 61,6 | 29 000 |
| 17 | 600х2000 | 34,4 | 4314 | 64,7 | 30 500 |
| 18 | 600х2100 | 36,1 | 4529 | 67,9 | 31 800 |
| 19 | 600х2200 | 37,8 | 4745 | 71,1 | 32 900 |
| 20 | 600х2300 | 39,5 | 4961 | 74,3 | 35 200 |
| 21 | 600х2400 | 41,2 | 5176 | 77,5 | 36 450 |
| 22 | 600х2500 | 43,0 | 5392 | 80,7 | 37 800 |
| 23 | 600х2600 | 44,7 | 5608 | 83,9 | 38 800 |
| 24 | 600х2700 | 46,4 | 5823 | 87,1 | 40 400 |
| 25 | 600х2800 | 48,1 | 6039 | 90,3 | 42 500 |
| 26 | 600х2900 | 50,0 | 6255 | 93,4 | 43 700 |
| 27 | 600х3000 | 51,6 | 6471 | 96,6 | 45 400 |
| 1 | 900х400 | 9,8 | 1233 | 20,3 | 12 250 |
| 2 | 900х500 | 12,3 | 1541 | 25,0 | 13 500 |
| 3 | 900х600 | 14,7 | 1849 | 29,8 | 15 150 |
| 4 | 900х700 | 17,2 | 2158 | 34,6 | 16 900 |
| 5 | 900х800 | 19,6 | 2466 | 39,3 | 18 450 |
| 6 | 900х900 | 22,1 | 2774 | 44,1 | 20 200 |
| 7 | 900х1000 | 24,5 | 3083 | 48,9 | 22 150 |
| 8 | 900х1100 | 27,0 | 3391 | 53,7 | 26 550 |
| 9 | 900х1200 | 29,5 | 3699 | 58,4 | 28 750 |
| 10 | 900х1300 | 31,9 | 4007 | 63,2 | 30 700 |
| 11 | 900х1400 | 34,4 | 4316 | 68,0 | 32 600 |
| 12 | 900х1500 | 36,8 | 4624 | 72,8 | 34 500 |
| 13 | 900х1600 | 39,3 | 4932 | 77,5 | 36 450 |
| 14 | 900х1700 | 41,7 | 5241 | 82,3 | 38 400 |
| 15 | 900х1800 | 44,2 | 5549 | 87,1 | 40 300 |
| 16 | 900х1900 | 46,6 | 5857 | 91,9 | 42 200 |
| 17 | 900х2000 | 49,1 | 6166 | 96,7 | 44 400 |
| 18 | 900х2100 | 51,5 | 6474 | 101,4 | 47 200 |
| 19 | 900х2200 | 54,0 | 6782 | 106,2 | 49 900 |
| 20 | 900х2300 | 56,4 | 7090 | 111,0 | 52 700 |
| 21 | 900х2400 | 58,9 | 7399 | 115,7 | 55 400 |
| 22 | 900х2500 | 61,3 | 7707 | 120,5 | 58 200 |
| 23 | 900х2600 | 63,8 | 8015 | 125,3 | 61 750 |
| 24 | 900х2700 | 66,3 | 8324 | 130,0 | 65 300 |
| 25 | 900х2800 | 68,7 | 8632 | 134,8 | 68 900 |
| 26 | 900х2900 | 71,2 | 8940 | 139,6 | 72 500 |
| 27 | 900х3000 | 73,6 | 9249 | 144,3 | 76 050 |

Таблица 5. Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов с боковым подключением модели 22 (2- две панели, 2 – два ряда конвекторов между панелями).

| № | Размер (высота x длина) в мм | Обогреваемая площадь S м² | Номинальный тепловой поток Q, Вт при 90/ 70°С | Масса радиатора, справочная, кг | Цена, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300х400 | 5,0 | 622 | 7,7 | 7 750 |
| 2 | 300х500 | 6,2 | 778 | 9,5 | 8 100 |
| 3 | 300х600 | 7,4 | 934 | 11,3 | 8 500 |
| 4 | 300х700 | 8,6 | 1089 | 13,1 | 9 000 |
| 5 | 300х800 | 9,9 | 1245 | 14,8 | 9 500 |
| 6 | 300х900 | 11,1 | 1401 | 16,6 | 10 000 |
| 7 | 300х1000 | 12,4 | 1557 | 18,5 | 10 750 |
| 8 | 300х1100 | 13,6 | 1712 | 20,3 | 11 250 |
| 9 | 300х1200 | 14,9 | 1868 | 22,1 | 12 000 |
| 10 | 300х1300 | 16,2 | 2024 | 23,9 | 12 500 |
| 11 | 300х1400 | 17,4 | 2179 | 25,7 | 13 150 |
| 12 | 300х1500 | 18,6 | 2335 | 27,5 | 14 000 |
| 13 | 300х1600 | 19,8 | 2491 | 29,3 | 14 750 |
| 14 | 300х1700 | 21,1 | 2646 | 31,2 | 15 500 |
| 15 | 300х1800 | 22,3 | 2802 | 32,9 | 16 100 |
| 16 | 300х1900 | 23,5 | 2958 | 34,8 | 16 900 |
| 17 | 300х2000 | 24,8 | 3114 | 36,6 | 17 500 |
| 18 | 300х2100 | 26,0 | 3269 | 38,4 | 18 400 |
| 19 | 300х2200 | 27,3 | 3425 | 40,2 | 19 400 |
| 20 | 300х2300 | 28,5 | 3581 | 42,0 | 20 000 |
| 21 | 300х2400 | 29,7 | 3736 | 43,8 | 20 600 |
| 22 | 300х2500 | 31,0 | 3892 | 45,6 | 21 250 |
| 23 | 300х2600 | 32,2 | 4048 | 47,4 | 21 900 |
| 24 | 300х2700 | 33,5 | 4203 | 49,2 | 22 500 |
| 25 | 300х2800 | 34,7 | 4359 | 51,0 | 23 100 |
| 26 | 300х2900 | 36,0 | 4515 | 52,8 | 23 750 |
| 27 | 300х3000 | 37,2 | 4671 | 54,6 | 24 400 |
| 1 | 500х400 | 7,6 | 950 | 12,9 | 8 900 |
| 2 | 500х500 | 9,5 | 1188 | 15,9 | 9 800 |
| 3 | 500х600 | 11,4 | 1426 | 19,0 | 10 700 |
| 4 | 500х700 | 13,3 | 1663 | 22,0 | 11 650 |
| 5 | 500х800 | 15,1 | 1901 | 25,0 | 12 600 |
| 6 | 500х900 | 17,0 | 2139 | 28,0 | 13 500 |
| 7 | 500х1000 | 18,9 | 2377 | 31,1 | 13 900 |
| 8 | 500х1100 | 20,8 | 2614 | 34,2 | 15 650 |
| 9 | 500х1200 | 22,7 | 2852 | 37,2 | 16 550 |
| 10 | 500х1300 | 24,6 | 3090 | 40,2 | 17 900 |
| 11 | 500х1400 | 26,5 | 3327 | 43,3 | 19 600 |
| 12 | 500х1500 | 28,4 | 3565 | 46,4 | 20 900 |
| 13 | 500х1600 | 30,3 | 3803 | 49,4 | 22 800 |
| 14 | 500х1700 | 32,2 | 4040 | 52,5 | 24 000 |
| 15 | 500х1800 | 34,1 | 4278 | 55,5 | 25 100 |
| 16 | 500х1900 | 36,0 | 4516 | 58,6 | 26 250 |
| 17 | 500х2000 | 37,8 | 4754 | 61,6 | 27 400 |
| 18 | 500х2100 | 39,7 | 4991 | 64,7 | 28 550 |
| 19 | 500х2200 | 41,6 | 5229 | 67,7 | 29 700 |
| 20 | 500х2300 | 43,5 | 5467 | 70,7 | 30 800 |
| 21 | 500х2400 | 45,4 | 5704 | 73,8 | 31 950 |
| 22 | 500х2500 | 47,3 | 5942 | 76,9 | 33 100 |
| 23 | 500х2600 | 49,2 | 6180 | 79,9 | 34 250 |
| 24 | 500х2700 | 51,1 | 6417 | 82,9 | 35 400 |
| 25 | 500х2800 | 53,0 | 6655 | 86,0 | 36 500 |
| 26 | 500х2900 | 54,9 | 6893 | 89,0 | 37 650 |
| 27 | 500х3000 | 56,8 | 7131 | 92,0 | 38 800 |
| 1 | 600х400 | 8,8 | 1108 | 15,8 | 10 700 |
| 2 | 600х500 | 11,0 | 1385 | 19,1 | 11 800 |
| 3 | 600х600 | 13,2 | 1662 | 22,8 | 12 900 |
| 4 | 600х700 | 15,1 | 1939 | 26,4 | 14 000 |
| 5 | 600х800 | 17,6 | 2216 | 30,1 | 15 150 |
| 6 | 600х900 | 19,8 | 2493 | 33,8 | 16 200 |
| 7 | 600х1000 | 22,0 | 2771 | 37,5 | 16 800 |
| 8 | 600х1100 | 24,3 | 3048 | 41,1 | 18 850 |
| 9 | 600х1200 | 26,5 | 3325 | 44,7 | 19 950 |
| 10 | 600х1300 | 28,7 | 3602 | 48,4 | 21 600 |
| 11 | 600х1400 | 30,9 | 3879 | 52,1 | 23 650 |
| 12 | 600х1500 | 33,1 | 4156 | 55,8 | 25 200 |
| 13 | 600х1600 | 35,3 | 4433 | 59,4 | 27 500 |
| 14 | 600х1700 | 37,5 | 4710 | 63,2 | 28 900 |
| 15 | 600х1800 | 39,7 | 4987 | 66,8 | 30 250 |
| 16 | 600х1900 | 41,9 | 5264 | 70,4 | 31 600 |
| 17 | 600х2000 | 44,1 | 5542 | 74,2 | 33 000 |
| 18 | 600х2100 | 46,3 | 5819 | 77,8 | 34 400 |
| 19 | 600х2200 | 48,5 | 6096 | 81,5 | 35 750 |
| 20 | 600х2300 | 50,7 | 6373 | 85,1 | 37 100 |
| 21 | 600х2400 | 53,0 | 6650 | 88,8 | 38 500 |
| 22 | 600х2500 | 55,0 | 6927 | 92,5 | 39 900 |
| 23 | 600х2600 | 57,3 | 7204 | 96,1 | 41 250 |
| 24 | 600х2700 | 59,5 | 7481 | 99,8 | 42 650 |
| 25 | 600х2800 | 61,7 | 7758 | 103,4 | 44 000 |
| 26 | 600х2900 | 64,0 | 8035 | 107,1 | 45 400 |
| 27 | 600х3000 | 66,1 | 8313 | 110,7 | 46 750 |
| 1 | 900х400 | 12,3 | 1548 | 23,3 | 12 900 |
| 2 | 900х500 | 15,4 | 1935 | 28,8 | 14 600 |
| 3 | 900х600 | 18,5 | 2322 | 34,3 | 16 800 |
| 4 | 900х700 | 21,6 | 2709 | 39,8 | 19 000 |
| 5 | 900х800 | 24,6 | 3096 | 45,4 | 20 900 |
| 6 | 900х900 | 27,7 | 3483 | 50,9 | 23 250 |
| 7 | 900х1000 | 30,8 | 3871 | 56,4 | 25 850 |
| 8 | 900х1100 | 33,9 | 4261 | 61,9 | 31 100 |
| 9 | 900х1200 | 37,0 | 4645 | 67,5 | 33 550 |
| 10 | 900х1300 | 40,0 | 5032 | 73,0 | 36 000 |
| 11 | 900х1400 | 43,1 | 5419 | 78,5 | 38 500 |
| 12 | 900х1500 | 46,2 | 5806 | 84,1 | 41 400 |
| 13 | 900х1600 | 49,3 | 6193 | 89,6 | 43 450 |
| 14 | 900х1700 | 52,3 | 6580 | 95,2 | 45 900 |
| 15 | 900х1800 | 55,4 | 6967 | 100,7 | 48 400 |
| 16 | 900х1900 | 58,5 | 7354 | 106,2 | 50 900 |
| 17 | 900х2000 | 61,6 | 7742 | 111,7 | 53 350 |
| 18 | 900х2100 | 64,7 | 8129 | 117,3 | 56 650 |
| 19 | 900х2200 | 67,8 | 8516 | 122,8 | 59 950 |
| 20 | 900х2300 | 70,9 | 8903 | 128,3 | 63 250 |
| 21 | 900х2400 | 74,0 | 9290 | 133,8 | 67 100 |
| 22 | 900х2500 | 77,0 | 9677 | 139,4 | 69 850 |
| 23 | 900х2600 | 80,0 | 10 064 | 144,9 | 74 000 |
| 24 | 900х2700 | 83,2 | 10 451 | 150,4 | 78 100 |
| 25 | 900х2800 | 86,3 | 10 838 | 155,9 | 82 200 |
| 26 | 900х2900 | 89,3 | 11 225 | 161,4 | 86 350 |
| 27 | 900х3000 | 92,4 | 11 613 | 166,9 | 90 500 |

Приложение 2

Нижнее подключение

Таблица 1. Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов с нижним подключением модели 10 (1 – одна панель, 0 –без конвекторов).

| № | Размер в мм (высота x длина) | Обогреваемая площадь S м² | Номинальный тепловой поток Q, Вт при 90/ 70°С | Масса радиатора, справочная, кг | Цена, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300х400 | 1,7 | 170 | 3,5 | 7 350 |
| 2 | 300х500 | 2,1 | 213 | 4,2 | 7 500 |
| 3 | 300х600 | 2,5 | 256 | 4,9 | 7 700 |
| 4 | 300х700 | 3,0 | 298 | 5,7 | 7 900 |
| 5 | 300х800 | 3,4 | 341 | 6,4 | 8 050 |
| 6 | 300х900 | 3,8 | 384 | 7,1 | 8 200 |
| 7 | 300х1000 | 4,2 | 427 | 7,9 | 8 450 |
| 8 | 300х1100 | 4,7 | 469 | 8,6 | 8 650 |
| 9 | 300х1200 | 5,1 | 512 | 9,4 | 8 900 |
| 10 | 300х1300 | 5,5 | 555 | 10,1 | 9 150 |
| 11 | 300х1400 | 5,9 | 597 | 10,8 | 9 400 |
| 12 | 300х1500 | 6,4 | 640 | 11,6 | 9 650 |
| 13 | 300х1600 | 5,7 | 683 | 12,3 | 9 900 |
| 14 | 300х1700 | 6,1 | 725 | 13,0 | 10 100 |
| 15 | 300х1800 | 6,4 | 768 | 13,8 | 10 350 |
| 16 | 300х1900 | 6,8 | 811 | 14,5 | 10 600 |
| 17 | 300х2000 | 7,2 | 854 | 15,3 | 10 850 |
| 18 | 300х2100 | 7,5 | 896 | 16,0 | 11 200 |
| 19 | 300х2200 | 7,9 | 939 | 16,7 | 11 550 |
| 20 | 300х2300 | 8,2 | 982 | 17,5 | 11 900 |
| 21 | 300х2400 | 8,6 | 1024 | 18,2 | 12 300 |
| 22 | 300х2500 | 8,9 | 1067 | 19,0 | 12 650 |
| 23 | 300х2600 | 9,3 | 1110 | 19,7 | 13 000 |
| 24 | 300х2700 | 9,7 | 1152 | 20,4 | 13 400 |
| 25 | 300х2800 | 10,0 | 1195 | 21,2 | 13 750 |
| 26 | 300х2900 | 10,4 | 1238 | 21,9 | 14 100 |
| 27 | 300х3000 | 10,7 | 1281 | 22,6 | 14 450 |
| 1 | 500х400 | 2,2 | 264 | 5,4 | 8 050 |
| 2 | 500х500 | 2,7 | 331 | 6,6 | 8 400 |
| 3 | 500х600 | 3,3 | 397 | 7,8 | 8 800 |
| 4 | 500х700 | 3,8 | 463 | 8,9 | 9 150 |
| 5 | 500х800 | 4,4 | 529 | 10,1 | 9 500 |
| 6 | 500х900 | 4,9 | 595 | 11,3 | 9 850 |
| 7 | 500х1000 | 5,4 | 662 | 12,4 | 10 200 |
| 8 | 500х1100 | 6,0 | 728 | 13,6 | 10 750 |
| 9 | 500х1200 | 6,5 | 794 | 14,8 | 11 300 |
| 10 | 500х1300 | 7,1 | 860 | 16,0 | 11 850 |
| 11 | 500х1400 | 7,6 | 926 | 17,1 | 12 400 |
| 12 | 500х1500 | 8,2 | 993 | 18,3 | 12 950 |
| 13 | 500х1600 | 7,4 | 1059 | 19,5 | 13 500 |
| 14 | 500х1700 | 9,3 | 1125 | 20,6 | 14 050 |
| 15 | 500х1800 | 9,8 | 1191 | 21,8 | 14 600 |
| 16 | 500х1900 | 10,3 | 1257 | 23,0 | 15 150 |
| 17 | 500х2000 | 10,9 | 1324 | 24,1 | 15 700 |
| 18 | 500х2100 | 11,4 | 1390 | 25,3 | 16 400 |
| 19 | 500х2200 | 12,0 | 1456 | 26,5 | 17 100 |
| 20 | 500х2300 | 12,5 | 1522 | 27,7 | 17 850 |
| 21 | 500х2400 | 13,1 | 1588 | 28,8 | 18 600 |
| 22 | 500х2500 | 13,6 | 1655 | 30,0 | 19 300 |
| 23 | 500х2600 | 14,1 | 1721 | 31,2 | 20 050 |
| 24 | 500х2700 | 14,7 | 1787 | 32,3 | 20 750 |
| 25 | 500х2800 | 15,2 | 1853 | 33,5 | 21 500 |
| 26 | 500х2900 | 15,8 | 1919 | 34,7 | 22 200 |
| 27 | 500х3000 | 16,3 | 1986 | 35,8 | 22 950 |
| 1 | 600х400 | 2,6 | 306 | 6,4 | 8 400 |
| 2 | 600х500 | 3,2 | 383 | 7,8 | 9 050 |
| 3 | 600х600 | 3,8 | 459 | 9,2 | 9 650 |
| 4 | 600х700 | 4,5 | 536 | 10,6 | 10 200 |
| 5 | 600х800 | 5,1 | 612 | 12,0 | 10 850 |
| 6 | 600х900 | 5,7 | 689 | 13,3 | 11 500 |
| 7 | 600х1000 | 6,4 | 766 | 14,7 | 12 050 |
| 8 | 600х1100 | 7,0 | 842 | 16,1 | 13 000 |
| 9 | 600х1200 | 7,7 | 919 | 17,5 | 13 900 |
| 10 | 600х1300 | 8,3 | 995 | 18,9 | 14 800 |
| 11 | 600х1400 | 8,9 | 1072 | 20,3 | 15 700 |
| 12 | 600х1500 | 9,5 | 1149 | 21,7 | 16 650 |
| 13 | 600х1600 | 10,2 | 1225 | 23,0 | 17 550 |
| 14 | 600х1700 | 10,8 | 1302 | 24,4 | 18 500 |
| 15 | 600х1800 | 11,4 | 1378 | 25,8 | 19 400 |
| 16 | 600х1900 | 12,1 | 1455 | 27,2 | 20 300 |
| 17 | 600х2000 | 12,7 | 1532 | 28,6 | 21 200 |
| 18 | 600х2100 | 13,3 | 1608 | 30,0 | 22 400 |
| 19 | 600х2200 | 14,0 | 1685 | 31,4 | 23 650 |
| 20 | 600х2300 | 14,6 | 1761 | 32,7 | 24 900 |
| 21 | 600х2400 | 15,3 | 1838 | 34,1 | 26 100 |
| 22 | 600х2500 | 15,9 | 1915 | 35,5 | 27 400 |
| 23 | 600х2600 | 16,5 | 1991 | 36,9 | 28 500 |
| 24 | 600х2700 | 17,2 | 2068 | 38,3 | 29 750 |
| 25 | 600х2800 | 17,8 | 2144 | 39,7 | 30 950 |
| 26 | 600х2900 | 18,4 | 2221 | 41,1 | 32 200 |
| 27 | 600х3000 | 19,1 | 2298 | 42,4 | 33 400 |
| 1 | 900х400 | 3,6 | 438 | 9,4 | 9 950 |
| 2 | 900х500 | 4,5 | 548 | 11,4 | 10 550 |
| 3 | 900х600 | 5,3 | 658 | 13,4 | 11 450 |
| 4 | 900х700 | 6,2 | 767 | 15,5 | 12 400 |
| 5 | 900х800 | 7,1 | 877 | 17,5 | 13 300 |
| 6 | 900х900 | 8,0 | 987 | 19,5 | 14 100 |
| 7 | 900х1000 | 8,9 | 1097 | 21,6 | 15 100 |
| 8 | 900х1100 | 9,8 | 1206 | 23,6 | 17 650 |
| 9 | 900х1200 | 10,7 | 1316 | 25,6 | 19 100 |
| 10 | 900х1300 | 11,5 | 1426 | 27,7 | 20 100 |
| 11 | 900х1400 | 12,4 | 1535 | 29,7 | 21 100 |
| 12 | 900х1500 | 13,3 | 1645 | 31,7 | 22 100 |
| 13 | 900х1600 | 14,2 | 1755 | 33,8 | 23 150 |
| 14 | 900х1700 | 15,1 | 1864 | 35,8 | 24 150 |
| 15 | 900х1800 | 16,0 | 1974 | 37,8 | 25 150 |
| 16 | 900х1900 | 16,9 | 2084 | 39,9 | 26 200 |
| 17 | 900х2000 | 17,7 | 2194 | 41,9 | 27 600 |
| 18 | 900х2100 | 18,6 | 2303 | 43,9 | 29 200 |
| 19 | 900х2200 | 19,5 | 2413 | 46,0 | 30 850 |
| 20 | 900х2300 | 20,4 | 2523 | 48,0 | 32 500 |
| 21 | 900х2400 | 21,3 | 2632 | 50,0 | 34 100 |
| 22 | 900х2500 | 22,2 | 2742 | 52,1 | 35 700 |
| 23 | 900х2600 | 23,1 | 2852 | 54,1 | 37 950 |
| 24 | 900х2700 | 23,9 | 2961 | 56,1 | 40 200 |
| 25 | 900х2800 | 25,0 | 3071 | 58,2 | 42 400 |
| 26 | 900х2900 | 25,7 | 3181 | 60,2 | 44 650 |
| 27 | 900х3000 | 26,6 | 3291 | 62,2 | 46 900 |

Таблица 2. Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов с нижним подключение модели 11 (1- одна панель, 1 –один ряд конвекторов).

| № | Размер в мм (высота x длина) | Обогреваемая площадь S м² | Номинальный тепловой поток Q, Вт при 90/ 70°С | Масса радиатора, справочная, кг | Цена, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300х400 | 2,4 | 249 | 4,2 | 7 400 |
| 2 | 300х500 | 3,1 | 312 | 5,1 | 7 600 |
| 3 | 300х600 | 3,7 | 374 | 6,1 | 7 800 |
| 4 | 300х700 | 4,3 | 436 | 7,0 | 8 000 |
| 5 | 300х800 | 5,0 | 499 | 7,9 | 8 200 |
| 6 | 300х900 | 5,5 | 561 | 8,8 | 8 500 |
| 7 | 300х1000 | 6,2 | 624 | 9,8 | 8 800 |
| 8 | 300х1100 | 6,8 | 686 | 10,7 | 9 050 |
| 9 | 300х1200 | 7,5 | 748 | 11,6 | 9 400 |
| 10 | 300х1300 | 8,1 | 811 | 12,5 | 9 600 |
| 11 | 300х1400 | 8,7 | 873 | 13,5 | 9 950 |
| 12 | 300х1500 | 9,3 | 936 | 14,4 | 10 350 |
| 13 | 300х1600 | 9,9 | 998 | 15,3 | 10 700 |
| 14 | 300х1700 | 10,3 | 1060 | 16,3 | 11 050 |
| 15 | 300х1800 | 11,2 | 1123 | 17,2 | 11 350 |
| 16 | 300х1900 | 11,8 | 1185 | 18,1 | 11 700 |
| 17 | 300х2000 | 12,4 | 1248 | 19,0 | 12 000 |
| 18 | 300х2100 | 13,0 | 1310 | 20,0 | 12 400 |
| 19 | 300х2200 | 13,7 | 1372 | 20,9 | 12 850 |
| 20 | 300х2300 | 14,3 | 1435 | 21,8 | 13 150 |
| 21 | 300х2400 | 14,9 | 1497 | 22,7 | 13 450 |
| 22 | 300х2500 | 15,5 | 1560 | 23,7 | 13 700 |
| 23 | 300х2600 | 16,1 | 1622 | 24,6 | 14 000 |
| 24 | 300х2700 | 16,8 | 1684 | 25,5 | 14 300 |
| 25 | 300х2800 | 17,4 | 1747 | 26,4 | 14 600 |
| 26 | 300х2900 | 18,0 | 1809 | 27,4 | 14 900 |
| 27 | 300х3000 | 18,6 | 1872 | 28,3 | 15 200 |
| 1 | 500х400 | 3,8 | 397 | 7,3 | 8 350 |
| 2 | 500х500 | 4,7 | 497 | 9,0 | 8 800 |
| 3 | 500х600 | 5,7 | 596 | 10,6 | 9 300 |
| 4 | 500х700 | 6,6 | 695 | 12,2 | 9 750 |
| 5 | 500х800 | 7,6 | 795 | 13,9 | 10 250 |
| 6 | 500х900 | 8,5 | 894 | 15,5 | 10 700 |
| 7 | 500х1000 | 9,5 | 994 | 17,2 | 10 900 |
| 8 | 500х1100 | 10,4 | 1093 | 18,8 | 11 800 |
| 9 | 500х1200 | 10,9 | 1192 | 20,4 | 12 300 |
| 10 | 500х1300 | 12,3 | 1292 | 22,1 | 13 000 |
| 11 | 500х1400 | 13,2 | 1391 | 23,7 | 13 850 |
| 12 | 500х1500 | 14,2 | 1491 | 25,4 | 14 500 |
| 13 | 500х1600 | 15,1 | 1590 | 27,0 | 15 500 |
| 14 | 500х1700 | 16,1 | 1689 | 28,6 | 16 100 |
| 15 | 500х1800 | 17,0 | 1789 | 30,3 | 16 650 |
| 16 | 500х1900 | 18,0 | 1888 | 31,9 | 17 250 |
| 17 | 500х2000 | 18,9 | 1988 | 33,6 | 17 800 |
| 18 | 500х2100 | 19,9 | 2087 | 35,2 | 18 400 |
| 19 | 500х2200 | 20,8 | 2186 | 36,8 | 19 000 |
| 20 | 500х2300 | 21,8 | 2286 | 38,5 | 19 600 |
| 21 | 500х2400 | 22,7 | 2385 | 40,1 | 20 150 |
| 22 | 500х2500 | 23,7 | 2485 | 41,8 | 20 750 |
| 23 | 500х2600 | 24,6 | 2584 | 43,4 | 21 300 |
| 24 | 500х2700 | 25,5 | 2683 | 45,1 | 21 900 |
| 25 | 500х2800 | 26,5 | 2783 | 46,7 | 22 500 |
| 26 | 500х2900 | 27,4 | 2882 | 48,3 | 23 100 |
| 27 | 500х3000 | 28,4 | 2982 | 50,0 | 23 700 |
| 1 | 600х400 | 4,4 | 468 | 8,3 | 8 800 |
| 2 | 600х500 | 5,5 | 585 | 10,2 | 9 450 |
| 3 | 600х600 | 6,6 | 702 | 12,0 | 9 950 |
| 4 | 600х700 | 7,6 | 819 | 13,9 | 10 650 |
| 5 | 600х800 | 8,8 | 936 | 15,7 | 11 400 |
| 6 | 600х900 | 9,9 | 1053 | 17,6 | 12 200 |
| 7 | 600х1000 | 11,0 | 1171 | 19,4 | 13 100 |
| 8 | 600х1100 | 12,2 | 1288 | 21,3 | 13 950 |
| 9 | 600х1200 | 13,3 | 1405 | 23,2 | 15 250 |
| 10 | 600х1300 | 14,4 | 1522 | 25,0 | 16 300 |
| 11 | 600х1400 | 15,5 | 1639 | 26,9 | 17 300 |
| 12 | 600х1500 | 16,6 | 1756 | 28,7 | 18 100 |
| 13 | 600х1600 | 17,7 | 1873 | 30,6 | 19 550 |
| 14 | 600х1700 | 18,8 | 1990 | 32,4 | 20 550 |
| 15 | 600х1800 | 19,9 | 2107 | 34,3 | 21 350 |
| 16 | 600х1900 | 21,0 | 2224 | 36,2 | 22 100 |
| 17 | 600х2000 | 22,1 | 2342 | 38,0 | 23 200 |
| 18 | 600х2100 | 23,2 | 2459 | 39,9 | 24 050 |
| 19 | 600х2200 | 24,3 | 2576 | 41,7 | 24 850 |
| 20 | 600х2300 | 25,4 | 2693 | 43,6 | 26 500 |
| 21 | 600х2400 | 26,5 | 2810 | 45,4 | 27 400 |
| 22 | 600х2500 | 27,5 | 2927 | 47,3 | 28 400 |
| 23 | 600х2600 | 28,7 | 3044 | 49,1 | 29 100 |
| 24 | 600х2700 | 29,8 | 3161 | 51,0 | 30 250 |
| 25 | 600х2800 | 30,9 | 3278 | 52,9 | 31 700 |
| 26 | 600х2900 | 32,0 | 3395 | 54,7 | 32 600 |
| 27 | 600х3000 | 33,1 | 3513 | 56,6 | 33 800 |
| 1 | 900х400 | 6,2 | 675 | 12,4 | 10 150 |
| 2 | 900х500 | 7,7 | 844 | 15,2 | 11 000 |
| 3 | 900х600 | 9,3 | 1012 | 18,0 | 12 200 |
| 4 | 900х700 | 10,8 | 1181 | 20,8 | 13 500 |
| 5 | 900х800 | 12,3 | 1350 | 23,5 | 14 550 |
| 6 | 900х900 | 13,9 | 1519 | 26,3 | 15 800 |
| 7 | 900х1000 | 15,4 | 1688 | 29,1 | 17 200 |
| 8 | 900х1100 | 17,0 | 1856 | 31,9 | 20 350 |
| 9 | 900х1200 | 18,5 | 2025 | 34,7 | 21 900 |
| 10 | 900х1300 | 20,0 | 2194 | 37,5 | 23 300 |
| 11 | 900х1400 | 21,6 | 2363 | 40,3 | 24 650 |
| 12 | 900х1500 | 23,1 | 2532 | 43,0 | 26 050 |
| 13 | 900х1600 | 24,7 | 2700 | 45,8 | 27 400 |
| 14 | 900х1700 | 26,2 | 2869 | 48,6 | 28 800 |
| 15 | 900х1800 | 27,7 | 3038 | 51,4 | 30 150 |
| 16 | 900х1900 | 29,3 | 3207 | 54,2 | 31 500 |
| 17 | 900х2000 | 30,8 | 3376 | 57,0 | 33 100 |
| 18 | 900х2100 | 32,4 | 3544 | 59,8 | 35 050 |
| 19 | 900х2200 | 33,9 | 3713 | 62,6 | 37 000 |
| 20 | 900х2300 | 35,5 | 3882 | 65,3 | 39 000 |
| 21 | 900х2400 | 38,5 | 4051 | 68,1 | 40 950 |
| 22 | 900х2500 | 40,0 | 4220 | 70,9 | 42 900 |
| 23 | 900х2600 | 41,6 | 4388 | 73,7 | 45 450 |
| 24 | 900х2700 | 43,2 | 4557 | 76,5 | 48 000 |
| 25 | 900х2800 | 44,7 | 4726 | 79,3 | 50 550 |
| 26 | 900х2900 | 46,2 | 4895 | 82,1 | 53 100 |
| 27 | 900х3000 | 47,7 | 5064 | 84,9 | 55 650 |

Таблица 3. Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов с нижним подключением модели 20 (2- две панели, 0 –без конвекторов между панелями).

| № | Размер (высота x длина) в мм | Обогреваемая площадь S м² | Номинальный тепловой поток Q, Вт при 90/ 70°С | Масса радиатора, справочная, кг | Цена, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300х400 | 2,9 | 358 | 6,2 | 9 250 |
| 2 | 300х500 | 3,6 | 448 | 7,6 | 9 650 |
| 3 | 300х600 | 4,3 | 537 | 9,0 | 10 100 |
| 4 | 300х700 | 5,0 | 627 | 10,4 | 10 500 |
| 5 | 300х800 | 5,7 | 716 | 11,8 | 10 900 |
| 6 | 300х900 | 6,4 | 806 | 13,2 | 11 300 |
| 7 | 300х1000 | 7,1 | 896 | 14,7 | 11 700 |
| 8 | 300х1100 | 7,8 | 985 | 16,1 | 12 300 |
| 9 | 300х1200 | 8,6 | 1075 | 17,5 | 12 800 |
| 10 | 300х1300 | 9,3 | 1164 | 19,0 | 13 400 |
| 11 | 300х1400 | 10,0 | 1254 | 20,4 | 13 900 |
| 12 | 300х1500 | 10,7 | 1344 | 21,8 | 14 500 |
| 13 | 300х1600 | 11,4 | 1433 | 23,3 | 15 000 |
| 14 | 300х1700 | 12,2 | 1523 | 24,7 | 15 600 |
| 15 | 300х1800 | 12,8 | 1612 | 26,2 | 16 100 |
| 16 | 300х1900 | 13,6 | 1702 | 27,6 | 16 700 |
| 17 | 300х2000 | 14,3 | 1792 | 29,0 | 17 200 |
| 18 | 300х2100 | 15,0 | 1881 | 30,5 | 18 050 |
| 19 | 300х2200 | 15,7 | 1971 | 31,9 | 18 900 |
| 20 | 300х2300 | 16,4 | 2060 | 33,3 | 19 700 |
| 21 | 300х2400 | 17,1 | 2150 | 34,7 | 20 500 |
| 22 | 300х2500 | 17,8 | 2240 | 36,2 | 21 350 |
| 23 | 300х2600 | 18,5 | 2329 | 37,6 | 22 200 |
| 24 | 300х2700 | 19,3 | 2419 | 39,0 | 23 000 |
| 25 | 300х2800 | 20,0 | 2508 | 40,4 | 23 800 |
| 26 | 300х2900 | 20,7 | 2598 | 41,8 | 24 650 |
| 27 | 300х3000 | 21,4 | 2688 | 43,3 | 25 500 |
| 1 | 500х400 | 4,4 | 547 | 9,8 | 9 300 |
| 2 | 500х500 | 5,4 | 683 | 12,8 | 9 950 |
| 3 | 500х600 | 6,5 | 820 | 15,9 | 10 650 |
| 4 | 500х700 | 7,6 | 957 | 18,9 | 11 350 |
| 5 | 500х800 | 8,7 | 1093 | 21,9 | 12 000 |
| 6 | 500х900 | 9,8 | 1230 | 24,9 | 12 700 |
| 7 | 500х1000 | 10,8 | 1367 | 28,0 | 13 400 |
| 8 | 500х1100 | 11,9 | 1503 | 31,1 | 14 400 |
| 9 | 500х1200 | 13,1 | 1640 | 34,1 | 15 450 |
| 10 | 500х1300 | 14,2 | 1771 | 37,1 | 16 500 |
| 11 | 500х1400 | 15,2 | 1913 | 40,2 | 17 500 |
| 12 | 500х1500 | 16,3 | 2050 | 43,3 | 18 550 |
| 13 | 500х1600 | 14,7 | 2187 | 46,3 | 19 550 |
| 14 | 500х1700 | 18,5 | 2324 | 49,4 | 20 600 |
| 15 | 500х1800 | 19,6 | 2460 | 52,4 | 21 600 |
| 16 | 500х1900 | 20,7 | 2597 | 55,5 | 22 650 |
| 17 | 500х2000 | 21,8 | 2734 | 58,5 | 23 650 |
| 18 | 500х2100 | 22,9 | 2870 | 61,6 | 25 050 |
| 19 | 500х2200 | 23,9 | 3007 | 64,6 | 26 400 |
| 20 | 500х2300 | 25,0 | 3144 | 67,6 | 27 800 |
| 21 | 500х2400 | 26,1 | 3280 | 70,7 | 29 150 |
| 22 | 500х2500 | 27,2 | 3417 | 73,8 | 30 500 |
| 23 | 500х2600 | 28,3 | 3554 | 76,8 | 31 900 |
| 24 | 500х2700 | 29,4 | 3691 | 79,8 | 33 250 |
| 25 | 500х2800 | 30,5 | 3827 | 82,9 | 34 600 |
| 26 | 500х2900 | 31,5 | 3964 | 85,9 | 36 000 |
| 27 | 500х3000 | 32,6 | 4101 | 92,9 | 37 350 |

| 1 | 600х400 | 5,1 | 637 | 11,7 | 10 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 600х500 | 6,3 | 796 | 14,4 | 11 700 |
| 3 | 600х600 | 7,6 | 955 | 17,1 | 12 550 |
| 4 | 600х700 | 8,9 | 1115 | 19,9 | 13 400 |
| 5 | 600х800 | 10,1 | 1274 | 22,6 | 14 200 |
| 6 | 600х900 | 11,4 | 1433 | 25,3 | 15 000 |
| 7 | 600х1000 | 12,7 | 1593 | 28,0 | 15 850 |
| 8 | 600х1100 | 14,0 | 1752 | 30,8 | 17 100 |
| 9 | 600х1200 | 15,3 | 1911 | 33,5 | 18 300 |
| 10 | 600х1300 | 16,5 | 2071 | 36,2 | 19 550 |
| 11 | 600х1400 | 17,8 | 2230 | 38,9 | 20 800 |
| 12 | 600х1500 | 19,0 | 2389 | 41,6 | 22 000 |
| 13 | 600х1600 | 20,3 | 2548 | 44,4 | 23 300 |
| 14 | 600х1700 | 21,6 | 2708 | 47,1 | 24 500 |
| 15 | 600х1800 | 22,8 | 2867 | 49,8 | 25 750 |
| 16 | 600х1900 | 24,1 | 3026 | 52,6 | 27 000 |
| 17 | 600х2000 | 25,4 | 3186 | 55,3 | 28 200 |
| 18 | 600х2100 | 26,6 | 3345 | 58,0 | 29 900 |
| 19 | 600х2200 | 27,9 | 3504 | 60,7 | 31 500 |
| 20 | 600х2300 | 29,2 | 3664 | 63,5 | 33 200 |
| 21 | 600х2400 | 30,5 | 3823 | 66,2 | 34 800 |
| 22 | 600х2500 | 31,7 | 3982 | 68,9 | 36 500 |
| 23 | 600х2600 | 33,0 | 4141 | 71,6 | 38 100 |
| 24 | 600х2700 | 34,3 | 4301 | 74,4 | 39 800 |
| 25 | 600х2800 | 35,5 | 4460 | 77,1 | 41 400 |
| 26 | 600х2900 | 36,8 | 4619 | 79,8 | 43 100 |
| 27 | 600х3000 | 38,1 | 4779 | 82,5 | 44 700 |
| 1 | 900х400 | 7,1 | 890 | 17,3 | 12 950 |
| 2 | 900х500 | 8,9 | 1113 | 21,3 | 13 800 |
| 3 | 900х600 | 10,6 | 1335 | 25,3 | 15 000 |
| 4 | 900х700 | 12,4 | 1558 | 29,3 | 16 250 |
| 5 | 900х800 | 14,2 | 1780 | 33,3 | 17 500 |
| 6 | 900х900 | 16,0 | 2003 | 37,3 | 18 600 |
| 7 | 900х1000 | 17,7 | 2226 | 41,4 | 20 000 |
| 8 | 900х1100 | 19,5 | 2448 | 45,4 | 23 400 |
| 9 | 900х1200 | 21,3 | 2671 | 49,4 | 25 300 |
| 10 | 900х1300 | 23,0 | 2893 | 53,4 | 26 700 |
| 11 | 900х1400 | 24,8 | 3116 | 57,4 | 28 100 |
| 12 | 900х1500 | 26,6 | 3339 | 61,4 | 29 450 |
| 13 | 900х1600 | 28,3 | 3561 | 65,5 | 30 850 |
| 14 | 900х1700 | 30,1 | 3784 | 69,5 | 32 200 |
| 15 | 900х1800 | 31,9 | 4006 | 73,5 | 33 600 |
| 16 | 900х1900 | 33,7 | 4229 | 77,6 | 34 950 |
| 17 | 900х2000 | 35,4 | 4452 | 81,6 | 36 900 |
| 18 | 900х2100 | 37,2 | 4674 | 85,6 | 39 100 |
| 19 | 900х2200 | 39,0 | 4897 | 89,6 | 41 300 |
| 20 | 900х2300 | 40,8 | 5119 | 93,6 | 43 500 |
| 21 | 900х2400 | 42,5 | 5342 | 97,6 | 45 700 |
| 22 | 900х2500 | 44,3 | 5565 | 101,7 | 47 900 |
| 23 | 900х2600 | 46,1 | 5788 | 105,7 | 50 900 |
| 24 | 900х2700 | 47,8 | 6010 | 109,7 | 53 900 |
| 25 | 900х2800 | 50,0 | 6232 | 113,7 | 56 950 |
| 26 | 900х2900 | 51,4 | 6455 | 117,7 | 60 000 |
| 27 | 900х3000 | 53,2 | 6678 | 121,7 | 63 000 |

Таблица 4. Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов с нижним подключением модели 21 (2- две панели, 1 –один ряд конвекторов между панелями).

| № | Размер (высота x длина) в мм | Обогреваемая площадь S м² | Номинальный тепловой поток Q, Вт при 90/ 70°С | Масса радиатора, справочная, кг | Цена, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300х400 | 4,0 | 496 | 6,9 | 9 650 |
| 2 | 300х500 | 5,0 | 620 | 8,5 | 10 100 |
| 3 | 300х600 | 6,0 | 744 | 10,1 | 10 500 |
| 4 | 300х700 | 7,0 | 868 | 11,7 | 11 050 |
| 5 | 300х800 | 8,0 | 992 | 13,3 | 11 600 |
| 6 | 300х900 | 9,0 | 1116 | 14,9 | 12 000 |
| 7 | 300х1000 | 10,0 | 1241 | 16,6 | 12 700 |
| 8 | 300х1100 | 11,0 | 1365 | 18,2 | 13 250 |
| 9 | 300х1200 | 12,0 | 1489 | 19,8 | 13 900 |
| 10 | 300х1300 | 13,1 | 1613 | 21,4 | 14 500 |
| 11 | 300х1400 | 14,3 | 1737 | 23,1 | 15 150 |
| 12 | 300х1500 | 15,1 | 1861 | 24,7 | 16 100 |
| 13 | 300х1600 | 15,8 | 1985 | 26,3 | 16 950 |
| 14 | 300х1700 | 16,8 | 2109 | 28,0 | 17 800 |
| 15 | 300х1800 | 17,8 | 2233 | 29,6 | 18 450 |
| 16 | 300х1900 | 18,8 | 2357 | 31,2 | 19 000 |
| 17 | 300х2000 | 19,8 | 2482 | 32,8 | 19 700 |
| 18 | 300х2100 | 20,8 | 2606 | 34,4 | 20 250 |
| 19 | 300х2200 | 21,7 | 2730 | 36,0 | 20 950 |
| 20 | 300х2300 | 22,7 | 2854 | 37,6 | 21 600 |
| 21 | 300х2400 | 23,7 | 2978 | 39,2 | 22 300 |
| 22 | 300х2500 | 24,7 | 3102 | 40,9 | 23 000 |
| 23 | 300х2600 | 25,7 | 3226 | 42,5 | 23 700 |
| 24 | 300х2700 | 26,7 | 3350 | 44,1 | 24 800 |
| 25 | 300х2800 | 27,7 | 3474 | 45,7 | 25 500 |
| 26 | 300х2900 | 28,7 | 3598 | 47,3 | 26 150 |
| 27 | 300х3000 | 29,7 | 3723 | 48,9 | 26 850 |
| 1 | 500х400 | 5,9 | 740 | 11,3 | 9 950 |
| 2 | 500х500 | 7,4 | 926 | 14,3 | 10 750 |
| 3 | 500х600 | 8,9 | 1111 | 17,4 | 11 350 |
| 4 | 500х700 | 10,3 | 1296 | 20,4 | 12 150 |
| 5 | 500х800 | 11,8 | 1481 | 23,4 | 13 050 |
| 6 | 500х900 | 13,3 | 1666 | 26,4 | 13 950 |
| 7 | 500х1000 | 14,7 | 1852 | 29,5 | 15 000 |
| 8 | 500х1100 | 16,2 | 2037 | 32,6 | 16 000 |
| 9 | 500х1200 | 17,7 | 2222 | 35,6 | 17 500 |
| 10 | 500х1300 | 19,2 | 2407 | 38,6 | 18 750 |
| 11 | 500х1400 | 20,6 | 2592 | 41,7 | 19 900 |
| 12 | 500х1500 | 22,1 | 2778 | 44,8 | 20 800 |
| 13 | 500х1600 | 23,6 | 2963 | 47,8 | 22 500 |
| 14 | 500х1700 | 25,1 | 3148 | 50,9 | 23 650 |
| 15 | 500х1800 | 26,6 | 3333 | 53,9 | 24 600 |
| 16 | 500х1900 | 28,0 | 3518 | 57,0 | 25 500 |
| 17 | 500х2000 | 29,5 | 3704 | 60,0 | 26 750 |
| 18 | 500х2100 | 31,0 | 3889 | 63,1 | 27 800 |
| 19 | 500х2200 | 32,4 | 4074 | 66,1 | 28 700 |
| 20 | 500х2300 | 33,9 | 4259 | 69,1 | 30 600 |
| 21 | 500х2400 | 35,4 | 4444 | 72,2 | 31 650 |
| 22 | 500х2500 | 36,9 | 4630 | 75,3 | 32 800 |
| 23 | 500х2600 | 38,3 | 4815 | 78,3 | 33 600 |
| 24 | 500х2700 | 39,8 | 5000 | 81,3 | 34 950 |
| 25 | 500х2800 | 41,3 | 5185 | 84,4 | 36 700 |
| 26 | 500х2900 | 42,8 | 5370 | 87,4 | 37 700 |
| 27 | 500х3000 | 44,2 | 5556 | 90,4 | 39 100 |
| 1 | 600х400 | 6,9 | 862 | 13,6 | 11 700 |
| 2 | 600х500 | 8,6 | 1078 | 16,8 | 12 700 |
| 3 | 600х600 | 10,3 | 1294 | 20,0 | 13 400 |
| 4 | 600х700 | 12,0 | 1509 | 23,2 | 14 300 |
| 5 | 600х800 | 13,7 | 1725 | 26,3 | 15 450 |
| 6 | 600х900 | 15,5 | 1941 | 29,5 | 16 500 |
| 7 | 600х1000 | 17,2 | 2157 | 32,7 | 17 800 |
| 8 | 600х1100 | 19,0 | 2372 | 35,9 | 19 000 |
| 9 | 600х1200 | 20,6 | 2588 | 39,1 | 20 800 |
| 10 | 600х1300 | 22,3 | 2804 | 42,3 | 22 300 |
| 11 | 600х1400 | 24,0 | 3019 | 45,5 | 23 700 |
| 12 | 600х1500 | 25,8 | 3235 | 48,7 | 24 800 |
| 13 | 600х1600 | 27,5 | 3451 | 51,9 | 26 850 |
| 14 | 600х1700 | 29,2 | 3666 | 55,1 | 28 200 |
| 15 | 600х1800 | 31,0 | 3882 | 58,3 | 29 300 |
| 16 | 600х1900 | 32,6 | 4098 | 61,6 | 30 400 |
| 17 | 600х2000 | 34,4 | 4314 | 64,7 | 31 900 |
| 18 | 600х2100 | 36,1 | 4529 | 67,9 | 33 200 |
| 19 | 600х2200 | 37,8 | 4745 | 71,1 | 34 300 |
| 20 | 600х2300 | 39,5 | 4961 | 74,3 | 36 600 |
| 21 | 600х2400 | 41,2 | 5176 | 77,5 | 37 850 |
| 22 | 600х2500 | 43,0 | 5392 | 80,7 | 39 200 |
| 23 | 600х2600 | 44,7 | 5608 | 83,9 | 40 200 |
| 24 | 600х2700 | 46,4 | 5823 | 87,1 | 41 800 |
| 25 | 600х2800 | 48,1 | 6039 | 90,3 | 43 900 |
| 26 | 600х2900 | 50,0 | 6255 | 93,4 | 45 100 |
| 27 | 600х3000 | 51,6 | 6471 | 96,6 | 46 800 |
| 1 | 900х400 | 9,8 | 1233 | 20,3 | 13 650 |
| 2 | 900х500 | 12,3 | 1541 | 25,0 | 14 900 |
| 3 | 900х600 | 14,7 | 1849 | 29,8 | 16 550 |
| 4 | 900х700 | 17,2 | 2158 | 34,6 | 18 300 |
| 5 | 900х800 | 19,6 | 2466 | 39,3 | 19 850 |
| 6 | 900х900 | 22,1 | 2774 | 44,1 | 21 600 |
| 7 | 900х1000 | 24,5 | 3083 | 48,9 | 23 550 |
| 8 | 900х1100 | 27,0 | 3391 | 53,7 | 27 950 |
| 9 | 900х1200 | 29,5 | 3699 | 58,4 | 30 150 |
| 10 | 900х1300 | 31,9 | 4007 | 63,2 | 32 100 |
| 11 | 900х1400 | 34,4 | 4316 | 68,0 | 34 000 |
| 12 | 900х1500 | 36,8 | 4624 | 72,8 | 35 900 |
| 13 | 900х1600 | 39,3 | 4932 | 77,5 | 37 850 |
| 14 | 900х1700 | 41,7 | 5241 | 82,3 | 39 800 |
| 15 | 900х1800 | 44,2 | 5549 | 87,1 | 41 700 |
| 16 | 900х1900 | 46,6 | 5857 | 91,9 | 43 600 |
| 17 | 900х2000 | 49,1 | 6166 | 96,7 | 45 800 |
| 18 | 900х2100 | 51,5 | 6474 | 101,4 | 48 600 |
| 19 | 900х2200 | 54,0 | 6782 | 106,2 | 51 300 |
| 20 | 900х2300 | 56,4 | 7090 | 111,0 | 54 100 |
| 21 | 900х2400 | 58,9 | 7399 | 115,7 | 56 800 |
| 22 | 900х2500 | 61,3 | 7707 | 120,5 | 59 600 |
| 23 | 900х2600 | 63,8 | 8015 | 125,3 | 63 150 |
| 24 | 900х2700 | 66,3 | 8324 | 130,0 | 66 700 |
| 25 | 900х2800 | 68,7 | 8632 | 134,8 | 70 300 |
| 26 | 900х2900 | 71,2 | 8940 | 139,6 | 73 900 |
| 27 | 900х3000 | 73,6 | 9249 | 144,3 | 77 450 |

Таблица 5. Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов с нижним подключением модели 22 (2- две панели, 2 – два ряда конвекторов между панелями).

| № | Размер (высота x длина) в мм | Обогреваемая площадь S м² | Номинальный тепловой поток Q, Вт при 90/ 70°С | Масса радиатора, справочная, кг | Цена, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300х400 | 5,0 | 622 | 7,7 | 9 150 |
| 2 | 300х500 | 6,2 | 778 | 9,5 | 9 500 |
| 3 | 300х600 | 7,4 | 934 | 11,3 | 9 900 |
| 4 | 300х700 | 8,6 | 1089 | 13,1 | 10 400 |
| 5 | 300х800 | 9,9 | 1245 | 14,8 | 10 900 |
| 6 | 300х900 | 11,1 | 1401 | 16,6 | 11 400 |
| 7 | 300х1000 | 12,4 | 1557 | 18,5 | 12 150 |
| 8 | 300х1100 | 13,6 | 1712 | 20,3 | 12 650 |
| 9 | 300х1200 | 14,9 | 1868 | 22,1 | 13 400 |
| 10 | 300х1300 | 16,2 | 2024 | 23,9 | 13 900 |
| 11 | 300х1400 | 17,4 | 2179 | 25,7 | 14 550 |
| 12 | 300х1500 | 18,6 | 2335 | 27,5 | 15 400 |
| 13 | 300х1600 | 19,8 | 2491 | 29,3 | 16 150 |
| 14 | 300х1700 | 21,1 | 2646 | 31,2 | 16 900 |
| 15 | 300х1800 | 22,3 | 2802 | 32,9 | 17 500 |
| 16 | 300х1900 | 23,5 | 2958 | 34,8 | 18 300 |
| 17 | 300х2000 | 24,8 | 3114 | 36,6 | 18 900 |
| 18 | 300х2100 | 26,0 | 3269 | 38,4 | 19 800 |
| 19 | 300х2200 | 27,3 | 3425 | 40,2 | 20 800 |
| 20 | 300х2300 | 28,5 | 3581 | 42,0 | 21 400 |
| 21 | 300х2400 | 29,7 | 3736 | 43,8 | 22 000 |
| 22 | 300х2500 | 31,0 | 3892 | 45,6 | 22 650 |
| 23 | 300х2600 | 32,2 | 4048 | 47,4 | 23 300 |
| 24 | 300х2700 | 33,5 | 4203 | 49,2 | 23 900 |
| 25 | 300х2800 | 34,7 | 4359 | 51,0 | 24 500 |
| 26 | 300х2900 | 36,0 | 4515 | 52,8 | 25 150 |
| 27 | 300х3000 | 37,2 | 4671 | 54,6 | 25 800 |
| 1 | 500х400 | 7,6 | 950 | 12,9 | 10 300 |
| 2 | 500х500 | 9,5 | 1188 | 15,9 | 11 200 |
| 3 | 500х600 | 11,4 | 1426 | 19,0 | 12 100 |
| 4 | 500х700 | 13,3 | 1663 | 22,0 | 13 050 |
| 5 | 500х800 | 15,1 | 1901 | 25,0 | 14 000 |
| 6 | 500х900 | 17,0 | 2139 | 28,0 | 14 900 |
| 7 | 500х1000 | 18,9 | 2377 | 31,1 | 15 300 |
| 8 | 500х1100 | 20,8 | 2614 | 34,2 | 17 050 |
| 9 | 500х1200 | 22,7 | 2852 | 37,2 | 17 950 |
| 10 | 500х1300 | 24,6 | 3090 | 40,2 | 19 300 |
| 11 | 500х1400 | 26,5 | 3327 | 43,3 | 21 000 |
| 12 | 500х1500 | 28,4 | 3565 | 46,4 | 22 300 |
| 13 | 500х1600 | 30,3 | 3803 | 49,4 | 24 200 |
| 14 | 500х1700 | 32,2 | 4040 | 52,5 | 25 400 |
| 15 | 500х1800 | 34,1 | 4278 | 55,5 | 26 500 |
| 16 | 500х1900 | 36,0 | 4516 | 58,6 | 27 650 |
| 17 | 500х2000 | 37,8 | 4754 | 61,6 | 28 800 |
| 18 | 500х2100 | 39,7 | 4991 | 64,7 | 29 950 |
| 19 | 500х2200 | 41,6 | 5229 | 67,7 | 31 100 |
| 20 | 500х2300 | 43,5 | 5467 | 70,7 | 32 200 |
| 21 | 500х2400 | 45,4 | 5704 | 73,8 | 33 350 |
| 22 | 500х2500 | 47,3 | 5942 | 76,9 | 34 500 |
| 23 | 500х2600 | 49,2 | 6180 | 79,9 | 35 650 |
| 24 | 500х2700 | 51,1 | 6417 | 82,9 | 36 800 |
| 25 | 500х2800 | 53,0 | 6655 | 86,0 | 37 900 |
| 26 | 500х2900 | 54,9 | 6893 | 89,0 | 39 050 |
| 27 | 500х3000 | 56,8 | 7131 | 92,0 | 40 200 |
| 1 | 600х400 | 8,8 | 1108 | 15,8 | 12 100 |
| 2 | 600х500 | 11,0 | 1385 | 19,1 | 13 200 |
| 3 | 600х600 | 13,2 | 1662 | 22,8 | 14 300 |
| 4 | 600х700 | 15,1 | 1939 | 26,4 | 15 400 |
| 5 | 600х800 | 17,6 | 2216 | 30,1 | 16 550 |
| 6 | 600х900 | 19,8 | 2493 | 33,8 | 17 600 |
| 7 | 600х1000 | 22,0 | 2771 | 37,5 | 18 200 |
| 8 | 600х1100 | 24,3 | 3048 | 41,1 | 20 250 |
| 9 | 600х1200 | 26,5 | 3325 | 44,7 | 21 350 |
| 10 | 600х1300 | 28,7 | 3602 | 48,4 | 23 000 |
| 11 | 600х1400 | 30,9 | 3879 | 52,1 | 25 050 |
| 12 | 600х1500 | 33,1 | 4156 | 55,8 | 26 600 |
| 13 | 600х1600 | 35,3 | 4433 | 59,4 | 28 900 |
| 14 | 600х1700 | 37,5 | 4710 | 63,2 | 30 300 |
| 15 | 600х1800 | 39,7 | 4987 | 66,8 | 31 650 |
| 16 | 600х1900 | 41,9 | 5264 | 70,4 | 33 000 |
| 17 | 600х2000 | 44,1 | 5542 | 74,2 | 34 400 |
| 18 | 600х2100 | 46,3 | 5819 | 77,8 | 35 800 |
| 19 | 600х2200 | 48,5 | 6096 | 81,5 | 37 150 |
| 20 | 600х2300 | 50,7 | 6373 | 85,1 | 38 500 |
| 21 | 600х2400 | 53,0 | 6650 | 88,8 | 39 900 |
| 22 | 600х2500 | 55,0 | 6927 | 92,5 | 41 300 |
| 23 | 600х2600 | 57,3 | 7204 | 96,1 | 42 650 |
| 24 | 600х2700 | 59,5 | 7481 | 99,8 | 44 050 |
| 25 | 600х2800 | 61,7 | 7758 | 103,4 | 45 400 |
| 26 | 600х2900 | 64,0 | 8035 | 107,1 | 46 800 |
| 27 | 600х3000 | 66,1 | 8313 | 110,7 | 48 150 |
| 1 | 900х400 | 12,3 | 1548 | 23,3 | 14 300 |
| 2 | 900х500 | 15,4 | 1935 | 28,8 | 16 000 |
| 3 | 900х600 | 18,5 | 2322 | 34,3 | 18 200 |
| 4 | 900х700 | 21,6 | 2709 | 39,8 | 20 400 |
| 5 | 900х800 | 24,6 | 3096 | 45,4 | 22 300 |
| 6 | 900х900 | 27,7 | 3483 | 50,9 | 24 650 |
| 7 | 900х1000 | 30,8 | 3871 | 56,4 | 27 250 |
| 8 | 900х1100 | 33,9 | 4261 | 61,9 | 32 500 |
| 9 | 900х1200 | 37,0 | 4645 | 67,5 | 34 950 |
| 10 | 900х1300 | 40,0 | 5032 | 73,0 | 37 400 |
| 11 | 900х1400 | 43,1 | 5419 | 78,5 | 39 900 |
| 12 | 900х1500 | 46,2 | 5806 | 84,1 | 42 800 |
| 13 | 900х1600 | 49,3 | 6193 | 89,6 | 44 850 |
| 14 | 900х1700 | 52,3 | 6580 | 95,2 | 47 300 |
| 15 | 900х1800 | 55,4 | 6967 | 100,7 | 49 800 |
| 16 | 900х1900 | 58,5 | 7354 | 106,2 | 52 300 |
| 17 | 900х2000 | 61,6 | 7742 | 111,7 | 54 750 |
| 18 | 900х2100 | 64,7 | 8129 | 117,3 | 58 050 |
| 19 | 900х2200 | 67,8 | 8516 | 122,8 | 61 350 |
| 20 | 900х2300 | 70,9 | 8903 | 128,3 | 64 650 |
| 21 | 900х2400 | 74,0 | 9290 | 133,8 | 68 500 |
| 22 | 900х2500 | 77,0 | 9677 | 139,4 | 71 250 |
| 23 | 900х2600 | 80,0 | 10 064 | 144,9 | 75 400 |
| 24 | 900х2700 | 83,2 | 10 451 | 150,4 | 79 500 |
| 25 | 900х2800 | 86,3 | 10 838 | 155,9 | 83 600 |
| 26 | 900х2900 | 89,3 | 11 225 | 161,4 | 87 750 |
| 27 | 900х3000 | 92,4 | 11 613 | 166,9 | 91 900 |