Открытое акционерное общество

Красноярский территориальный институт

По проектированию градостроительной документации

И объектАМ  агропромышленного  комплекса

«Красноярскагропроект»

Разработка / корректировка генерального плана                                      с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского  кожууна

Республики Тыва

Пояснительная записка

333/41 – ПЗ

Том 1.1

2013

Открытое акционерное общество

Красноярский территориальный институт

По проектированию градостроительной документации

И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Разработка / корректировка генерального плана                                   с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского  кожууна

Республики Тыва

333/41 -ПЗ

Том 1.1

Генеральный директор института                            	            В.К. Шадрин

Главный инженер проекта                             	            Н.А.. Сидоров

Свидетельство

№ 0377-2011-2461002003-П-9

2013

Проект  разработан  авторским коллективом

Мастерская территориального планирования

Начальник мастерской                                                                                 Г.А. Забродская

Главный инженер мастерской                                                                     Н.А. Сидоров

Руководитель сектора градостроительного  планирования

территории                                                                                                    Т.И. Фадеева

Руководитель сектора инженерного обеспечения

территории                                                                                                    Н.В. Некошнова

Экономист      II  категории                                                                          О.В. Белоусова

Землеустроитель II  категории                                                                   М.В. Берсенева

Землеустроитель III категории                                                                      Ю.А. Соколова

Градостроитель      I категории                                                                   Т.В. Якоби

Градостроитель II категории                                                                        С.П. Шелудченко

Комплексная  мастерская

Руководитель сектора ЭС                                                                               Б.А. Успенская

СОСТАВ  ПРОЕКТА   ГЕНЕРАЛЬНОГО   ПЛАНА   с. КЫЗЫЛ-ДАГ

| ТОМ 1.1 | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |
| --- | --- | --- |
| ТОМ 1.2 | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, в т.ч.: |  |
| Лист ГП-1 | Схема положения сумона в кожууне | М 1:200000 |
| Лист ГП-2 | Схема землепользования | М 1: 10 000 |
| Лист ГП-3 | План современного использования территории, схема комплексной оценки территории (опорный план) | М 1:2 000 |
| Лист ГП-4 | Генеральный план (основной чертёж) | М 1:2 000 |
| Лист ГП-5 | Схема инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, электроснабжение, связь | М 1:2 000 |
| Лист ГП-6 | Схема инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация, инженерная подготовка территории) | М 1:2 000 |
| Лист ГП-7 | Схема транспортной инфраструктуры | М 1:2 000 |
| ТОМ 2 | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |

СОДЕРЖАНИЕ  ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСКИ

ВВЕДЕНИЕ	7

Общие положения	7

Краткая характеристика района	7

Историческая   справка	8

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	9

Цели и задачи проекта территориального планирования	9

Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения	9

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	14

Часть1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ И  ПРОБЛЕМЫ   СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ	14

Глава 1.1 ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ	15

1.1.1	Климатическая характеристика	15

1.1.2    Ландшафтные условия	15

1.1.3    Гидрологические и гидрогеологические условия	15

1.1.4    Минерально-сырьевые ресурсы	16

1.1.5   Инженерно-геологические  условия	16

ЧАСТЬ 2 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  СЕЛА	17

Глава 2.1 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	17

2.1.1 Современное землепользование	17

Глава 2.2  ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЕКТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ	18

2.2.1 Существующее расселение	18

2.1.2  Градообразующие  кадры	19

2.1.3 Прогнозируемое население	21

Глава 2.2   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  СФЕРА	22

2.2.1  Аграрный  комплекс	22

Животноводство	22

Растениеводство	23

2.2.2  Промышленный  комплекс	24

Добывающее  производство	24

Перерабатывающее  производство	24

Пищевая  промышленность	24

Водное  и промысловое хозяйство	25

2.2.3     Малое  предпринимательство	25

2.2.4.   Предложения  по  составу  и  характеру  экономических  мер  перспективного	25

развития  производственной  сферы	25

ГЛАВА 2.3   СОЦИАЛЬНО – БЫТОВАЯ  СФЕРА	28

2.3.1  Жилищный  комплекс	28

Состояние  жилого  фонда:	29

Расчёт  потребностей  жилого  фонда	29

2.3.2  Инфраструктура   объектов  социально – культурного  обслуживания	30

Административно-управленческие организации представлены сельским советом. В здании селського совета расположен почтамт. Износ здания составляет 48%.	30

Объекты образования:	30

Рис 1 Средняя школа на 200 мест	31

Рис. 2 Дом культуры на 250 мест	31

Объекты здравоохранения:	32

Учреждения культуры и искусства, спорта и отдыха:	32

Объекты торговли и общепита:	32

Объекты коммунального  хозяйства. В сельском поселении имеется баня, данных об износе и вместимости предоставлено не было.	32

Объекты связи: представлены ФГУП «Почта России», находится в одном здании с сельским советом.	32

Транспортная инфраструктура:	32

2.3.3.  Сводная таблица и анализ развития социального и культурно-бытового обслуживания	32

Глава 2.5 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	35

2.5.1  Водоснабжение и водоотведение	35

2.5.2 Теплоснабжение	41

2.5.3 Газоснабжение	43

Обеспеченность газовыми плитами в с. Кызыл-Даг составляет 60% жилого фонда.	43

Газоснабжение для приготовления пищи - поквартирное от индивидуальных баллонов. Доставка баллонов производится автомобильным транспортом. Общее количество потребляемого газа в с. Кызыл-Даг составляет 0,031 млн. м3/год.	43

2.5.4  Электроснабжение	44

2.5.5 Сооружения связи	48

2.5.6 Инженерная подготовка территории	50

Глава 2.6 ТРАНСПОРТНАЯ СТРУКТУРА И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	52

2.6.1 Внешние межселенные связи	52

ЧАСТЬ 3  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	58

3.1 Мероприятия по управлению в области охраны окружающей среды:	58

-  разработка и осуществление комплекса природоохранных работ с учетом специфики физико-географических условий конкретной территории и характера хозяйственной деятельности	58

3.2	Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	58

3.3	Мероприятия по охране и восстановлению почв	59

3.4	Мероприятия по охране водных объектов	60

3.4.1	Мероприятия по охране поверхностных вод	60

3.5	Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	61

3.6	Мероприятия по санитарной очистке территории	62

ЧАСТЬ 4 ПРОЕКТНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ	63

Глава 4.1 Архитектурно-планировочное решение	63

Глава 4.2 Проектные предложения по территориальному планированию села	63

4.2.1 Функциональное  зонирование	63

4.2.2 Планировочная структура  селитебной  территории	64

4.2.3 Организация  производственных  и коммунальных  территорий.	65

4.2.4 Озеленение  и  благоустройство	65

4.2.5 Рекреационные  территории	66

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА                          с. Кызыл-Даг	67

Таблица 32 - Основные технико-экономические показатели	67

ЧАСТЬ 5      ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	73

ПРИЛОЖЕНИЯ	76

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие положения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Состав проектных материалов принят в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и в соответствии с действующей "Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г., №150), в которой содержатся требования к перечню, наименованиям и масштабу графических материалов.

Разработка генерального плана с. Кызыл—Даг Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва  разработана согласно договора № 333/41 от 16 октября 2012 г., заключенного с администрацией сумона Кызыл-Даг.

## Краткая характеристика района

Территория   Бай-Тайгинского кожууна расположена в западной части Республики Тыва и граничит на севере с Республикой Хакасия, на востоке -с Барун-Хемчикским кожууном, на западе -с Республикой Алтай, на юге- с Монгун-Тайгинским кожууном.
В кожууне имеется 7 населенных пунктов кожуунных и сумонных ( Бай-Тал, Кара-Хол, Кызыл-Даг, Тээли, Шуй, Хемчик, Ээр-Хавак) администраций, с общей численностью на 1 января 2010 г 12472 человек. Кожуунным центром является село Тээли. Связь со столицей республики - г. Кызылом осуществляется по дороге, с твердым покрытием, республиканского значения Кызыл-Тээли, протяженностью 350 км.
          Основное производственное направление кожууна - сельское хозяйство, с преобладанием овцеводства. Из-за очень низкого содержания гумуса в почве, несмотря на  благоприятные климатические условия для выращивания сельскохозяйственных культур, кожуун относится к зоне рискованного земледелия.

Общая площадь Бай-Тайгинского кожууна составляет 792282 га, из них сельскохозяйственные угодья -248559 га, в том числе: пашни- 7780 га, орошаемые-40060га, пастбищ- 237810 га. Также в кожууне имеются земли особо - охраняемых территорий: кластерного участка «Кара-Хол», государственного биосферного заповедника «Убсунурская котловина» с площадью 126413 га. На территории кожууна имеются следующие месторождения полезных ископаемых: Шивилигское месторождение минеральных вод, месторождение поделочных камней Сарыг-Хая,  Шуйское месторождения строительных материалов, золото- на Чинге-Каътском месторождении. В районе поселка Бай-Тал известны одноименные радоновые источники и разведано Шивилигское месторождение радоновых вод. По типизации минеральных вод они относятся к Хасуртаевскому типу-холодные кислородно-азотные и ультра-пресные, гидрокарбонатные, натриево-кальциевые, радоновые слабой и средней концентрации воды. Ближайшие аналоги-Липовские и Колываньские воды.На базе разведанного Шивилигского месторождения планируется строительство современного курорта, который несомненно будет иметь федеральное значение.

## Историческая   справка

В период с XVIII в. по начало ХХ в. территория современного Бай- Тайгинского кожууна располагалась  в границах Бээзи хошуна и Даа хошуна. Бай- Тайгинский  хошун  был образован    12 марта 1941 года Президиумом Малого хурала ТНР за счёт разукрупнения существующих хошунов. Данная реорганизация была проведена с целью успешного решения сложных задач социально- экономического развития путём приближения государственных и партийных органов к широким массам трудящихся.

11 октября 1944 г. ТНР добровольно вошла в состав СССР на правах автономной области. Административное деление ТАО было произведено в соответствии с Конституцией РСФСР. Вместо хошунов были образованы районы.

.

# ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

## Цели и задачи проекта территориального планирования

Цели и задачи территориального планирования

Целью разработки генерального плана села является создание действенного документа управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения и внесение изменений в генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения и принимаемых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (на разрабатываемых ранее) в соответствии с требованиями современного законодательства, а именно:

схемы функционального зонирования территории в границах села (включая промышленные и рекреационные зоны),

перечня мероприятий реализации генерального плана,

программы инвестиционного освоения территории села,

электронной версии генерального плана.

В генеральном плане села определяются:

-  основные направления развития территории села с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, численности сельского населения;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий зон;

- меры по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- территории резерва для развития села;

- иные меры по развитию территории села.

При разработке генерального плана учитываются:

- особенности поселения, в том числе численность населения, специализация его производственного комплекса;

- значения поселения в системе расселения и административном устройстве кожууна и республики;

- особенности типов и форм собственности жилой застройки;

- состояние инженерной и транспортной инфраструктур и направления их модернизации;

- природно-ресурсный потенциал, природно-климатические, национальные и иные особенности.

## Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

Мероприятия по территориальному планированию с. Кызыл-Даг ориентированы на повышение уровня его экономического и социального развития, увеличение реальных доходов и занятости населения, увеличение доступности и качества социальных услуг.

На  весь период  строительства  села  проектом  планируется: произвести полный снос ветхого жилого фонда;  довести  обеспеченность населения жилым фондом  до 21 м2/чел. и  24 м2/чел. общей  площади квартир;  расширить  сеть  учреждений культурно-бытового обслуживания, приблизив её  к рекомендуемой; осуществить формирование производственной зоны; обеспечить село  современным инженерно-техническим благоустройством.

В ходе анализа существующего социально-экономического развития села и сумона в целом, выявлены резервы земельных ресурсов, пригодные для развития сельского хозяйства, жилищного и промышленного строительства; свободные трудовые ресурсы; наличие природных ресурсов в границах сумона и кожууна: месторождения строительных материалов и сырьевых ресурсов, представляющих интерес для промышленного развития села.

Ведущей отраслью аграрного комплекса с. Кызыл-Даг, является  животноводство, с преобладанием овцеводства.  Животноводческая продукция представлена  в сельскохозяйственных производственных кооперативах и личных подсобных хозяйствах. Наиболее крупным предприятием сельского поселения является МУП «Кызыл-Даг». Предприятие задействовано как в сельском хозяйстве (разведение овец), так и в пищевой промышленности (пекарня, колбасный цех) и в лесной отрасли (пилорама).

Отрасль растениеводства развития не получила. Из-за очень низкого содержания гумуса в почве, несмотря на   благоприятные   климатические   условия  для выращивания  сельскохозяйственных культур, кожуун относится к зоне рискованного земледелия.

Первая  очередь  строительства   охватывает  период  с  2013 г.  по  2022г., вторая очередь (далее расчетный срок строительства) – с 2022 г. по 2032 г.

По сравнению с существующей численностью населения села 1046 человек, проектируемая численность населения, по срокам строительства составит: 1070 на первую очередь  и 1210 человек на расчетный срок. При этом рост градообразующей группы населения планируется с 296 человек довести до 373  и 420 человек. В процентном соотношении к населению в трудоспособном возрасте градообразующая группа составит 68,4%.

Предполагается, что незадействованное население найдет себя в малом бизнесе (торговле, сфере бытовых услуг, образовании, транспортном обслуживании, деревообработке и т.д.),  но большая его часть будет заниматься фермерским и личным подсобным хозяйством.

Территориальные возможности для ведения нового жилищного и производственного строительства в селе имеются. Территориальное развитие села планируется в северном и западном направлениях.

Площадка, занимаемая селом, большей частью, за исключением его южной части, благоприятна для строительства и не требует больших затрат по инженерной подготовке территории.

Площади земель на современный период  в границах села оставляют – 147.31 га. Проектируемые площади земель устанавливаются единожды на первую очередь строительства и составят 185.60 га.

Производственное строительство и агропромышленный комплекс

На первую очередь строительства запроектированы все планируемые к строительству производственные комплексы:  пекарня, пункт обработки войлока, гаражи, пункт приёма и охлаждения молока, колбасный цех, цех по заготовке ягод и дикоросов.

Приоритетным направлением в развитии агропромышленного комплекса является животноводство.

Существующие СПХ, аратско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия  сохраняются и планируются к развитию.

Для поддержки и дальнейшего развития, существующих и вновь создаваемых  хозяйств, в селе планируется организация предприятия по приему и хранению плодоовощной продукции с линией шоковой заморозки и организация закупок животноводческой продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, создаваемыми в кожууне; восстановление, АЗС.

Жилищное  строительство

Расчетная численность  населения  села  на  первую  очередь  составляет 1070 человек, на расчётный срок – 1210 человек.  При  норме  обеспеченности  в  21 м2  общей  площади  на  1  жителя  к  концу  первой  очереди  село  должно  располагать  жилым  фондом  объемом в 22500 м2  общей  площади квартир, а на расчётный срок при норме обеспеченности в 24 м2  - 29000 м2.

Из  общего объема существующего  жилого фонда 10500 м2, ветхий фонд с износом более 80% составляет  4300 м2. Объем  нового  жилищного строительства с учетом выбытия  составит 22800 м2. Жилищное строительство будет производиться за счет средств населения и банковских кредитов в объеме 50%,  федерального и местного бюджетов в объеме 50% от общего объема нового жилищного строительства. Площадь проектируемых усадеб – 10-15 соток.

Малое  предпринимательство

Основная сфера деятельности предприятий малого бизнеса – агропромышленный комплекс, торговля и образование. При определении параметров экономического развития села главный акцент был сделан на малый бизнес, развитие которого планируется во всех отраслях экономики села. Население, задействованное в малом бизнесе, может реализовать себя в сфере торговли, бытовых услуг, образования, транспортном обслуживании,  а большинство в сельском хозяйстве.

Транспорт

Согласно уровню автомобилизации 30 грузовых автомобилей на 1000 жителей (СП 42.13330.2011  п. 11.3) количество грузовых машин составит:

- на первую очередь (население 1070 чел.) – 32 ед.;

- на расчётный срок (население 1210 чел) – 36 ед.

С целью улучшения транспортного обслуживания населения настоящим проектом предлагается корректировка структуры улично-дорожной сети.

Протяженность улично–дорожной сети на первую очередь составляет 13,38 км, расчетный срок 15,00 км. Существующая протяженность составляет – 8,05 км.

На первую очередь и расчетный срок, индивидуальные гаражи и открытые стоянки размещаются на территориях земельных участков жилых домов; транспорт и спецтехника частных предпринимателей - на территориях производственных предприятий; гаражи служебного транспорта - на существующих и проектируемых производственных площадках.

Культурно-бытовое  строительство

Расчет учреждений обслуживания выполнен в соответствии с рекомендуемым приложением Ж СНиП 2.07.01-89* (актуализированная редакция). На расчетный срок в селе намечено строительство следующих объектов:

- дом бракосочетаний;

- детский образовательный центр;

- музыкальная школа;

- детский сад на 30 мест;

- кафе на 50 мест, гостиница на 7 мест;

- дом быта на 8 рабочих мест;

- баня на 7 мест, прачечная;

- магазин смешанной торговли.

Помимо нового строительства, предполагается реконструкция отдельных объектов. Строительство новых учреждений образования и здравоохранения намечается в соответствии  с  действующими  нормативными  требованиями и санитарными нормами.

Инженерная подготовка территории

По природным условиям территория в целом пригодна для застройки, но с учетом вышеизложенного требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке:

- Вертикальная планировка территории.

- Отвод поверхностных стоков.

- Укрепление берегов, склонов и их общее благоустройство.

- Ветрозащитные и шумозащитные мероприятия.

Все мероприятия запланированы на первую очередь строительства.

Санитарная очистка и утилизация

На первую очередь запланировано строительство скотомогильника с биологическими камерами,  и рекультивация существующего скотомогильника. Полигон ТБО сохраняется на месте существующей мусоросвалки с его реконструкцией и приведением в состояние, удовлетворяющее существующим санитарным и технологическим нормам. На оба срока строительства планируется устройство площадок для установки мусороконтейнеров.

Инженерно-техническое обеспечение

Водоснабжение

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания села обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется централизованное для объектов соцкультбыта, производственных предприятий и для проектируемых зданий жилой застройки, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе:  насосная станция II подъема, 2 резервуара для воды объемом 150 м3 каждый, 8 скважин, в том числе 2 - резервных. На расчетный срок строительства дополнительно проектируются еще 2 скважины. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Скважины вынесены выше жилой зоны села по направлению грунтового потока. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6 м3/ч. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 ’’Питьевая вода…”. Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …».

Канализация

На I очередь строительства проектируется централизованная канализация  в зданиях соцкультбыта, в зданиях производственной зоны и в проектируемой жилой застройке села. Канализация остальной части села на I очередь строительства проектируется в выгребы, а на расчетный срок - централизованная. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения села.

Хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемые канализационные насосные станции, а затем перекачиваются по напорному коллектору в две линии на станцию биологической очистки сточных вод. На I очередь строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью 400 м3/сут. с расширением до 600 м3/сут на расчетный срок. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку.

Теплоснабжение

На первую очередь строительства для проектируемых и существующих  объектов соцкультбыта, проектируемой жилой застройки и проектируемых производственных предприятий теплоснабжение предусматривается централизованное от новой котельной. Горячее водоснабжение данных объектов - централизованное от котельной. Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя  - вода с температурами 95-70º С.

Для удаленных производственных предприятий теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников тепла.

Для существующих жилых зданий - от поквартирных источников тепла.

На расчётный срок для проектируемых и сохраняемых объектов соцкультбыта,  проектируемой жилой застройки и рядом расположенных производственных предприятий теплоснабжение предусматривается централизованное от новой  котельной. Горячее водоснабжение данных объектов - централизованное от котельной.

Для удаленных  производственных предприятий теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников тепла. Горячее водоснабжение - от  индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Существующий жилой фонд села снабжается теплом от поквартирных источников тепла. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Электроснабжение

Проектом предусматривается реконструкция существующей сети 10 кВ, прокладка новой сети             10 кВ, демонтаж существующих ТП 10/04 кВА, установка новых трансформаторных подстанций для проектируемых и существующих объектов. На ТП №2 на расчётный срок строительства предусмотрена замена трансформатора мощностью 160 кВА на 250 кВА.

Электроснабжение с. Кызыл-Даг осуществляется от сохраняемой электроподстанции № 32 35/10кВ «Тээли»..

Телефонная проводная связь

Согласно информации, предоставленной ОАО «Тывасвязьинформ», существующие объекты проводной телефонной связи и радиосвязи в с. Кызыл – Даг отсутствуют,

Глобальная сеть «Интернет» используется населением посредством сотовых телефонов.

Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации. Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=3,9/.

При строительстве новых объектов жилого фонда, соцкультбыта и производственных предприятий необходима установка цифровой АТС. На первую очередь строительства потребуется 324 номера, на расчетный срок строительства – 365 номеров. Для организаций используется 15% от общей емкости проектируемых объектов проводной телефонной сети связи.

Сотовая связь

Согласно информации, предоставленной администрацией сумона, существующие базовые станции представлены операторами сотовой связи ОАО «Мегафон».

Существующая базовая станция сотовой связи ОАО «Мегафон» сохраняется. Планируется установка базовой станции операторов сотовой связи ОАО «МТС». На перспективу развития села возможна установка базовых станций операторов сотовой связи ОАО «Вымпел – Коммуникации» («Билайн») и ЗАО «ЕТК» («Ростелеком»).

Телевизионное и радиовещание

Для перехода от разобщенности к единому телерадиоинформационному пространству России РТРС (Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть) создает единый производственно-технологический комплекс (ЕПТК), при развертывании которого будут использованы международные стандарты вещания DVB (Digital Video Broadcasting).

Основу ЕПТК образуют Федеральный центр распределения телерадиопрограмм и управляемая им единая транспортная платформа, которая используется для доставки сигнала из центра в регионы и из регионов в центр. Транспортная платформа включает в себя космический сегмент (спутниковые каналы распределения программ) и земной сегмент (магистральные каналы сбора и распределения программ), причем основной упор будет сделан на широкополосные наземные волоконно – оптические линии связи, т.е. на земной сегмент. ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва»  будет включен в ЕПТК России.

Информация о развитии РТРС предоставлена на официальном сайте Федерального Государственного Унитарного Предприятия РТРС.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

# Часть1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ И  ПРОБЛЕМЫ   СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

Проблемы социально-экономического развития с. Кызыл-Даг полностью идентичны с проблемами социально-экономического развития  Бай-Тайгинского района (кожууна.)

К ним относятся:

- недостаточный уровень развития экономики, узость рынка труда обусловливают  высокий уровень  безработицы  и низкие доходы населения;

- низкий уровень агротехнических технологий и технологий переработки сельхозпродукции является основной причиной слабого развития сельского хозяйства, сокращает потенциальные доходы в аграрном секторе, отрицательное влияние оказывает также скотокрадство;

- неудовлетворительное состояние объектов производственной инфраструктуры – дорожной сети, системы электро- и водоснабжения,  их недостаточная  степень надежности;

- недостаточный уровень финансовой обеспеченности; низкая доля собственных доходов бюджета.

Основной  отраслью базовой специализации Бай-Тайгинского района является агропромышленный комплекс.

Ведущей отраслью аграрного комплекса с. Кызыл-Даг, является  животноводство, с преобладанием овцеводства.  Животноводческая продукция представлена  в сельскохозяйственных производственных кооперативах и личных подсобных хозяйствах. Наиболее крупным предприятием сельского поселения является МУП «Кызыл-Даг». Предприятие задействовано как в сельском хозяйстве (разведение овец), так и в пищевой промышленности (пекарня, колбасный цех, пункт приёма и охаждения молока, цех по заготовке ягод и дикоросов) и в лесной отрасли (пилорама).

На момент обследования в селе официально зарегистрировано 7 СПК («Ооруг», «Арат», «Доржу», «Базыргтыг-Хеву», «Хая», «Сарыг-Хая» и «Шецне»). Основной вид предпринимательской деятельности – агропромышленный комплекс, торговля и образование. Бизнес находится в зачаточном состоянии и помимо агропромышленного комплекса в селе есть предпосылки для его развития, и привлечения  участия  в развитии пищевой и строительной отраслях промышленности, деревообработке, транспортной, инженерной инфраструктур, торговле, общественном питании, бытовом обслуживании.

На момент обследования численность населения села составляла 1046 человек, численность занятого на производстве населения - 296 человек, 48.2 % от общего числа  трудоспособного населения. Основным источником доходов нетрудоустроенного населения является ЛПХ. В селе недостаточно рабочих мест. В количественном отношении основные места приложения труда сосредоточены в учреждениях и организациях бюджетной сферы.

Развитие планируемых отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерных структур позволит организовать в селе новые рабочие места,  частично решить проблему с безработицей, и как следствие, оживить производственное, гражданское и жилищное строительство, повысить общий жизненный уровень населения.

Село обладает значительным территориальным потенциалом, как для жилищного, так и для производственного строительства. Площадь села в существующих границах составляет 147.31 га. Есть реальная возможность увеличить его территорию до 200 га с учетом резерва. На момент обследования село не имело четкого функционального зонирования на жилую и производственные зоны. Производственные зоны расположены в северной части села и находятся в основном в разрушенном состоянии. Село  недостаточно благоустроено и озеленено, не хватает объектов образования, культуры, бытового обслуживания. Не хватает  объектов транспортной инфраструктуры (СТО, ГСМ нет автостанции). Не решено обслуживание населения пассажирским транспортом. Транспортное сообщение с районным центром с. Тээли осуществляется по автомобильной дороге  с грунтовым покрытием. Расстояние до с. Тээли 16 км. Должным образом не решена утилизация бытовых  и биологических отходов.

Существующий жилой фонд объемом 10,5 тыс. м2 общей площади квартир представлен индивидуальными одно-двух квартирными жилыми домами в деревянном и кирпичном исполнении. Из общей площади жилого фонда аварийное жилье составляет 10,5 %.

## Глава 1.1 ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

### Климатическая характеристика

Бай-Тайгинский кожуун расположен в пределах прохладного агроклиматического и горного (занимает горно-таёжную зону, опоясывающую Хемчикскую котловину со всех сторон – зона субальпийских лугов и высокогорной тундры) районов.

Сумон Тээлинский согласно агроклиматическому районированию относится к прохладному району и засушливому подрайону с характерной холодной, малоснежной зимой, малым количеством осадков и большой амплитудой  абсолютных и средних суточных температур.

Климат резко-континентальный, с суровой продолжительной зимой и жарким летом.

Самая низкая наблюдавшаяся температура зимой - 52°С, средняя температура января – 31°С. Зимний период длится около 180 дней. Котловинный характер рельефа района при общем преобладании зимой антициклонального режима способствует скоплению холодного воздуха в котловине и дополнительному его выхолаживанию.

Снежный покров (не превышает 20-30 см) лежит с середины ноября до начала апреля. Период с устойчивым снежным покровом не превышает 150 дней при максимальной толщине покрова 200 мм, что позволяет осуществлять зимний выпас скота.

Самый ветреный период наблюдается весной, скорость ветра нередко достигает 25-30 м/с. В год число дней с пыльной бурей составляет 15-17, с метелью - 5–7 дней. Продолжительность вегетационного периода 157 дней.

Жаркое и сухое лето наступает в конце мая и длится около 85 дней. Средняя температура июля +18°С, максимальная +35°С. Заморозков в течение лета не наблюдается. Весенние заморозки обычно заканчиваются в конце второй декады мая. Осенние заморозки начинаются в третьей декаде сентября. Продолжительность теплого (температура выше +10°С) периода около 125 дней. В целом, климатические условия данного района отличается суровостью. Наблюдаются засухи.

### 1.1.2    Ландшафтные условия

Рельеф Бай-Тайгинского кожууна сильно расчленен. Узкие водораздельные хребты характеризуются сравнительно сглаженными вершинами и крутыми, не редко обрывистыми склонами. Высота гор колеблется от 900 до 1700 метров. Сейсмичность района составляет 8 балов.

Господствующее направление ветров – северо-западное, частично восточное.

Бай-Тальский сумон по ландшафтно-строительному зонированию относится к относительно благоприятной по освоению территории (равнина в долине р. Хемчик). Рельеф ровный, с северной стороны подступают невысокие горы.

В пределах Хемчикской котловины, к которой относится рассматриваемое село Бай-Тал, развит аккумулятивный тип рельефа. К долине реки Хемчик приурочены равнины, созданные процессами аллювиальной аккумуляции.

### 1.1.3    Гидрологические и гидрогеологические условия

Гидрография Бай-Тайгинского кожууна представлена реками Хемчик, Алды-Хон, Делен, Олуг-Оруг. Имеются озёра и родники. Родники слабозасоленные, используются в качестве водопоя парнокопытных млекопитающих в летний период.

В Бай-Тайгинском кожууне на 01.04.2010 г. отсутствуют месторождения и автономные участки пресных подземных вод с оцененными эксплуатационными запасами и в настоящее время такие работы на данной территории не проводятся.

Основной водной артерией Бай-Тайгинского  сумона является река Хемчик. Русло реки сильно меандрирует, у села Бай-Тал русло разделяется на два рукава, расстояние между которыми около 400 метров.

Территория с. Бай-Тал расположена в западной части Хемчикского межгорного артезианского бассейна.

В геоморфологическом отношении с. Бай-Тал расположено в долине реки Хемчик, на ее первой надпойменной правобережной террасе, примерно в 0,2-0,3 км от русла реки.

На территории с. Бай-Тал распространены подземные воды водоносного горизонта верхнечетвертичных флювиогляциальных отложений (fQIII) и водоносного горизонта верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений (aQIII+H). Водовмещающие породы представлены песками, гравием, галечно-щебнистыми отложениями, валунами, глинами и валунно-галечными отложениями, галечниками, гравием с песком.

### 1.1.4    Минерально-сырьевые ресурсы

Согласно справки о полезных ископаемых (от управления по недропользованию Республики Тыва) на территории Бай-Тайгинского кожууна расположены:

1). Радоновые воды

Шивилигское месторождение радоновых вод находится в 28 км к западу от районного центра с. Тээли. Разведано в 1980-1984 гг. содержание радона в подземных водах до 50 нКи/л. Минеральные воды относятся к холодным, пресным, гидрокарбонатным натриево-кальциевым слаборадоновым и радоновым. Воды Шивилигского месторождения могут использоваться для наружного применения при лечении сердечно-сосудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, урологических и кожных заболеваниях. На базе Шивилигского мсторождения возможно строительство современного курорта, но в настоящее время месторождение не востребовано и находится в нераспределенном фонде недр.

2). Агальматолит

Входит в группу поделочных камней, обладающих своеобразной окраской, рисунком, декоративными свойствами и поддающихся обработке обычным ножом.

Месторождение агальматолита расположено на водоразделе рек Хемчик-Хонделен в 23 км к северу от с. Тээли.

3). Строительные материалы

Шуйское месторождение кирпичных глин расположено в 15 км юго-восточнее с. Тээли. Из глин месторождения возможно получение кирпича марки 100 и глиняной черепицы. Гидрогеологические и горнотехнические условия благоприятны для открытой разработки.

Разведано Барлыкское месторождение песчано-гравийного материала, расположенного в 3,5 км от с. Тээли.

### 1.1.5   Инженерно-геологические  условия

Несущими грунтами площадки служат галечниковые, перемежающиеся с валунами с песчаным, реже с суглинистым заполнителем.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов- 3,20 м.

Грунтовые воды пройденными выработками до 6 м не встречены.

# ЧАСТЬ 2 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  СЕЛА

## Глава 2.1 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

### 2.1.1 Современное землепользование

В состав Бай-Тайгинского кожууна по административному делению входят 7 сумонов –

Тээлинский, Бай-Талский, Кызыл-Дагский, Кара-Хольский, Хемчикский, Шуйский, Ээр-Хавакский. Кызыл-Дагский сумон расположен на востоке Бай-Тайгинского кожууна. Административный центр сумона расположен в селе Кызыл-Даг. В состав территории сумона входит населенный пункт село Кызыл-Даг.

Граница с. Кызыл-Даг проходит:

- на севере: граница начинается с МЗ - 2 на стыке смежеств с территориями поселения Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна и Барун-Хемчикского кожууна в местечке Огар-Бажы. Далее следует в юго-восточном направлении к истоку р. Туюшпа (Огар), проходит через перевал Кошкар-Баштыг-Арт, далее от истока р. Тура (Аныяк-Хонделен) вниз по течению до местечка Тарбаганныг-Ой-Аксы, далее через перевал Терек-Оору следует, начиная с истока, по руслу руч. Терек, поворачивает в урочище Кара-Суг, далее к роднику Кызыл-Тей, поворачивает в южном направлении по сухому логу, затем по руслу естественного родника до указательного межевого знака N 6, затем по полевой дороге обходит осушительную систему, выходит к р. Хемчик, поворачивает на запад вверх по течению р. Хемчик;

- на востоке: граница следует на запад по руслу р. Хемчик через местечки Алаак, Мажалык до местечка Тенниг-Алаак у слияния западного протока р. Хемчик. Потом поворачивает на юг через местечко Азалыг-Тей, доходит до моста через р. Хемчик на автодороге Тээли - Кызыл-Даг в смежестве с территориями поселений Хемчик и Бай-Тал;

- на юге: граница начинается от моста через р. Хемчик на автодороге Тээли - Кызыл-Даг, проходит в западном направлении по вершинам гор Сукпак-Даа, Кызыл-Даг и Хол-Даа и доходит до моста через р. Улуг-Ооруг на дороге Кызыл-Даг - Шивилиг. Затем по проселочной дороге доходит до местечка Хараган-Бажы. Далее в западном направлении по вершинам горы Оргу-Ыяш-Тайга и по верховьям урочища Кызыл-Хая, затем поворачивает в южном направлении по вершинам хребта Скалистый до верховий р. Улуг-Ооруг, доходит до снеговой линии хребта Скалистый;

- на западе: граница от снеговой линии хребта Скалистый поворачивает на север по горным хребтам Улуг-Ооруг-Бажы до смежества с территориями поселений Бай-Тал и Кара-Холь на вершине Даспы-Бажы, далее, проходя по вершине горы Круглая, поворачивает в восточном направлении, доходит до истока р. Ледяная. Потом поворачивает на север, идет по вершине горы Лысая и верховью р. Дойбанныг, через вершины гор Кошке-Бажы, Аныяк-Ооруг-Бажы, Сайдыг-Хем-Бажы, перевал Солчур и заканчивается у МЗ-2 в смежестве с территориями поселения Кара-Холь и Барун-Хемчикского кожууна.

В настоящее время  юридически оформленной границы с. Кызыл-Даг нет, проект границы на данный населенный пункт ранее не выполнялся. В настоящем проекте существующая граница села обозначена в соответствии с установленными границами кадастровых кварталов, относящихся к землям населенных пунктов. Общая площадь села Кызыл-Даг по результатам камеральных измерений составляет 147,31 га.

Перечень внешних функциональных зон населенного пункта

Объекты, не стоящие на кадастровом учете

В 140 м южнее границы села располагается существующее кладбище. Существующая мусоросвалка расположена в 2 км юго-восточнее села на расстоянии 600 м на северо-восток от автодороги Кызыл-Даг – Тээли. На юго-восточном направлении находится АЗС.

Проектируемое землепользование

По решениям генерального плана в территорию населенного пункта предлагается включить следующие территории:

- земли сельскохозяйственного назначения 38,29 га, из них 33,69 га пашни.

Развитие населенного пункта планируется в восточном направлении. Большая часть включаемых земель пашни.

Таблица 1 - Экспликация земель сельскохозяйственного назначения, включаемых в территорию населенного пункта

| Номер кадастрового квартала ( кадастровый номер) | Вид использова-ния | Форма собственности | Включается, га | Землепользова-тель (название хозяйства) | Удельный показатель кадастро-вой стоимости руб/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | Пастбище | Государственная | 4,6 | Земли сумонной администрации | - |
| - | Пашня (залеж) | Государственная | 33,69 | Земли сумонной администрации | - |

Проектом предусматривается размещение водозаборных сооружений в 150 м на северо-востоке от границы села. Скотомогильник с биотермической ямой и полигон ТБО предложено разместить в юго-восточном направлении от границы села на расстоянии 1 км. Станция биологической очистки сточных вод запроектирована на границе села в северо-западном направление.

В результате изменения границ с. Кызыл-Даг площадь населенного пункта изменилась за счет земель сельскохозяйственного назначения на 38,29 га, и составила 185,6 га.

## Глава 2.2  ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЕКТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

### 2.2.1 Существующее расселение

По данным администрации Бай-Тайгинского кожууна кожууна  численность населения с. Кызыл-Даг  на 01.01.2012 г. составляет 1046 человек.

На 01.01.2012 г. количество семей составило 268, коэффициент семейности равен 3,9.

Показатели естественного и механического прироста и  выбытия населения за три года представлены в таблице 2

Таблица 2 - Движение населения с. Кызыл-Даг

| № п/п | Показатели | Годы | В среднем за 3 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 1112 | 1110 | 1118 | 1113 |
| 2 | Рождаемость, чел. | 18 | 16 | 21 | 18 |
| 3 | Смертность, чел. | 4 | 11 | 10 | 8 |
| 4 | Естественное изменение, чел. (Р – С) | 14 | 5 | 11 | 10 |
| 5 | Механический прирост, чел. (МП) | 30 | 32 | 30 | 31 |
| 6 | Механическое выбытие, чел. (МВ) | 46 | 29 | 113 | 63 |
| 7 | Миграционное изменение, чел. (МП – МВ) | -16 | 3 | -83 | -32 |

В среднем за три года естественная прибыль населения составила 10 человек, что является хорошим показателем, вместе с тем наблюдается отрицательное миграционное изменение. Миграционное выбытие населения в среднем за три года превышает естественный прирост. Наибольшее выбытие произошло в 2011 году, в связи с этим численность населения в 2012 году сократилась на 72 человека.

Таблица 3 - Данные о половом и возрастном составе населения п. Кызыл-Даг

| Возрастная категория | Женщины | Мужчины | Итого населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | человек | % от общего числа женщин | человек | % от общего числа мужчин |  |
| Младше трудоспособного возраста (0-15 лет) | 148 | 30,9 | 203 | 35,8 | 351 |
| Трудоспособного возраста (16-54 для женщин; 16-59 для мужчин) | 284 | 59,3 | 330 | 58,2 | 614 |
| Старше трудоспособного возраста (55 и старше для женщин; 60 и старше для мужчин) | 47 | 9,8 | 34 | 6,0 | 81 |
| Всего | 479 | 100,0 | 567 | 100,0 | 1046 |

Численность мужчин превышает численность женщин по двум возрастным категориям: младше трудоспособного и трудоспособного возраста. Трудоспособное население составило 614 человек, или 58,7% от общей численности населения. Население в возрасте младше трудоспособного превышает численность пожилых граждан более чем в три раза, что говорит о высокой рождаемости и низкой продолжительностью жизни населения.

## 2.1.2  Градообразующие  кадры

В основу расчетов градообразующих кадров сельского поселения с. Кызыл-Даг принята численность работников сельскохозяйственного и промышленного производства, образования и здравоохранения.

Таблица 4 - Структура отраслевой  занятости  населения

| Группы организаций и предприятий, формирующих градообразующие кадры | Численность работающих, чел. | Процент от числа занятых | Процент от трудоспособного населения | Процент от числа населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 37 | 12,5 | 6,0 | 3,5 |
| Общеобразовательные школы | 66 | 22,3 | 10,7 | 6,3 |
| Учреждения здравоохранения, аптеки | 10 | 3,4 | 1,6 | 1,0 |
| Учреждения культуры и искусства | 11 | 3,7 | 1,8 | 1,1 |
| Предприятия торговли | 15 | 5,1 | 2,4 | 1,4 |
| Отделения связи, почтамт | 1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Организации и учреждения управления | 10 | 3,4 | 1,6 | 1,0 |
| Учреждения коммунального обслуживания | 10 | 3,4 | 1,6 | 1,0 |
| Предприятия лесной промышленности | 15 | 5,1 | 2,4 | 1,4 |
| Предприятия пищевой промышленности | 24 | 8,1 | 3,9 | 2,3 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 97 | 32,8 | 15,8 | 9,3 |
| Итого: | 296 | 100,0 | 48,2 | 28,3 |

Всего по данным, представленным администрацией сумона Кызыл-Дагский, на различных предприятиях и в организациях занято  296  человек,  что составляет 28,3%  от общей численности населения   и  48,2%  от всего трудоспособного населения.

Значительная часть всех занятых работает в структуре дошкольного и школьного образования, на момент обследования  количество сотрудников школы  и детского сада составляет 103 человека, т.е. около 34,8% от всех трудящихся. На сельскохозяйственных предприятиях занято около 33% общей численности работников, что в данной ситуации является не плохим показателем. Тем не менее, еще более 50% трудоспособных жителей являются не занятыми в экономике.

В целом, проблема занятости населения стоит крайне остро, не хватает организованных рабочих мест для трудоспособных граждан. Подавляющее большинство жителей содержат личное подсобное хозяйство, которое является основным источником доходов. Основной деятельностью местного населения является разведение крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, птицы; а также выращивание картофеля и прочих овощей на личных  приусадебных участках.

Таблица 5 - Прогноз численности работников градообразующей группы по отраслям экономики

| Группы организаций и предприятий, формирующих градообразующие кадры | Численность работающих, чел. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования | 103 | 108 | 110 |
| Учреждения здравоохранения | 10 | 11 | 12 |
| Учреждения культуры и искусства | 11 | 13 | 14 |
| Предприятия торговли | 15 | 20 | 23 |
| Организации и учреждения управления | 10 | 12 | 12 |
| Отделения связи, почтамт | 1 | 1 | 1 |
| Лесная промышленность | 15 | 18 | 20 |
| Пищевая промышленность | 24 | 42 | 52 |
| Перерабатывающая промышленность | - | 15 | 20 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 97 | 106 | 126 |
| Прочие организации (коммунальное и бытовое обслуживание, гостиница, и т.д.) | 10 | 27 | 30 |
| Итого: | 296 | 373 | 420 |

Из таблицы следует, что на момент обследования удельный вес занятых в экономике с. Кызыл-Даг в общей численности населения составляет 28,3%. Необходимо учитывать, что в таблице приведены данные о численности  населения официально устроенной на рабочих местах.  Значительная часть населения, не вошедшая в этот список, занята в личном подсобном хозяйстве. Их деятельностью является в основном разведение крупного и мелкого рогатого скота для собственных нужд и на  реализацию.

## 2.1.3 Прогнозируемое население

Расчет проектной численности населения на первую очередь и расчётный срок определяется  двумя методами:

1. численность населения, рассчитанная с учетом естественного и механического прироста;

2. численность населения, рассчитанная исходя из общей потребности в трудовых ресурсах.

1. Первый метод учитывает естественный и механический прирост населения за период освоения генерального плана соответственно 10 и 20 лет по формуле 1;

Нп =Н1 + (Р – С) * п + (МП – МВ) *п, 	(1)

где :

Н1 – численность населения в исходном периоде (данные 2012 года);

п – количество лет в проектируемом периоде.

В процессе сбора исходных данных были получены данные о рождаемости, смертности, механическом приросте и выбытии за 2009-2011 гг. На основе этих статистических данных были рассчитаны средние показатели изменения численности населения  за три года, которые приведены в таблице  6.

Таблица 6 - Средние показатели движения населения за 2009 – 2011 годы

| № п/п | Показатели | В среднем за 3 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость, чел. | 18 |
| 2 | Смертность, чел. | 8 |
| 3 | Естественное изменение, чел. (Р – С) | 10 |
| 4 | Механический прирост, чел. (МП) | 31 |
| 5 | Механическое выбытие, чел. (МВ) | 63 |
| 6 | Миграционное изменение, чел. (МП – МВ) | -32 |

Учитывая данные таблицы 3 и численность населения сумона  Кара-Холь  в исходном периоде равную 1 587  человек, расчетная численность по периодам проектирования составит:

Н1 оч  = 1 046 + (10 * 10) + (-32 * 10) = 826 человек;

Нр.с. = 1 046 + (10 * 20) + (-32 * 20) = 606 человек.

Таким образом, прогнозируемая численность населения, рассчитанная с учетом естественного и механического прироста,  на первую очередь составит 826 человек, а на расчетный срок 606 человек.  Таким образом, предполагается убыль населения за счет миграции в другие населенные пункты.

2. Проектная численность населения, рассчитывается исходя из общей потребности в трудовых ресурсах по формуле 2:

;		(2)

где:

П - общая потребность в работающих в данном населенном пункте на период проектирования, чел.,

В - удельный вес работающих на предприятиях в общей численности населения (принимается равным  34,7), %,

;

.

Таким образом, численность населения, рассчитанная исходя из потребности в трудовых ресурсах,   на расчетный срок составит 1 210 человек.

Таблица 7 - Проектная численность населения (округл.)

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | на момент обследования | на первую очередь | на расчетный срок |
| с.Кызыл-Даг | 1046 | 1 070 | 1 210 |

Итак, для дальнейших расчетов показателей генерального плана принимается население, рассчитанное вторым методом в количестве 1 070 и 1 210 человек по очередям освоения генерального плана соответственно,  с учетом потребности в трудовых ресурсах.

# Глава 2.2   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  СФЕРА

## 2.2.1  Аграрный  комплекс

Ведущей отраслью аграрного комплекса с. Кызыл-Даг, является  животноводство, с преобладанием овцеводства.  Животноводческая продукция представлена  в сельскохозяйственных производственных кооперативах и личных подсобных хозяйствах. Наиболее крупным предприятием сельского поселения является МУП «Кызыл-Даг». Предприятие задействовано как в сельском хозяйстве (разведение овец), так и в пищевой промышленности (пекарня, колбасный цех) и в лесной отрасли (пилорама).

Отрасль растениеводства развития не получила. Из-за очень низкого содержания гумуса в почве, несмотря на   благоприятные   климатические   условия  для выращивания  сельскохозяйственных культур, кожуун относится к зоне рискованного земледелия.

### Животноводство

На момент обследования в с.Кызыл-Даг, животноводство сосредоточенно в МУП «Кызыл-Даг, личных подсобных хозяйствах жителей села и  в сельскохозяйственных производственных кооперативах.  Наличие обширных пастбищ, веками накопленный опыт местного населения определили овцеводство как  ведущую отрасль животноводства.  Баранина является основным продуктом питания местного населения, и потребность в ней с каждым годом увеличивается, как следует из приведенных данных.

Таблица 8 - Поголовье скота в с. Кызыл-Даг, голов

| Наименование предприятия | КРС | в том числе коровы | МРС | Лошади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК "Ооруг" | 226 | 118 | 11468 | 86 |
| СПК "Арат" | 55 | 24 | 1611 | 36 |
| СПК "Доржу" | 16 | 8 | 657 | 1 |
| СПК "Базыргтыг-Хеву" | 22 | 10 | 670 | 1 |
| СПК "Хая" | 37 | 15 | 1125 | 8 |
| СПК "Сарыг-Хая" | 68 | 30 | 1296 | - |
| СПК "Шецне" | 10 | 5 | 715 | 2 |
| МУП "Кызыл-Даг" | - | - | 1157 | - |
| Личные подсобные хозяйства | 796 | 281 | 6576 | 4 |
| Итого: | 1230 | 491 | 25275 | 138 |

Из таблицы следует, что в структуре поголовья скота преобладает мелкий рогатый скот. Численность крупного рогатого скота в сельском поселении остается низкой в связи с низкой продуктивностью скота. В соответствии с Программой социально-экономического развития Бай-Тайгинского района продуктивность КРС является ниже среднереспубликанского уровня: надой молока на одну корову  составляет около  630 кг в год, настриг шерсти 1,1 кг на одну овцу.

Таблица 9 - Продукция, произведенная в СПК и ЛПХ с. Кызыл-Даг

| Наименование предприятия | Виды выпускаемой продукции | Объемы производства продукции, тонн |
| --- | --- | --- |
| СПК "Ооруг" | Мясная продукция | 50 |
| СПК "Арат" | Мясная продукция | 16,5 |
| СПК "Доржу" | Мясная продукция | 6 |
| СПК "Базыргтыг-Хеву" | Мясная продукция | 10 |
| СПК "Хая" | Мясная продукция | 20 |
| СПК "Сарыг-Хая" | Мясная продукция | 33 |
| СПК "Шецне" | Мясная продукция | 14 |
| ЛПХ | Мясная продукция | 117 |
|  | Шерсть | 5,6 |
| Итого: |  | 266,5 |

Исходные данные по производству продукции животноводства были представлены только по СПК и ЛПХ. По МУП «Кызыл-Даг» данные были представлены только по пилораме, хлебопекарне и колбасному цеху.

В целом, животноводство имеет достаточно благоприятные условия для развития и в первую очередь для разведения овец. Однако потенциал его развития использован не полностью - площади естественных сенокосов и пастбищ эксплуатируются недостаточно, отсутствует необходимая транспортная и сельскохозяйственная техника, обеспечивающая механизацию работ на сенокосах, как и оборудование, позволяющее переработать зеленую массу растений в местах ее заготовки. Помимо этого продолжается процесс физического и морального старения сельскохозяйственной техники.

Данные по проектному развитию животноводства в с.Кызыл-Даг  приведены в таблице № 12.

### Растениеводство

Как уже было сказано выше, растениеводство в с. Кызыл-Даг не развито.

Посев однолетних и многолетних трав на корм скоту не производится.

Используют 642 га  естественных сенокосов на сено, в том числе 150 га предприятия МУП «Кызыл-Даг», 492 га используют СПК. Значительное преобладание пастбищных угодий объясняется  особенностью Тывы использовать их практически в течение круглого года для выпаса мелкого и крупного рогатого скота.

## 2.2.2  Промышленный  комплекс

К особенностям  экономико-географического положения Бай-Тайгинского кожууна   можно отнести его удаленность от центральных районов и столицы республики. Кроме того, кожуун очень  удален от крупных экономических районов, железнодорожных узлов и промышленных центров России.  Это также существенный фактор, оказывающий влияние на перспективу развития промышленного комплекса.

Далее приводятся характеристики существующих объектов промышленного комплекса по сферам производства, а также предложения по их  развитию.

### Добывающее  производство

Месторождение агальматолита в местечке Сарыг-Хая расположено на водоразделе рек Хемчик – Хонделен в 23 км к северу от пос.Тээли, в 500м восточнее горы Восточный Хонделен. Запасы сырья по категории С2 на глубину 10м оцениваются в 42 тыс.м3. Месторождение не разведывалось, запасы государственным балансом не учтены. Запасы Сарыг-Хаинской залежи вполне достаточны и для реализации агальматолита за пределы республики.

Агальматолит входит в группу поделочных камней, обладающих своеобразной окраской, рисунком, декоративными свойствами и поддающихся обработке обычным ножом. Агальматолит является единственным камнем, используемым тувинскими камнерезчиками.

Суглинки пригодные для производства кирпича представлены Кызыл-Дагским месторождением. Запасы по этому месторождению не учтены балансом.

### Перерабатывающее  производство

Перерабатывающее производство в с. Кызыл-Даг представлено МУП «Кызыл-Даг» осуществляющими деревообработку.

Таблица 10 - Существующие предприятия перерабатывающего производства с. Кызыл-Даг

| № п/п | Предприятие | Адрес | Объем производства | Среднесписочная численность работников, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3 / год | руб./ год |  |
| 1 | Пилорама МУП «Кызыл-Даг» | ул. Степная | 210 | 660 495 | 15 |

Пищевая  промышленность

На территории с. Кызыл-Даг на момент обследования осуществляет свою деятельность одна хлебопекарня, колбасный цех и заготовительная контора, принадлежащие МУП «Кызыл-Даг».

Таблица 11 - Существующие предприятия пищевой промышленности с. Кызыл-Даг

| № п/п | Предприятие | Виды продукции | Объем производства | Среднесписочная численность работников, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тонн / год | руб./ год |  |
| 1 | Хлебопекарня МУП «Кызыл-Даг» | хлебобулочные изделия | 40 | 880 000 | 10 |
| 2 | Колбасный цех МУП "Кызыл-Даг" | колбасные изделия | 0,4 | 64 000 | 8 |
| 3 | Заготовительная контора МУП «Кызыл-Даг» | дикоросы | 0,1 | 32 000 | 6 |

К расчетному сроку планируется увеличение выпуска продукции на предприятии.

### Водное  и промысловое хозяйство

Данные  виды  хозяйствования  на  территории  сельского поселения  отсутствуют.

## 2.2.3     Малое  предпринимательство

Целью развития малого предпринимательства является обеспечение условий для привлечения в район дополнительных инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг),  снижение социальной напряженности.  На ближайшую перспективу предлагается создание ряда проектов малого бизнеса в  с. Кызыл-Даг, отвечающих решению данных задач:

1) оказание платных бытовых услуг населению;

2) создание цеха по производству войлока;

3) развитие пунктов общественного питания;

4) частные предприниматели могут, также, занять нишу в расширении торговой сети, развитии сферы коммунального и бытового обслуживания.

## 2.2.4.   Предложения  по  составу  и  характеру  экономических  мер  перспективного

## развития  производственной  сферы

В основу генерального плана берется принцип улучшения экономической деятельности населенного пункта. Природно-климатические условия сумона не позволяют заниматься растениеводством, поэтому ведущей отраслью сельского хозяйства с. Кызыл-Даг является животноводство, преимущественно разведение мелкого рогатого скота. В сумоне Кызыл-Даг существует муниципальное унитарное предприятие и  семь сельскохозяйственных производственных кооперативов, которые могут стать основой развития сельского хозяйства населенного пункта, наряду с развитием личного подсобного хозяйства. На перспективу планируется сохранить существующую специализацию предприятий. К расчетному сроку планируется увеличение поголовья скота и объемов производимой продукции, как в личных подсобных хозяйствах, так и в сельскохозяйственных производственных кооперативах и муниципальном унитарном предприятии.

Предложения по составу и характеру экономических мер развития отраслей хозяйствования представлены ниже в таблице.

Таблица 12 - Проектные  предложения  по  развитию  животноводства

| Наименование предприятия | КРС, гол. | в т.ч.коровы, гол. | МРС, гол | Лошади, гол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 оч. | Расч. срок | 1 оч. | Рас. срок | 1 оч. | Расч. срок | 1 оч. | Расч. срок |
| СПК "Ооруг" | 260 | 294 | 136 | 153 | 13188 | 14908 | 99 | 112 |
| СПК "Арат" | 63 | 72 | 28 | 31 | 1853 | 2094 | 41 | 47 |
| СПК "Доржу" | 18 | 21 | 9 | 10 | 756 | 854 | 3 | 4 |
| СПК "Базыргтыг-Хеву" | 25 | 29 | 12 | 13 | 771 | 871 | 3 | 4 |
| СПК "Хая" | 43 | 48 | 17 | 20 | 1294 | 1463 | 10 | 10 |
| СПК "Сарыг-Хая" | 78 | 88 | 35 | 39 | 1490 | 1685 | 5 | 5 |
| СПК "Шецне" | 12 | 13 | 6 | 7 | 822 | 930 | 4 | 4 |
| МУП "Кызыл-Даг" | - | - | - | - | 1331 | 1504 | 5 | 5 |
| ЛПХ | 915 | 1035 | 323 | 365 | 7562 | 8549 | 5 | 5 |
| Итого: | 1415 | 1599 | 565 | 638 | 29066 | 32858 | 175 | 196 |

Рост объемов производства продукции животноводства будет обеспечен за счет увеличения поголовья скота как в ЛПХ, так и в СПК и МУП «Кызыл-Даг».

Таблица 13 - Планируемый объем производства продукции животноводства в с.Кызыл-Даг

| Виды продукции | Единица измерения | ЛПХ | СПК | МУП "Кызыл-Даг" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| Мясо всего | тонн | 260 | 294 | 535 | 605 | 33 | 38 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| говядина | тонн | 71 | 80 | 31 | 35 | - | - |
| баранина | тонн | 189 | 214 | 504 | 570 | 33 | 38 |
| Молоко | тонн | 388 | 438 | 290 | 328 | - | - |
| Шерсть | тонн | 9,8 | 12,0 | 26,2 | 31,9 | 1,7 | 2,1 |

Данные о существующих предприятиях, их планируемом развитии, а также  предложения  по созданию и перспективному развитию новых сведены в таблице  .

Таблица 14 - Существующие и проектируемые предприятия производственной сферы с. Кызыл-Даг

| № п/п | Наименование | Существующее положение | Мощность предприятия по основной продукции | Проектные предложения | Численность работников, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 оч. | Расч. срок |  | 1 оч. | Расч. срок |
| 1 | Пилорама | существующая | 250 м.куб | 300 м.куб. | Производство пиломатериалов | 18 | 20 |
| 2 | Пекарня | существующая | 50 т/год | 55 т/год | Выпечка х/б изделий (хлеб, сдобная выпечка) | 13 | 15 |
| 3 | Колбасный цех | существующий | 400 тонн готовой продукции в год | 500 тонн готовой продукции в год | Колбасы различных сортов и наименований | 18 | 25 |
| 4 | Пункт приема и охлаждения молока | проектируемый | 400 тонн/ год | 460 тонн/ год | Прием и охлаждение молока | 4 | 4 |
| 5 | Заготовитель ная контора | существующая | Объем заготовки в зависимости от урожайности. Возможности переработки – от 25 кг/час | Приемный пункт, шоковая заморозка дикоросов | 7 | 8 |
| 6 | Мини-цех по производству войлока | проектируемый | 30 т/год | 35 т/год | Переработка шерсти на войлок | 15 | 20 |
| Итого, чел.: | 75 | 92 |

Существующую пилораму и пекарню МУП «Кызыл-Даг» планируется оставить для дальнейшего использования, с увеличением выхода готовой продукции.

Планируется увеличить выход пиломатериалов к расчетному сроку до 300 м3.

Планируется расширить производство хлебобулочных изделий в имеющейся пекарне и начать выпуск других видов кондитерских изделий. Численность работников к  расчетному сроку планируется увеличить до 15 человек.

Приемный пункт дикоросов с контейнерами шоковой заморозки (на базе существующей заготовительной конторы).

Планируемая система немедленной глубокой заморозки сырья на местах его сбора позволяет обеспечивать сохранность вкусовых качеств и энергетической  ценности, а также позволяет снизить затраты на закуп и транспортировку продукции, обеспечивая конкурентные преимущества предприятия. Рентабельность бизнеса составляет в среднем 15–20%, что является достаточно высоким показателем. Однако рынок дикоросов отличается не только почти спекулятивной рентабельностью, но и высокими рисками. Главный из них – погодные условия, в зависимости от которых сбор урожая может вырасти или упасть в несколько раз. Тем не менее,  заготовка дикоросов является хорошей возможностью для альтернативной занятости сельского населения, особенно в депрессивном районе с высоким уровнем безработицы. Реализовать готовую продукцию возможно на внутреннем республиканском рынке, а также при заключении соответствующих контрактов  в  Красноярском крае и Республике Хакассия.

Так как основным видом деятельности населения с. Кызыл-Даг является животноводство, то рационально развивать мясоперерабатывающее производство, производить мясо и мясопродукты, мясные субпродукты из туш крупного рогатого скота, овец, коз.  В настоящее время обработкой мяса в с. Кызыл-Даг  занимается МУП «Кызыл-Даг», мощность предприятия по производству колбасных изделий низкая, поэтому необходима организация нового колбасного цеха.

Колбасный цех.

Производство колбасной продукции – это выгодный бизнес, который постоянно развивается. В сумоне содержат значительное поголовье скота как в личных подсобных хозяйствах, так и в сельскохозяйственных производственных кооперативах и муниципальном унитарном предприятии. Объем производства мяса планируется увеличить к расчетному сроку.  В связи с этим возникает необходимость в расширении  существующего колбасного цеха. Новый колбасный цех планируется разместить на территории производственной зоны.

В цехе планируется  разделка туш на крупнокусковые полуфабрикаты по видам кулинарной разделки, а также на мелкокусковые (весовые) и штучные полуфабрикаты. В цехе упаковки планируется осуществление фасовки и упаковки  готовых полуфабрикатов для последующей транспортировки  и реализации за пределами сумона.  Как сопутствующие виды деятельности - изготовление мясного фарша, копчение мяса  в коптильно-варочной камере, производство сарделек, сосисок, мясных деликатесов и других колбасных изделий.

Общая численность работников  колбасного комплекса планируется к расчетному сроку 25 человек. В год планируется выпускать до 500 тонн готовой мясной продукции.

Для развития колбасного цеха планируется приобрести ряд нового оборудования по кредитным линиям. Также планируется приобрести контейнеры шоковой заморозки. Основным направлением будет являться заморозка мяса баранины, говядины, рыбы.

Рынком сбыта продукции будут являться предприятия розничной торговли, а также предприятия общественного питания Бай-Тайгинского кожууна, отдельные виды продукции планируется вывозить за пределы республики.

Цех  по первичной обработке овечьей шерсти на войлок.

Бай-Тайгинский район специализируется на разведении мелкого рогатого скота. В настоящее время в сумоне Кызыл-Дагский уже насчитывается более 25 тысяч голов мелкого рогатого скота. К расчетному сроку планируется увеличить поголовье МРС. В сумоне стоит острая проблема со сбытом сырья. В настоящее время в республике набирает обороты целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2008 – 2012 годы». Генеральным планом планируется открытие цеха по первичной обработке шерсти, который может быть  запущен благодаря совместному финансированию из республиканского,  муниципального бюджетов и средств самого предприятия. Планируется первичная переработка шерсти на войлок.

Процесс первичной обработки включает в себя приемку шерсти по количеству и качеству, сортировку и промывку. Далее обработанная шерсть направляется на предприятия для переработки в готовые изделия.

Обычно выход шерсти в чистом виде составляет 35-45 % от массы грязной натуральной шерсти.  В среднем, с овцы можно ежегодно состригать до 1,6 - 2 килограмма шерсти. Таким образом,  планируемый объем выпуска готовой продукции - до  30 тонн в год на 1 очередь  и до 35 тонн на расчетный срок.

В целом, организация новых  производственных предприятий в сумоне может помочь снижению напряженности на рынке труда, обеспечить  постоянный гарантированный рынок сбыта продукции животноводства ЛПХ и СПК;  дать толчок  экономическому развитию с. Кызыл-Даг.

ГЛАВА 2.3   СОЦИАЛЬНО – БЫТОВАЯ  СФЕРА

## 2.3.1  Жилищный  комплекс

Характеристика  жилого  фонда,  в том числе  по  формам  собственности:

Жилищный фонд на территории поселка составляет 10,5 тыс. м2. Средняя обеспеченность общей площадью по поселку составила на одного  жителя 10 м2.

Жилая застройка представлена в основном одноэтажными деревянными домами 6,8 тыс.м2.

Данные по жилому фонду сведены в таблице 15.

Таблица 15 - Характеристика жилого фонда с. Кызыл-Даг по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п | Показатели | тыс. м.кв. общей площади | Количество домов (квартир) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | 10,5 | 155 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | частной собственности | 10,5 | 155 |
| 2 | Жилищный фонд, всего: | 10,5 | 155 |
|  | деревянные дома | 6,8 | 120 |
|  | кирпичные, каменные, железобетонные | 3,7 | 35 |
| 3 | Жилищный фонд в малоэтажных домах с приквартирными земельными участками | 4,7 | 95 |
| 4 | Из общего жилого фонда в индивидуальных домах с приусадебными участками | 4,7 | 107 |
| 5 | Жилищный фонд с износом более 70% | - | - |
| 6 | Ветхий (аварийный) жилой фонд | 1,1 | 26 |
| 7 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |
|  | электроплитами | 10,5 | 155 |
|  | газовыми плитами | 6,2 | 76 |

### Состояние  жилого  фонда:

По состоянию жилого фонда на 01.01.2012 года в .Кызыл-Даг аварийный жилой фонд составляет 10,5% от общего жилого фонда.

### Расчёт  потребностей  жилого  фонда

Объёмы нового жилищного строительства, ремонта и модернизации существующего жилищного фонда определяются исходя из условия обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Главным направлением в решении этой проблемы является максимальное сохранение, с учётом капитального и текущего ремонта существующего жилищного фонда.

Численность населения на расчетный срок составляет 1210 человек. В таблице 16 представлен прогнозный расчет необходимой жилой площади.

Таблица 16 - Необходимая площадь жилого фонда с. Кызыл-Даг

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Необходимая площадь, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 очередь | на расчетный срок | на 1 очередь, (норма 21м2 ) | на расчетный срок, (норма 24м2) |
| 1 | с. Кызыл-Даг | 1 070 | 1 210 | 22,5 | 29,0 |

Учитывая прирост населения на расчетный срок на 164 человека, а также новые нормы жилой площади на одного человека,  очевидно, потребуется не только увеличение строительства жилья, но и увеличение площади населенного пункта Кызыл-Даг  в соответствии с нормами приусадебных участков и других зон проектирования. Далее в таблице 17 произведен расчет необходимой площади строительства жилья по очередям с учетом выбытия жилого фонда.

Таблица 17- Необходимая площадь строительства жилого фонда с учетом выбытия

| Наименование населенного пункта | Существующий жилой фонд, тыс. м2 | Списание по очередям, тыс. м2 | Необходимый объем строительства жилья, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок | в т.ч. на 1 очередь | На расчетный срок | в т.ч. на 1 очередь |
| с. Кызыл-Даг | 10,5 | 4,3 | 1,1 | 22,8 | 13,1 |

Данные расчеты учитывают выбытие части жилого фонда к моменту осуществления проекта на первую очередь и расчетный срок. Прежде всего, это  жилье, которое требует сноса в результате проектных решений генплана, ветхое жилье.

Таблица 18 - Инвестиции строительства жилья на первую очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь нового строительства, тыс. м2 | Среднерыночная стоимость 1 м2, руб. | Общая стоимость жилья, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 очередь | на расчетный срок |  | на 1 очередь | на расчетный срок |
| 1 | с. Кызыл-Даг | 13,1 | 22,8 | 30550 | 399,3 | 696,2 |

Общая стоимость жилья рассчитывается исходя из размера средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилья по Республике Тыва  на третий квартал 2012г. в соответствии с Приказом от 7 июня 2012 г. N 225 Министерства регионального развития Российской Федерации (30 550 тыс.руб.).

На первую очередь потребуется около  четырехсот  млн.руб., на расчетный срок около семисот   млн.руб. инвестиций в строительство жилья.

## 2.3.2  Инфраструктура   объектов  социально – культурного  обслуживания

Характеристика существующих учреждений административного культурно-бытового назначения представлена в таблице 19.

Таблица 19 - Характеристика существующих учреждений административного культурно-бытового назначения

| №№ п/п | Наименование учреждения | Ед. измерения. | Характеристика объекта (фактич) | Износ, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Сельский совет | объект | 1 | 48 | - |
| 5 | МБДОУ Детский сад "Анай-Хаак" | проектн. вмест/ факт. наличие детей | 25/20 | 100 | 1968 г.п. |
| 6 | МБДОУ Детский сад "Хунчугеш" | проектн. вмест/ факт. наличие детей | 75/75 | 75 | 1965 г.п. |
| 9 | МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | проектн. вмест/ факт. наличие детей | 200/165 | 46 | 1990 г.п. |
|  | здание начальной школы | проектн. вмест/ факт. наличие детей | 100/66 | 71 | 1960 г.п. |
| 14 | Врачебная амбулатория | посещ. в год/ коек | нет данных | н.д. | 2005 г.п. |
| 24 | Дом культуры (клуб) | посетит. мест/посад. мест | 250/200 | 55 | - |
| 25 | Библиотека | ед.хран/ чит.мест | 1200/14 | 55 | в здании ДК |
| 26 | Спортивный зал | объект/кв.м | 1/312 | - | - |
| 29 | Почтамт | объект | 1 | 48 | в здании сельского совета |
| 38 | Магазины | объект | 9/100,4 | н.д. | - |
| 43 | Кладбище | га | 1 | - | - |

### Административно-управленческие организации представлены сельским советом. В здании селського совета расположен почтамт. Износ здания составляет 48%.

### Объекты образования:

Система дошкольного образования представлена двумя детскими садами: детский сад «Хунчугеш»  и детский сад «Анаш-Хаак». Здания деревянные одноэтажные. По данным администрации износ детского сада «Анаш-Хаак», построенном в 1968 году, составляет 100%. Год постройки детского сада «Хунчугеш» 1965, износ 75%. Вместимость детских садов составляет 100 мест, фактическое посещение детей 95 человек.

МБОУ Кызыл-Дагская СОШ построена в 1990 году, проектная вместимость школы 200 человек, фактически 165 учащихся. В школе имеется спортзал площадью 312 м2 . Износ здания 46%. При школе имеется интернат, данных о вместимости и износе не предоставлено.

Здание начальной школы построено в 1960 году, проектная вместимость 100 человек, фактически на момент обследования обучается 66 детей. Износ здания составляет 71%.

### Рис 1 Средняя школа на 200 мест

### Рис. 2 Дом культуры на 250 мест

### Объекты здравоохранения:

Объекты системы здравоохранения представлены Кызыл-Дагской врачебной амбулаторией, построенной в 2005 году. Здание одноэтажное деревянное. Численность медицинского персонала составляет 11 человек. При амбулатории имеется один автомобиль скорой медицинской помощи. Данные о проектной вместимости амбулатории отсутствуют.

Материально-техническая база участковой больницы слабая, больница недостаточно оснащена современным медицинским оборудованием, инвентарем.

### Учреждения культуры и искусства, спорта и отдыха:

Дом культуры на 250 посетительских мест имеет зрительный зал  на 200 посадочных мест. Здание расположено в неприспособленном помещении. Износ здания 50%. В здании дома культуры располагается библиотека с книжным фондом, содержащим 1200 единиц хранения, рассчитанная на  14 читательских мест. Библиотека не имеет доступа в Интернет.

Спортивный зал расположен при школе, площадь его составляет 312 м2. Стадион на территории  сельского поселения отсутствует.

### Объекты торговли и общепита:

На момент обследования на территории сельского поселения осуществляют свою деятельность 9 магазинов, общей площадью 100,4 м2. Средняя площадь одно магазина 10-11 м2.

### Объекты коммунального  хозяйства. В сельском поселении имеется баня, данных об износе и вместимости предоставлено не было.

### Объекты связи: представлены ФГУП «Почта России», находится в одном здании с сельским советом.

### Транспортная инфраструктура:

В настоящее время протяженность автодорог общего пользования в районе (кожууне) составляет 112 км, из которых   49 км, или 44 %, являются дорогами местного значения. Дорожно-транспортная отрасль кожууна испытывает острую нужду в финансовых ресурсах. Перевозки  пассажиров осуществляются в основном личным транспортом.

Конфессиональные объекты

Конфессиональные объекты с. Кызыл-Даг представлены хурээ, расположенным на перекрёстке ул. Эки Турачылар и пер. Салчак-Лопсан.

## 2.3.3.  Сводная таблица и анализ развития социального и культурно-бытового обслуживания

Анализ существующих и расчёт проектируемых учреждений обслуживания с. Кызыл-Даг сведён в таблице 19. Расчёт и размещение учреждений культурно-бытового обслуживания производился согласно рекомендаций приложения №7 СНиП 2.07.01-89.*

Таблица 20 - Объемы строительства объектов культурно-бытового обслуживания с. Кызыл-Даг

| №№ | Наименование учреждения | Существу ющее положение | Норма на 1000 жителей | Потребность на перспективное население | Сохраняемых | Намеченных к строительству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОС | РС | 1 ОС | РС | 1 ОС | РС | РС | В том числе на 1 ОС |
| с. Кызыл-Даг население сущ.:1046 человек, 1 очередь 1070 чел., расчетный срок 1210 чел. |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, мест | 100 | 100 | 100 | 107 | 121 | 25 | - | 121 | 107 |
| 2 | Общеобразователь ные школы, мест | 300 | 180 | 180 | 193 | 218 | 300 | 300 | - | - |
| 3 | Внешкольные учреждения, мест | - | 10% от числа школьников | 22 | 24 | - | - | 24 | - |
| 4 | Врачебная амбулатория, объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Аптеки, объект | - | по заданию на проектирование | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Открытые спортивные площадки, га | - | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | - | - | 1,1 | 1,0 |
| 9 | Спортивные залы, м2 | 312 | 80 | 80 | 86 | 97 | 312 | 312 | 97 | 86 |
| 10 | Клубы, посетительских мест | 250 | 230 | 230 | 246 | 278 | 250 | 250 | - | - |
| 11 | Сельские массовые библиотеки, тыс.ед.хран/ чит.мест | 1,2/14 | 6/6 | 6/6 | 6,5/7 | 7,3/8 | 1,2/14 | - | 7,3/14 | - |
| 12 | Магазины смешанных товаров,м.кв. | 100,4 | 300 | 300 | 321 | 363 | 100,4 | 100,4 | 263 | 221 |
| 14 | Предприятия общественного питания, мест | - | 40 | 40 | 43 | 48 | - | - | 48 | 43 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания, мест | - | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | 8 | 7 |
| 16 | Прачечные, кг белья в смену | - | 60 | 60 | 64 | 73 | 0 | 0 | 73 | 64 |
| 17 | Химчистки, кг вещ в см | - | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |
| 18 | Бани, мест | - | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | 8 | 7 |
| 19 | Почтамт, объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 | 1 | - | - |
| 22 | Организации и учреждения управления, объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 | - | - |
| 23 | Гостиницы, мест | - | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | 7 | 6 |
| 24 | Кладбище, га | 1 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | - | - |

Сложившаяся система культурно – бытового обслуживания населения не соответствует требованиям перспективного расселения и дальнейшего развития. Проектом предлагается совершенствование системы культурно – бытового обслуживания исходя из численности и демографического состава населения.

Генеральным планом предлагаются строительство новых и реконструкция существующих  объектов культурно-бытового обслуживания:

Административные объекты, предприятия связи –  Администрация с. Кызыл-Даг располагается в здании  по пер. Салчак-Лопсан. Здание одноэтажное, выполнено из дерева. В одном здании с администрацией находится почтовое отделение.

Существующее административное здание с почтовым отделением сохраняется. На первую очередь в составе здания планируется размещение АТС. На расчётный срок проектируется Дом бракосочетания. На перспективу  планируются два  административных здания.

Объекты культуры: Существующее здание клуба и библиотеки сохраняется на расчетный срок.

Дошкольные учреждения

Для обеспечения необходимых 121 мест в дошкольных детских учреждениях предполагается завершение  строительства   детского сада на 90 мест на первую очередь строительства.

На расчётный срок предлагается строительство детского сада на 30 мест.

: МБДОУ Детский сад "Анай-Хаак" подлежит сносу на первую очередь строительства, детский сад «Хунчугеш»  подлежит сносу на расчётный срок.

Школы: Здание начальной школы сохраняется на расчетный срок, требует капитального ремонта. Здание основной школы на расчетный срок сохраняется, дополнительных мест не требуется.

На первую очередь строительства проектируется музыкальная школа.

Внешкольные учреждения: Для проектируемого населения к расчетному сроку требуется 24 места. На расчётный срок проектируется Детский образовательный центр.

Объекты спорта: По нормативу к расчетному сроку требуется открытая спортивная площадка, площадью  1 га. Существующий спортивный зал при школе сохраняется, требуется 1 объект площадью 97 м2. Сохраняется школьная спортплощадка (пл. 0,53га).  На расчётный срок предусмотрен стадион (пл. – 0.5 га).

Объекты торговли: Существующие магазины сохраняются, по нормативу требуется дополнительно 263 м.кв. торговой площади к расчетному сроку. Проектом предлагается реконструкция жилого дома по пер. Салчак-Данзын-оол под магазин, также к реконструции под магазин предлагается 1/2 жилого дома по ул Эки-Турачылар. На расчётный срок проектируется магазин в западной части села.

Объекты общественного питания: Существующих объектов нет, к расчетному сроку по нормативу требуется 48 мест.

На первую очередь предлагается строительство кооперированного здания  кафе на 50 мест и гостиницы на 7 мест.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания: К расчетному сроку по нормативу требуется: предприятие бытового обслуживания на 8 раб. мест, прачечная на 73 кг в смену, пункт приема химчистки на 4 кг. вещей в смену, баня на 8 мест.

На первую очередь планируется строительство бани на 7 мест, гостиницы на 7 мест Дома быта на 8 р. мест, пожарного депо на 2 автомобиля.

Конфессиональные объекты здание сохраняются на расчетный срок и реконструируется под школу камнерезов. Новое хурээ предлагается построить на площадке за границей с. Кызыл-Даг.

## Глава 2.5 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

### 2.5.1  Водоснабжение и водоотведение

#### 2.5.1.1 Современное состояние

Водоснабжение

По справкам администрации сумона и по материалам обследования на территории с. Кызыл – Даг находятся 3 скважины, 2 из них - недействующие. Действующая скважина расположена по ул. Камнерезов в промышленной зоне. Недействующие скважины расположены в жилой зоне по ул. Тувинских добровольцев и по ул. Степная. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Скважины, расположенные в жилой зоне, не обеспечены зонами санитарной охраны согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …», так как в СЗЗ II и III пояса попадает кладбище. Скважина, расположенная в промышленной зоне на территории пилорамы, не обеспечена зоной санитарной охраны, так как в СЗЗ I пояса попадают строения. Дебиты скважин 6 м3/ч. На действующей скважине расположен бак емкостью 5 м3. В селе имеются 2 пожарных резервуара объемом 10 м3 каждый.

Централизованная система водоснабжения отсутствует. Жители села пользуются привозной водой из скважины. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение с. Кызыл – Даг принято здание клуба на 250 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение осуществляется привозной водой из скважин или из реки пожарными автомашинами, находящимися в пожарном депо с. Тээли. Время прибытия пожарного расчета на место пожара более 20 минут, что не соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Пожаротушение села организовано не достаточно.

Хозяйственно – бытовая канализация

Централизованная система канализации в селе отсутствует. Канализация для всех зданий села осуществляется в надворные уборные. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Стоки из надворных уборных вывозятся ассенизационными машинами в места, согласованные с местными органами СЭН.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СП 31.13330.2012 (актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84), СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85) и норм технологического проектирования ВНТП-Н-97.

Таблица 21 - Расходы воды и стоков (современное состояние)

| № п/п | Наименование потребителей | Един. измерен | Кол-во ед. | Норма водопотр., л/сут | Водопот-ребление, м3/сут | Водоот-ведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями с водопользованием от скважин привозной водой | чел | 1046 | 60 | 62,76 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | 300 | 12 | 3,60 | 3,60 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | мест | 100 | 105 | 10,50 | 10,50 |
| 4 | Клуб (зрительный зал) | мест | 250 | 10 | 2,50 | 2,50 |
| 5 | Амбулатория | объект | 1 | - | 3,25 | 3,25 |
| 6 | Магазины | торг. площадь, м2 | 100,4 | 12,50 | 1,26 | 1,26 |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |  |  |  |  |  |
| 7 | коровы | гол | 281 | 50 | 14,05 | - |
| 8 | телята | гол | 515 | 25 | 12,88 | - |
| 9 | лошади | гол | 4 | 40 | 0,16 | - |
| 10 | овцы | гол | 6576 | 5 | 32,88 | - |
| 11 | Убой скота в ЛПХ | т/сут | 0,45 | 20000 | 9,00 | 9,00 |
| 12 | Мойка тары для молока в ЛПХ | т/сут | 1,15 | 3500 | 4,03 | 4,03 |
|  | Итого: |  |  |  | 156,87 | 34,14 |
|  | Промзона |  |  |  |  |  |
| 13 | Хлебопекарня, 40 т/год | т/сут | 0,15 | 27000 | 4,05 | 4,05 |
| 14 | Убой скота в СПК | т/сут | 0,55 | 20000 | 11,00 | 11,00 |
| 15 | Мойка тары для молока в СПК | т/сут | 1,18 | 3500 | 4,13 | 4,13 |
| 16 | Колбасный цех, 0,40 т/год | т/сут | 0,002 | 20000 | 0,04 | 0,04 |
| 17 | Пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов, 0,10 т/год | объект | 1 | - | 0,36 | 0,36 |
| 18 | Котельные | - | - | - | 2,50 | - |
|  | Скот в с/х предприятиях: |  |  |  |  |  |
| 19 | коровы | гол | 210 | 50 | 10,50 | - |
| 20 | телята | гол | 224 | 25 | 5,60 | - |
| 21 | лошади | гол | 134 | 40 | 5,36 | - |
| 22 | овцы | гол | 18699 | 5 | 93,50 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 137,04 | 19,58 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 29,39 | 5,37 |
|  | Всего: |  |  |  | 323,30 | 59,09 |

Примечание:

* полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен.

2.5.1.2. Проектное предложение

Водоснабжение

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания села обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется централизованное для объектов соцкультбыта, производственных предприятий и для проектируемых зданий жилой застройки, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе:  насосная станция II подъема, 2 резервуара для воды объемом 150 м3 каждый, 8 скважин, в том числе 2 - резервных. На расчетный срок строительства дополнительно проектируются еще 2 скважины. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Скважины вынесены выше жилой зоны села по направлению грунтового потока. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6 м3/ч. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 ’’Питьевая вода…”. Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …».

Существующие скважины, не обеспеченные зоной санитарной охраны, должны быть затампонированы. Скважина, расположенная в промышленной зоне, при обеспечении ее зоной санитарной охраны, может быть использована как резервная.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято здание клуба вместимостью зрительного зала 250 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, пожарными автомашинами, находящимися в проектируемом пожарном депо села. Запас воды на пожаротушение предусматривается в двух резервуарах для воды емкостью 150 м3 каждый, расположенных на территории водозаборных сооружений.

Хозяйственно – бытовая канализация

На I очередь строительства проектируется централизованная канализация  в зданиях соцкультбыта, в зданиях производственной зоны и в проектируемой жилой застройке села. Канализация остальной части села на I очередь строительства проектируется в выгребы, а на расчетный срок - централизованная. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения села.

Хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемые канализационные насосные станции, а затем перекачиваются по напорному коллектору в две линии на станцию биологической очистки сточных вод. На I очередь строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью 400 м3/сут. с расширением до 600 м3/сут на расчетный срок. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СП 31.13330.2012 (актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84), СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85) и норм технологического проектирования ВНТП-Н-97.

Таблица 22 - Расходы воды и стоков (I очередь строительства)

| № п/п | Наименование потребителей | Един. измерен | Кол-во ед. | Норма водопотр., л/сут | Водопот-ребление, м3/сут | Водоот-ведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным и горячим водопроводом, канализацией, с ваннами | чел | 24 | 230 | 5,52 | 5,52 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел | 1046 | 170 | 177,82 | 177,82 |
| 3 | Общеобразовательные школы | уч-ся | 300 | 12 | 3,60 | 3,60 |
| 4 | Детские дошкольные учреждения | мест | 107 | 105 | 11,23 | 11,23 |
| 5 | Клуб (зрительный зал) | мест | 250 | 10 | 2,50 | 2,50 |
| 6 | Амбулатория | объект | 1 | - | 3,25 | 3,25 |
| 7 | Аптека | объект | 1 | - | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Гостиница | мест | 7 | 230 | 1,61 | 1,61 |
| 9 | Баня на 7 мест | посетит. | 70 | 180 | 12,60 | 12,60 |
| 10 | Парикмахерская | объект | 1 | - | 0,24 | 0,24 |
| 11 | Прачечные | кг. белья | 64 | 75 | 4,80 | 4,80 |
| 12 | Магазины | торг. площадь, м2 | 321,4 | 12,50 | 4,02 | 4,02 |
| 13 | Предприятия общественного питания на 43 места | усл. блюд | 1032 | 16 | 16,51 | 16,51 |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |  |  |  |  |  |
| 14 | коровы | гол | 323 | 50 | 16,15 | - |
| 15 | телята | гол | 592 | 25 | 14,80 | - |
| 16 | лошади | гол | 5 | 40 | 0,20 | - |
| 17 | овцы | гол | 7562 | 5 | 37,81 | - |
| 18 | Убой скота в ЛПХ | т/сут | 0,97 | 20000 | 19,40 | 19,40 |
| 19 | Мойка тары для молока в ЛПХ | т/сут | 1,44 | 3500 | 5,04 | 5,04 |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | 65600 | 0,4 | 26,24* | - |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | 12840 | 3 | 38,52* | - |
|  | Итого: |  |  |  | 337,13 | 268,17 |
|  | Промзона |  |  |  |  |  |
| 20 | Хлебопекарня, 50 т/год | т/сут | 0,19 | 27000 | 5,13 | 5,13 |
| 21 | Убой скота в СПК | т/сут | 1,00 | 20000 | 20,00 | 20,00 |
| 22 | Пункт приема и охлаждения молока, 250 т/год | т/сут | 0,93 | 3500 | 3,26 | 3,26 |
| 23 | Пождепо на 2 автомобиля | объект | 1 | - | 7,10 | 5,33 |
| 24 | Колбасный цех, 40 т/год | т/сут | 0,15 | 20000 | 3,00 | 3,00 |
| 25 | Цех по заготовке и переработке ягод и дикоросов, 0,20 т/год | объект | 1 | - | 0,72 | 0,72 |
| 26 | Ремонтные мастерские | объект | 1 | - | 7,00 | 7,00 |
| 27 | Цех по производству войлока, 30 т/год | объект | 1 | - | 53,84 | 40,47 |
| 28 | СТО | объект | 1 | - | 7,00 | 7,00 |
| 29 | Подпитка тепловой сети | - | - | - | 37,32 | - |
|  | Скот в с/х предприятиях: |  |  |  |  |  |
| 30 | коровы | гол | 243 | 50 | 12,15 | - |
| 31 | телята | гол | 256 | 25 | 6,40 | - |
| 32 | лошади | гол | 170 | 40 | 6,80 | - |
| 33 | овцы | гол | 21505 | 5 | 107,53 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 262,11 | 91,91 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 59,92 | 36,01 |
|  | Всего: |  |  |  | 659,16 | 396,09 |

Примечание:

* полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен.

Таблица 23 - Расходы воды и стоков (расчетный срок строительства)

| № п/п | Наименование потребителей | Един. измерен | Кол-во ед. | Норма водопотр., л/сут | Водопот-ребление, м3/сут | Водоот-ведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным и горячим водопроводом, канализацией, с ваннами | чел | 164 | 230 | 37,72 | 37,72 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел | 1046 | 230 | 240,58 | 240,58 |
| 3 | Общеобразовательные школы | уч-ся | 300 | 12 | 3,60 | 3,60 |
| 4 | Детские дошкольные учреждения | мест | 121 | 105 | 12,71 | 12,71 |
| 5 | Клуб (зрительный зал) | мест | 250 | 10 | 2,50 | 2,50 |
| 6 | Амбулатория | объект | 1 | - | 3,25 | 3,25 |
| 7 | Аптека | объект | 1 | - | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Гостиница | мест | 8 | 230 | 1,84 | 1,84 |
| 9 | Баня на 8 мест | посетит. | 80 | 180 | 14,40 | 14,40 |
| 10 | Парикмахерская | объект | 1 | - | 0,24 | 0,24 |
| 11 | Прачечные | кг. белья | 73 | 75 | 5,48 | 5,48 |
| 12 | Магазины | торг. площадь, м2 | 363,4 | 12,50 | 4,54 | 4,54 |
| 13 | Предприятия общественного питания на 48 мест | усл. блюд | 1152 | 16 | 18,43 | 18,43 |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |  |  |  |  |  |
| 14 | коровы | гол | 365 | 50 | 18,25 | - |
| 15 | телята | гол | 670 | 25 | 16,75 | - |
| 16 | лошади | гол | 5 | 40 | 0,20 | - |
| 17 | овцы | гол | 8549 | 5 | 42,75 | - |
| 18 | Убой скота в ЛПХ | т/сут | 1,09 | 20000 | 21,80 | 21,80 |
| 19 | Мойка тары для молока в ЛПХ | т/сут | 1,63 | 3500 | 5,71 | 5,71 |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | 73400 | 0,4 | 29,36* | - |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | 14520 | 3 | 43,56* | - |
|  | Итого: |  |  |  | 450,78 | 372,83 |
|  | Промзона |  |  |  |  |  |
| 20 | Хлебопекарня, 55 т/год | т/сут | 0,21 | 27000 | 5,67 | 5,67 |
| 21 | Убой скота в СПК | т/сут | 2,25 | 20000 | 45,00 | 45,00 |
| 22 | Пункт приема и охлаждения молока, 300 т/год | т/сут | 1,12 | 3500 | 3,92 | 3,92 |
| 23 | Пождепо на 2 автомобиля | объект | 1 | - | 7,10 | 5,33 |
| 24 | Колбасный цех, 50 т/год | т/сут | 0,19 | 20000 | 3,80 | 3,80 |
| 25 | Цех по заготовке и переработке ягод и дикоросов, 0,20 т/год | объект | 1 | - | 1,08 | 1,08 |
| 26 | Ремонтные мастерские | объект | 1 | - | 7,00 | 7,00 |
| 27 | Цех по производству войлока, 35 т/год | объект | 1 | - | 62,81 | 47,22 |
| 28 | СТО | объект | 1 | - | 7,00 | 7,00 |
| 29 | Подпитка тепловой сети | - | - | - | 53,16 | - |
|  | Скот в с/х предприятиях: |  |  |  |  |  |
| 30 | коровы | гол | 273 | 50 | 13,65 | - |
| 31 | телята | гол | 565 | 25 | 14,13 | - |
| 32 | лошади | гол | 191 | 40 | 7,64 | - |
| 33 | овцы | гол | 24309 | 5 | 121,55 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 353,51 | 126,02 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 80,43 | 49,89 |
|  | Всего: |  |  |  | 884,72 | 548,74 |

Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды  не включен.

Таблица 24 - Сводная таблица водопотребления и водоотведения

| Зона потребителей | Водопотребление, м3/сут | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | Современ-ное состо- яние | I очередь строи-тельства | Расчет-ный срок | Современ-ное состо- яние | I очередь строи-тельства | Расчет-ный срок |
| Жилая | 156,87 | 337,13 | 450,78 | 34,14 | 268,17 | 372,83 |
| Промышленная | 137,04 | 262,11 | 353,51 | 19,58 | 91,91 | 126,02 |
| Итого: | 293,91 | 599,24 | 804,29 | 53,72 | 360,08 | 498,85 |
| Неучтенные расходы 10%: | 29,39 | 59,92 | 80,43 | 5,37 | 36,01 | 49,89 |
| Всего: | 323,30 | 659,16 | 884,72 | 59,09 | 396,09 | 548,74 |

Таблица  25 -  Ведомость объемов работ по водопроводу и канализации

| № п / п | Наименование | I очередь стр - ва | Расчетный срок стр - ва |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод |  |  |
| 1 | Скважина глубиной 60 м, объект | 8 | 10 |
| 2 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 - 12 м3/час, объект | 8 | 10 |
| 3 | Насосная станция II подъема производительностью до 100 м3/час, объект | 1 | 1 |
| 4 | Резервуар для воды объемом 250 м3, объект | 2 | 2 |
| 5 | Сеть водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м с установкой пожарных гидрантов, км | 12,42 | 14,23 |
| 6 | Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-160х7,7, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 2 линии, км | 0,15 | 0,15 |
| 7 | Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 1 линию, км | 0,40 | 0,50 |
|  | Канализация |  |  |
| 8 | Канализационная насосная станция производительностью 13 – 150 м3/час, объект | 1 | 1 |
| 9 | Самотечная сеть канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС d =150 – 200 мм, укладываемых на глубину 1,8 - 7 м, км | 10,73 | 12,64 |
| 10 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-160х7,7, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 линии, км (выпуск в реку) | 0,50 | 0,50 |
| 11 | Самотечный коллектор из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 300 мм, укладываемый на глубину 1,8 - 3 м, км | 0,38 | 0,38 |
| 12 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 400 м3/сут с расширением до 600 м3/сут | 1 | 1 |

### 2.5.2 Теплоснабжение

#### 2.5.2.1 Современное состояние

На территории жилой и производственной зон с. Кызыл-Даг  имеется децентрализованная система теплоснабжения.

Согласно  справке №Т-1 «Характеристика существующих котельных» в селе имеется 5 котельных, расположенных в жилой зоне и снабжающих теплом существующую административно - общественную застройку; из них 3 – пристроенных, 2 – отдельно стоящих котельных.

Теплоснабжение остальных зданий соцкультбыта и производства снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла (печное отопление).

Жилой фонд села снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печки).

Действующие котельные, обслуживающие существующую административно - общественную застройку села, перспективного значения не имеют и сохраняются до ввода в эксплуатацию центральной котельной. Существующие тепловые сети от отдельно стоящих котельных – локальные, с малым радиусом обслуживания, сохраняются до ввода в действие новой схемы теплоснабжения от новой котельной.

Мини - пекарня снабжается теплом от индивидуального источника.

#### 2.5.2.2 Проектные предложения

Климатологические данные

Климатологические данные приняты согласно СНиП 23-01-99* и составляют:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - минус  47º С;

то же, вентиляции - минус 47º С;

средняя температура отопительного периода - минус 15º С;

продолжительность отопительного периода - 225 суток.

Тепловые нагрузки

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение подсчитаны по укрупненным показателям в зависимости от общей площади жилых зданий и от числа людей, проживающих в благоустроенных и неблагоустроенных жилых домах. Для промышленного производства и сельского хозяйства – по аналогии с существующим потреблением с учетом роста проектируемого производства.

Система теплоснабжения

На территории с. Кызыл-Даг предусматривается строительство центральной котельной, располагаемой в северной части села. Котельная снабжает теплом существующие объекты соцкультбыта, расположенные в центральной части села и проектируемый район (жилые дома, соцкультбыт, производство).

На I очередь строительства

Для проектируемых и существующих  объектов соцкультбыта, проектируемой жилой застройки и проектируемых производственных предприятий теплоснабжение предусматривается централизованное от новой котельной. Горячее водоснабжение данных объектов - централизованное от котельной. Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя  - вода с температурами 95-70º С.

Расходы тепла на I очередь строительства составляют:

жилые дома – 4,126 Гкал/час, в том числе централизованное теплоснабжение – 2,340 Гкал/час, поквартирное отопление – 1,786 Гкал/час;

соцкультбыт – 1,870 Гкал/час;

производство – 0,700 Гкал/час, в том числе централизованное теплоснабжение - 0,600 Гкал/час, индивидуальные источники - 0,100 Гкал/час.

Необходимая производительность котельной составит 5,098 Гкал/час с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях.

Для удаленных производственных предприятий теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников тепла.

Для существующих жилых зданий - от поквартирных источников тепла.

На расчетный срок строительства

Для проектируемых и сохраняемых объектов соцкультбыта,  проектируемой жилой застройки

и рядом расположенных производственных предприятий теплоснабжение предусматривается централизованное от новой  котельной. Горячее водоснабжение данных объектов - централизованное от котельной.

Для удаленных  производственных предприятий теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников тепла. Горячее водоснабжение - от  индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Существующий жилой фонд села снабжается теплом от поквартирных источников тепла. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Расходы тепла на расчетный срок строительства составляют:

жилые дома – 5,220 Гкал/час, в том числе централизованное теплоснабжение – 4,042 Гкал/час, поквартирное отопление – 1,178 Гкал/час;

соцкультбыт – 2,345 Гкал/час;

производство – 0,800 Гкал/час, в том числе централизованное теплоснабжение - 0,700 Гкал/час, индивидуальные источники 0,100 Гкал/час.

Необходимая производительность котельной составит 7,512 Гкал/час с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях.

Тепловые сети и сооружения

Тепловые сети запроектированы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 ст. 10, укладываемых в непроходные сборные ж/б каналы по серии 3.006.1-2/87. На тепловой сети устраиваются тепловые камеры и компенсаторные ниши из сборных ж/б элементов.

Антикоррозийное покрытие труб – комплексное полиуретановое покрытие «Вектор».

Тепловая изоляция – скорлупы из пенополиуретана с защитным покрытием стеклопластиком ТУ 5768-001-49693977-2003.

Общие тепловые нагрузки и протяженность тепловых сетей по периодам строительства сведены в таблицу  «Основные технико - экономические показатели».

Таблица 26 - Тепловые  нагрузки

| Населенный пункт | Исходные данные | Расход тепла, Гкал/ч | Расчетная потребность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел | Расчетная площадь жилого фонда, м² | Жилой сектор | Общественный сектор | Промышленность, с/х, транспорт и т.д. | Неучтенные расходы, 10%* | Поквартирные источники | Индивидуальные источники | Централизован ные источники** |
| I очередь строительства |
| с. Кызыл-Даг | 1070 | 22500 | 3,752 | 1,870 | 0,700 | 0,374 | 1,786 | 0,100 | 5,098 |
| Итого | 1070 | 22500 | 3,752 | 1,870 | 0,700 | 0,374 | 1,786 | 0,100 | 5,098 |
| Расчетный срок строительства |
| с. Кызыл-Даг | 1210 | 29000 | 4,745 | 2,345 | 0,800 | 0,475 | 1,178 | 0,100 | 7,512 |
| Итого | 1210 | 29000 | 4,745 | 2,345 | 0,800 | 0,475 | 1,178 | 0,100 | 7,512 |

Примечание:

*Неучтенные расходы 10% взяты только для жилого сектора.

**Для централизованных источников тепловая нагрузка дана с учетом потерь тепла в наружных тепловых сетях - 6%.

2.5.3 Газоснабжение

#### 2.5.3.1 Современное состояние

Обеспеченность газовыми плитами в с. Кызыл-Даг составляет 60% жилого фонда.

Газоснабжение для приготовления пищи - поквартирное от индивидуальных баллонов. Доставка баллонов производится автомобильным транспортом. Общее количество потребляемого газа в с. Кызыл-Даг составляет 0,031 млн. м3/год.

#### 2.5.3.2 Проектные предложения

Газоснабжение для приготовления пищи предусматривается на I очередь и на расчетный срок строительства для 80% населения для проектируемой жилой застройки и 60% - для существующей.

Газоснабжение для приготовления пищи в жилой застройке - поквартирное от индивидуальных баллонов. Доставка баллонов производится автомобильным транспортом.

Годовой расход газа на I очередь строительства  составляет 0,038 млн. м³/год.

Годовой расход газа на расчетный срок строительства  составляет 0,046 млн. м³/год.

### 2.5.4  Электроснабжение

#### 2.5.4.1  Современное состояние

Основным источником электроснабжения с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна является сеть ОАО «МРСК Сибири», дочернее общество «Тываэнерго». Связь с энергосистемой и электроснабжение с. Кызыл-Даг осуществляется от ПС № 32 «Тээли» 35/10 кВ фидером № 32-03. Распределение электрической мощности на низком напряжении осуществляется через ТП 10/0,4 кВ (открытого и закрытого типа). Общая мощность существующих ТП 10/0,4 кВ 670 кВА (коэффициент загрузки для однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ 90%, для однотрансформаторных – 70%, cosφ 0.98). Мощность подключения к сети потребителей 603 кВт. Распределительные сети 10 кВ одноцепные, воздушные. Протяжённость ЛЭП 10 кВ 62.8 км.

Потребители I и IIкатегории: детские сады, школы, узел связи, больница, водозаборные сооружения резервными источниками питания не обеспечены. Потребители III категории: жилые дома, магазины, действующие предприятия обеспечены одним источником питания.

#### 2.5.4.2  Проектное предложение

Проектом предусматривается реконструкция существующей сети 10 кВ, прокладка новой сети             10 кВ, демонтаж существующих ТП 10/04 кВА, установка новых трансформаторных подстанций для проектируемых и существующих объектов. На ТП №2 на расчётный срок строительства предусмотрена замена трансформатора мощностью 160 кВА на 250 кВА.

Электроснабжение с. Кызыл-Даг осуществляется от сохраняемой электроподстанции № 32 35/10кВ «Тээли»..

Таблица 27 - Проектируемые и сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ

(I очередь строительства)

| №№ пп | Наименование потребителей | Потребляемая мощность, кВт | Наименование ТП 10/0,4 кВ | Количество трансформа-торов | Мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селитебная зона |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые дома | 513,58 | ТП№1-ТП№4, ТП№32-03/6-1, ТП№32-03-4 | 8 | 1640 |
| 2 | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |
| 2.1 | Административное здание, почтовое отделение | 19 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.2 | Остановка общественного транспорта с кассой | 3 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.3 | Клуб с залом на 200 мест | 55,9 | ТП№3 | 2 | 250 |
| 2.4 | МОУ средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся | 171 | ТП№3 | 2 | 250 |
| 2.5 | Школьный интернат | 22,4 | ТП№3 | 2 | 250 |
| 2.6 | Школьные мастерские | 15,14 | ТП№3 | 2 | 250 |
| 2.7 | Музыкальная школа | 15 | ТП№3 | 2 | 250 |
| 2.8 | МДОУ детский сад на 90 мест | 69,7 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.9 | Станция спутниковой связи ТР | 5 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.10 | Амбулатория | 31,6 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.11 | Магазин (2 шт.) | 2х8 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.12 | Магазин (2 шт.) | 2х11,97 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.13 | Кафе на 50 мест, гостиница на 7 мест | 52 | ТП№32-03/6-1 | 1 | 160 |
| 2.14 | Дом быта на 8 раб. мест | 18,8 | ТП№1 | 1 | 250 |
| 2.15 | Город мастеров | 15 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.16 | Баня на 7 мест, прачечная | 22,4 | ТП№32-03-4 | 1 | 250 |
| 2.17 | Гаражи индивидуального транспорта | 10 | ТП№32-03-4 | 1 | 250 |
|  | Итого | 565,88 | ТП№1-ТП№4, ТП№32-03/6-1, ТП№32-03-4 | 8 | 1640 |
|  | Всего | 4130,6 | ТП№1-ТП№4, ТП№32-03/6-1, ТП№32-03-4 | 8 | 1640 |
| 3 | Производственная зона |  |  |  |  |
| 3.1 | Пилорама | 30 | ТП№7 | 2 | 160 |
| 3.2 | Котельная | 202,9 | ТП№7 | 2 | 160 |
| 3.3 | Гаражи без ремонтной базы | 22,15 | ТП№7 | 2 | 160 |
| 3.4 | Кошара (3 шт.) | 5 | ТП№7 | 2 | 160 |
| 3.5 | Цех первичной обработки войлока | 20 | ТП№7 | 2 | 160 |
| 3.6 | Башня сотовой связи «Мегафон» | 5 | ТП№7 | 2 | 160 |
| 3.7 | Колбасный цех | 25 | ТП№32-03-4 | 1 | 250 |
| 3.8 | Хлебопекарня | 14,6 | ТП№32-03-4 | 1 | 250 |
| 3.9 | Цех по заготовке и переработке ягод и дикоросов | 20 | ТП№32-03-4 | 1 | 250 |
| 3.10 | АЗС | 5 | ТП№8 | 1 | 25 |
| 3.11 | СТО на 2 поста | 10 | ТП№8 | 1 | 25 |
| 3.12 | Станция биологической очистки сточных вод | 58 | ТП№6 | 1 | 63 |
| 3.13 | Водозаборные сооружения (насосная станция на скважине – 8, 2 – рез.) | 12х6 | ТП№5 | 1 | 160 |
| 3.14 | Насосная станция II подъёма | 19,4 | ТП№5, 7 | 1/2 | 160/160 |
| 3.15 | Канализационная насосная станция | 3,4 | ТП№6 | 1 | 63 |
| 3.16 | Полигон ТБО | 10 | ТП№10 | 1 | 25 |
| 3.17 | Биотермическая яма |  | ТП№9 | 1 | 25 |
|  | Итого | 533,45 | ТП№5 -ТП№10, ТП№32-03-4 | 8 | 868 |
|  | Всего | 1613,91 | ТП№1-ТП№10, ТП№32-03/6-1, ТП№32-03-4 | 15 | 2258 |

Таблица 28 - Проектируемые и сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ

(расчётный срок строительства)

| №№ пп | Наименование потребителей | Потребляемая мощность, кВт | Наименование ТП 10/0,4 кВ | Количество трансформа-торов | Мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селитебная зона |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые дома | 682,42 | ТП№1-ТП№4, ТП№32-03/6-1, ТП№32-03-4 | 8 | 1640 |
| 2 | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |
| 2.1 | Административное здание, почтовое отделение | 19 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.2 | Дом бракосочетаний | 15 | ТП№32-03/6-1 | 1 | 160 |
| 2.3 | Клуб с залом на 200 мест | 55,9 | ТП№3 | 2 | 250 |
| 2.4 | МОУ средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся | 171 | ТП№3 | 2 | 250 |
| 2.5 | Школьный интернат | 22,4 | ТП№3 | 2 | 250 |
| 2.6 | Школьные мастерские | 15,14 | ТП№3 | 2 | 250 |
| 2.7 | МДОУ детский сад на 30 мест | 27,3 | ТП№1 | 1 | 250 |
| 2.8 | МДОУ детский сад на 90 мест | 69,7 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.9 | Детский образовательный центр | 35 | ТП№3 | 2 | 250 |
| 2.10 | Амбулатория | 31,6 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.11 | Магазин (2 шт.) | 2х8 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.12 | Магазин (2 шт.) | 2х11,97 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.13 | Магазин смешанной торговли | 18,9 | ТП№1 | 1 | 250 |
| 2.14 | Дом быта на 8 раб. мест | 18,8 | ТП№1 | 1 | 250 |
| 2.15 | Город мастеров | 15 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.16 | Баня на 7 мест, прачечная | 22,4 | ТП№32-03-4 | 1 | 250 |
| 2.17 | Гаражи индивидуального транспорта | 10 | ТП№32-03-4 | 1 | 250 |
| 2.18 | Музыкальная школа | 15 | ТП№3 | 2 | 250 |
| 2.19 | Остановка общественного транспорта с кассой | 3 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.20 | Станция спутниковой связи ТР | 5 | ТП№4 | 2 | 160 |
| 2.21 | Кафе на 50 мест, гостиница на 7 мест | 52 | ТП№32-03/6-1 | 1 | 160 |
|  | Итого | 662,08 | ТП№1-ТП№4, ТП№32-03/6-1, ТП№32-03-4 | 8 | 1730 |
|  | Всего | 1344,5 | ТП№1-ТП№4, ТП№32-03/6-1, ТП№32-03-4 | 8 | 1730 |
| 3 | Производственная зона |  |  |  |  |
| 3.1 | Пилорама | 30 | ТП№7 | 2 | 160 |
| 3.2 | Котельная | 202,9 | ТП№7 | 2 | 160 |
| 3.3 | Гаражи без ремонтной базы | 22,15 | ТП№7 | 2 | 160 |
| 3.4 | Кошара (3 шт.) | 5 | ТП№7 | 2 | 160 |
| 3.5 | Цех первичной обработки войлока | 20 | ТП№7 | 2 | 160 |
| 3.6 | Башня сотовой связи «Мегафон» | 5 | ТП№7 | 2 | 160 |
| 3.7 | Колбасный цех | 25 | ТП№32-03-4 | 1 | 250 |
| 3.8 | Хлебопекарня | 14,6 | ТП№32-03-4 | 1 | 250 |
| 3.9 | Цех по заготовке и переработке ягод и дикоросов | 20 | ТП№32-03-4 | 1 | 250 |
| 3.10 | АЗС | 5 | ТП№8 | 1 | 25 |
| 3.11 | СТО на 2 поста | 10 | ТП№8 | 1 | 25 |
| 3.12 | Станция биологической очистки сточных вод | 58 | ТП№6 | 1 | 63 |
| 3.13 | Водозаборные сооружения (насосная станция на скважине – 10, 2 – рез.) | 12х8 | ТП№5 | 1 | 160 |
| 3.14 | Насосная станция II подъёма | 19,4 | ТП№5, 7 | 1/2 | 160/160 |
| 3.15 | Канализационная насосная станция | 3,4 | ТП№6 | 1 | 63 |
| 3.16 | Полигон ТБО | 10 | ТП№10 | 1 | 25 |
| 3.17 | Биотермическая яма | 12 | ТП№9 | 1 | 25 |
|  | Итого | 558,45 | ТП№5-ТП№10, ТП№32-03-4 | 8 | 868 |
|  | Всего | 1902,95 | ТП№1-ТП№10, ТП№32-03/6-1, ТП№32-03-4 | 15 | 2258 |

Таблица 29 - Проектируемые и сохраняемые ЛЭП 10 кВ

| №№ пп | Наименование ЛЭП 10 кВ | Протяжённость ЛЭП 10 кВ, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь строительства | Расчётный срок |
| 1 | Сохраняемые | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Проектируемые воздушные | 4,91 | 4,91 |
|  | Всего | 7,71 | 7,71 |

На I очередь строительства необходимо 1613,91 кВт электрической мощности. Для промышленных предприятий села необходимо 533,45 кВт электрической мощности. На I очередь и на расчётный срок строительства для электроснабжения используются сохраняемые трансформаторные подстанции и проектируются одно и двухтрансформаторные подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 2258 кВА. Ориентировочная протяжённость ЛЭП 10 кВ на I очередь строительства -  7,71 км.

На расчётный срок строительства необходимо 1902,95 кВт электрической мощности. Для промышленных предприятий села необходимо 558,45 кВт электрической мощности. Ориентировочная протяжённость ЛЭП 10 кВ на расчётный срок строительства - 7,71 км.

Для прокладки воздушных ЛЭП 10 кВ предлагается использовать сталеалюминиевые провода на железобетонных опорах. Электрические нагрузки подсчитаны на основании данных генплана, информации о потребителях электроэнергии от ОАО «Красноярскэнерго», типовых проектов и удельных норм. Результаты расчётов сведены в таблицу 29. К строительству принимаются типовые трансформаторные подстанции открытого и закрытого типа.

Таблица 30 - Потребляемая электрическая мощность

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Потребляемая электрическая мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | I очередь строительства | Расчётный срок |
| 1 | Селитебная зона |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые дома | кВт | 301 | 513,58 | 682,46 |
| 1.2 | Объекты соцкультбыта | кВт | 232 | 565,88 | 662,08 |
|  | Итого |  | 533 | 1079,46 | 1344,5 |
| 2 | Производственная зона | кВт | 70 | 533,45 | 558,45 |
|  | Итого |  | 70 | 533,45 | 558,45 |
|  | Всего |  | 603 | 1613,91 | 1902,95 |

### 2.5.5 Сооружения связи

#### 2.5.5.1 Современное состояние

Телефонная проводная связь

Согласно информации, предоставленной ОАО «Тывасвязьинформ», существующие объекты проводной телефонной связи и радиосвязи в с. Кызыл – Даг отсутствуют,

Глобальная сеть «Интернет» используется населением посредством сотовых телефонов.

Сотовая связь

Согласно информации, предоставленной администрацией сумона, существующие базовые станции представлены операторами сотовой связи ОАО «Мегафон».

Телевизионное и радиовещание

Филиал ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва» находится по адресу: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Островского, 2.

РТПЦ «Республики Тыва» предоставляет технические средства для трансляции программ телерадиовещания государственным компаниям ВГТРК, ГРК «Маяк» (Юность), ГТРК «Тыва».

Возможность принимать программу «Первый канал», транслируемую по системе «Экран», имеют 99% населения Республики Тыва.

Для ОАО «Телекомпания НТВ» РТПЦ Республики Тыва предоставляет 11 передатчиков мощностью от 10 до 100 Вт. Программу смотрят жители столицы и районных центров, что составляет 56% населения республики.

Станция спутниковой связи находится около здания администрации.

2.5.5.2 Проектное предложение

Телефонная проводная связь

Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации. Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=3,9/.

При строительстве новых объектов жилого фонда, соцкультбыта и производственных предприятий необходима установка цифровой АТС. На первую очередь строительства потребуется 324 номера, на расчетный срок строительства – 365 номеров. Для организаций используется 15% от общей емкости проектируемых объектов проводной телефонной сети связи.

Таблица 31 -   Емкость объектов проводной телефонной связи (проектное предложение)

| Количество номеров |
| --- |
| Первая очередь строительства | Расчетный срок строительства |
| Для жилого фонда | Для организаций | Для жилого фонда | Для организаций |
| 275 | 49 | 310 | 55 |

Использование глобальной сети «Интернет» населением села планируется на первую очередь строительства 70%, на расчетный срок строительства – 100%. Проектом предусматривается  прокладка оптоволоконной сети связи из с. Тээли. Протяженность сети связи от с. Тээли до с. Кызыл – Даг 12,5 км.

Сотовая связь

Существующая базовая станция сотовой связи ОАО «Мегафон» сохраняется. Планируется установка базовой станции операторов сотовой связи ОАО «МТС». На перспективу развития села возможна установка базовых станций операторов сотовой связи ОАО «Вымпел – Коммуникации» («Билайн») и ЗАО «ЕТК» («Ростелеком»).

Телевизионное и радиовещание

Для перехода от разобщенности к единому телерадиоинформационному пространству России РТРС (Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть) создает единый производственно-технологический комплекс (ЕПТК), при развертывании которого будут использованы международные стандарты вещания DVB (Digital Video Broadcasting).

Основные задачи ЕПТК:

• получение телевизионных и радиовещательных программ по наземным и спутниковым каналам от вещателей и производителей контента;

• коммутация и технический контроль качества телепрограмм;

• распределение телевизионных и радиопрограмм по наземным и спутниковым каналам;

• трансляция телевизионных и радиопрограмм в регионах;

• архивирование и выдача телепрограмм из архива по запросам потребителей.

Основу ЕПТК образуют Федеральный центр распределения телерадиопрограмм и управляемая им единая транспортная платформа, которая используется для доставки сигнала из центра в регионы и из регионов в центр. Транспортная платформа включает в себя космический сегмент (спутниковые каналы распределения программ) и земной сегмент (магистральные каналы сбора и распределения программ), причем основной упор будет сделан на широкополосные наземные волоконно – оптические линии связи, т.е. на земной сегмент. ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва»  будет включен в ЕПТК России.

Информация о развитии РТРС предоставлена на официальном сайте Федерального Государственного Унитарного Предприятия РТРС.

Схема ЕПТК

### 2.5.6 Инженерная подготовка территории

Рельеф Бай-Тайгинского кожууна сильно расчленен. Узкие водораздельные хребты характеризуются сравнительно сглаженными вершинами и крутыми, не редко обрывистыми склонами. Высота гор колеблется от 900 до 1700 метров. Сейсмичность района составляет 8 балов.

Господствующее направление ветров – северо-западное, частично восточное.

Бай-Тальский сумон по ландшафтно-строительному зонированию относится к относительно благоприятной по освоению территории (равнина в долине р. Хемчик). Рельеф ровный, с северной стороны подступают невысокие горы.

В пределах Хемчикской котловины, к которой относится рассматриваемое село Бай-Тал, развит аккумулятивный тип рельефа. К долине реки Хемчик приурочены равнины, созданные процессами аллювиальной аккумуляции.

Гидрография Бай-Тайгинского кожууна представлена реками Хемчик, Алды-Хон, Делен, Олуг-Оруг. Имеются озёра и родники.

В Бай-Тайгинском кожууне на 01.04.2010 г. отсутствуют месторождения и автономные участки пресных подземных вод с оцененными эксплуатационными запасами и в настоящее время такие работы на данной территории не проводятся.

Территория с. Бай-Тал расположена в западной части Хемчикского межгорного артезианского бассейна.

В геоморфологическом отношении с. Бай-Тал расположено в долине реки Хемчик, на ее первой надпойменной правобережной террасе, примерно в 0,2-0,3 км от русла реки.

Несущими грунтами площадки служат галечниковые, перемежающиеся с валунами с песчаным, реже с суглинистым заполнителем.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов- 3,20 м.

Грунтовые воды пройденными выработками до 6 м не встречены.

По природным условиям территория в целом пригодна для застройки, но с учетом вышеизложенного требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке:

- Вертикальная планировка территории.

- Отвод поверхностных стоков.

- Укрепление берегов, склонов и их общее благоустройство.

- Предотвращение оврагообразования.

- Ветрозащитные и шумозащитные мероприятия.

- Вертикальная планировка территории.

Вертикальная планировка территории выполняется с учетом высотного положения существующей застройки, максимального сохранения естественного рельефа, обеспечения поверхностного водоотвода и решает высотную организацию улично-дорожной сети с системой водостоков. Продольные уклоны по уличной сети соответствуют нормативным и находятся в пределах от 0,05% до 0,8%.

Вертикальная планировка внутриквартальных территорий предполагается только выборочная под здания, так как поверхностный отвод с территории существующей и проектируемой застройки обеспечен естественным рельефом.

- Отвод поверхностных стоков.

Почти по всей территории поселений водоотвод с кварталов существующей и проектируемой застройки обеспечен за счет естественного рельефа в лотки прилегающих улиц.

Учитывая рельеф местности, проектируется система отвода стоков лотками вдоль дорог.

Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы.

Территория кладбищ по периметру подлежит обваловке, для отвода поверхностных вод с нагорной стороны, и для предотвращения попадания поверхностных сточных вод с территории кладбищ на прилегающие земли. Длина обваловки кладбища составляет 345,2 м.

- Укрепление берегов, склонов и их общее благоустройство.

Участки береговой полосы требуют проведения комплекса берегоукрепительных работ: уполаживания крутых склонов, мероприятий по благоустройству и озеленению этих участков. Проведение мероприятий направлено на исключение размыва и разрушения берегов атмосферными осадками и паводковыми водами, использование в дальнейшем прибрежной полосы частично для устройства зоны отдыха населения.

Крутые склоны берегов подлежат укреплению засевом трав и посадкой кустарника с развитой корневой системой.

- Предотвращение оврагообразования.

Неорганизованный поверхностный сток в логах способствует процессу оврагообразования.

Для предотвращения процесса оврагообразования предусматривается:

- уполаживание склонов оврагов до крутизны не более 1:3, в местах, где склоны и дно оврага приобретают более пологий характер;

- укрепление оврагов посредством засыпки с последующим озеленением укрепляемой территории засевом трав и посадкой деревьев и кустарников с развитой корневой системой;

- отвод поверхностных стоков от вершины оврага.

- Ветрозащитные и шумозащитные мероприятия.

Для защиты жилой застройки и территорий лечебных и детских учреждений от сильных ветров, которые способствуют выдуванию снежного покрова в продолжительный зимний период, а также, для осуществления защиты жилых территорий от шума и загазованности, необходимо производить многорядную посадку деревьев лиственных пород, обладающих повышенной шумозащитной способностью и газопылеустойчивостью.

## Глава 2.6 ТРАНСПОРТНАЯ СТРУКТУРА И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

### 2.6.1 Внешние межселенные связи

Одной из основных задач по обеспечению достойного уровня жизни населения республики, развития традиционных отраслей экономики и создания условий для реализации крупных инвестиционных проектов по освоению её природного потенциала является обеспечение свободного и надежного доступа республики к внутрироссийской транспортной инфраструктуре и международным путям сообщения. В связи с этим необходимы следующие основные мероприятия:

1. Сохранение и развитие автодорожной сети федерального и регионального значения.

2. Проектирование и начало строительства железной дороги, связывающей Республику Тыву с российской сетью железных дорог.

3. Развитие международного и регионального воздушного сообщения.

Автомобильный транспорт

С. Кызыл-Даг отдалено от центров муниципальных образований, столицы республики и не имеет  достаточной транспортной связи   с данными  и другими населенными пунктами.

В настоящее время связь с. Кызыл–Даг с республиканским центром  г. Кызыл  осуществляется автомобильными  дорогами республиканского  значения А-162 «Кызыл – Шагонар – Чадан – Кызыл–Мажалык – Ак-Довурак» и «Кызыл-Мажалык – Тээли» и дорогами местного значения «Тээли - Бай-Тал», «Тээли – Кызыл-Даг». Расстояние от с. Кызыл-Даг до г. Кызыл составляет около 350 км.

Автомобильные дороги  республиканского  значения имеют твердое  асфальтобетонное или гравийно-щебеночное покрытие и относятся к III и  IV  категориям. Дороги местного значения имеют гравийное покрытие или без покрытия, категории не имеют.

Институт «Урбанистики» г. Санкт – Петербурга разработал схему транспортной инфраструктуры республики Тыва. На первую очередь строительства запланирована автомобильная дорога «Тээли -  Кызыл–Даг», связывающая  с. Кызыл – Даг с существующей дорогой местного значения «Тээли  Бай–Тал».

Железнодорожный транспорт

Ближайшая от с. Кызыл - Даг железнодорожная станция находится в г.Абакане, в 400 км от г.Кызыла. «Схемой территориального планирования» поддерживается строительство железнодорожной линии «Кызыл – Курагино», а также предлагается строительство ряда железнодорожных линий общего пользования и подъездных путей к месторождениям полезных ископаемых.  Проектируемая железнодорожная магистраль через станцию Курагино будет примыкать к Красноярской железной дороге.

На расчётный срок планируется строительство железнодорожной линии общего пользования Элегест-Угольная – Чадан, включающей ряд станций (Усть-Элегест, Ийи-Тал, Хайыракан, Шагонар, Ак-Дуруг, Чадан) и остановочных пунктов. Это позволит улучшить транспортную связь западной и центральной частей республики. Схемой территориального планирования» предусматривается Чаданский грузовой терминал. Терминал межмуниципального значения предлагается к размещению в составе проектируемой на расчётный срок железнодорожной станции Чадан. Предназначен для обработки грузов в смешанном сообщении:

– перегрузка с железнодорожного на автомобильный транспорт для Бай-Тайгинского, Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Овюрского, Суть-Хольского и Чаа-Хольского кожуунов;

– перегрузка с крупнотоннажного автотранспорта на малотоннажный грузов, поступающих в г.Чадан.

Воздушный  транспорт

Ближайший аэродром федеральных и международных линий находится в  г. Кызыле. На регулярной основе осуществляется воздушное сообщение с г. Красноярском. Кроме того, в республике существует ряд аэродромов малой авиации, которые в настоящее время практически не эксплуатируются.   На первую очередь «Схемой территориального планирования»  предлагается наряду с восстановлением и новым строительством аэродромов и аэровокзалов федеральных и международных линий, модернизация и реконструкция существующих, а также восстановление утраченных аэродромов малой авиации вместе со строительством аэровокзалов малой авиации. Схемой намечаются четыре опорных аэродрома малой авиации со строительством аэровокзалов: с.Мугур-Аксы, с.Тоора-Хем и с.Кунгуртуг (реконструкция существующих) и Ак-Довурак (новое строительство).  Строительство аэродрома вблизи с. Ак – Довурак значительно улучшит доступность воздушного транспорта для населения с. Кызыл – Даг.

2.6.2  Внутренний   поселковый транспорт

Грузовой  автотранспорт

В настоящее время в с. Кызыл - Даг зарегистрировано 35 грузовых машин. Перевозки мелкотоварных грузов осуществляются личным грузовым транспортом индивидуальных предпринимателей. Крупнотоннажные грузы (уголь) перевозятся автотранспортом предпринимателей  и автотранспортом предприятий базирующихся в г. Кызыле.

Согласно уровню автомобилизации 30 грузовых автомобилей на 1000 жителей (СП 42.13330.2011  п. 11.3) количество грузовых машин составит:

- на первую очередь (население 1070 чел.) – 32 ед.;

- на расчётный срок (население 1210 чел) – 36 ед.

Пассажирский  автотранспорт

Маршрут районного сообщения «Ак-Довурак – Телли – Кызыл-Даг» осуществляется два раза в неделю. Перевозки также осуществляются  частными такси, количество которых составляет 4 единицы. Пункт прибытия – отправления с разворотной площадкой и билетными кассами находится на ул. Эки Турачылар, в центре села. Отстойно - разворотная площадка для общественного транспорта запроектирована на южной окраине села по ул. Эки Турачылар, с соблюдением санитарно - защитных зон от жилой застройки.

Внутри с. Кызыл - Даг пассажирские перевозки не организованы.

Расчет количества необходимых пассажирских перевозок  в селе производится на первую очередь и расчетный срок.

Расчет для  внутренних перевозок произведен исходя из следующих условий:

- для обслуживания трудовых перевозок - 240 поездок в год  в  одну сторону;

- для обслуживания  культурно–бытовых перевозок - 90 поездок  в  год  в  одну сторону на  1000 чел. населения.

Расчет средней дальности поездки:

L=k, где

F – площадь селитебной территории с. Кызыл – Даг  FI очер., расч.срок = 103,9 га,  k = 0,9.

L  I очер. =  0,9  0,88   = 0,86 км;

L  Расч.срок  =  0,9  1,04   = 0,91 км;

Средняя дальность поездки составит на I очередь – 0,86 км, на расчетный срок - 0,91 км.

При численности населения села 1,07 тыс. чел. и градообразующей группе - 0,339 тыс. чел., годовая работа пассажирского транспорта на I очередь составит:

Nр I очер. = (0,339 * 240 + 1,07 * 90) * 1,8 * 0,87 *0,86 = 239,27 тыс. пасс. км, где

1,8 – коэффициент возвратности;

0,87 – коэффициент, учитывающий индивидуальный транспорт;

При  численности населения села 1,21 тыс. чел. и градообразующей группе - 0,396 тыс. чел., годовая работа пассажирского транспорта на расчетный срок составит:

Nр расч. срок =(0,396 * 240 + 1,21 * 90) * 1,8 * 0,87 * 0,91 = 290,63 тыс. пасс. км

Необходимое количество автобусов определяется по формуле:

WP =  , где

NP – годовая нагрузка транспорта;

-  коэффициент сезонной неравномерности потока;

= 100%  - размер перевозок в процентах;

км / час – скорость движения;

t = 12 ч  – число часов работы подвижного состава в сутки;

𝑚 = 40 чел. – вместимость подвижного транспорта

𝑘 = 0,36 – среднесуточный коэффициент наполнения.

WP Iочер. = 239270 * 1 *100 / 365 * 20 * 12 * 40 * 0.36 * 100 = 0,2 шт.

WP расч.срок = 2107770 * 1 *100 / 365 * 20 * 12 * 40 * 0.36 * 100   = 0,23 шт.

Согласно произведенным расчетам  пассажирские перевозки в селе не целесообразны.

Проектом предусмотрены отстойно - разворотная площадка и пункт прибытия -  отправления с билетными кассами для пассажирских районных маршрутов (см. графическую часть проекта, лист 7). Протяженность районного маршрута  общественного пассажирского транспорта по территории села составляет 560 м.

Дополнительно трудовые перевозки планируется осуществлять служебным транспортом, исходя из уровня автомобилизации на первую очередь и расчетный срок, число ведомственных автомобилей составит 2  и 3 единицы. Затраты времени на трудовые передвижения не превысят 30 минут, что соответствует требованиям п. 11.2. СП 42.13330. 2011.

Легковой  и  служебный  автотранспорт

В настоящее время в селе при численности  населения 1046 человек насчитывается 98 единиц легкового автотранспорта. Обеспеченность легковыми машинами на 1000 человек составляет 94 ед.

При уровне автомобилизации 350 легковых автомобиля, включая 3 такси и 2 ведомственных автомобиля, и 150 мотоциклов и мопедов  на 1000 чел. (СП 42.13330.2011, п. 11.3) количество легковых автомобилей в селе составит:

- на первую очередь (население 1070 чел.) – 375 легковых автомобилей, 161 ед. мотоциклов и мопедов;

- на расчётный срок (население 1210 чел) – 424 легковых автомобилей, 182 ед.мотоциклов и мопедов.

При приведении всех транспортных средств к одному коэффициенту (СП 42.13330.2011, п. 11.19). общее количество  легкового автотранспорта получится:

– 375 +81х0.5 + 80х0.25 = 436 ед. на первую очередь, в том числе такси 3 ед. и  2 ед.         ведомственных автомобилей.

- 424+ 91х0.5 + 91х0.25 = 493 ед. на расчетный срок, в том числе такси 4 ед. и  3 ед. ведомственных автомобилей.

Такси

На  расчетный срок предусмотрено  организовать фирмы такси с количеством автомобилей 4 ед.  (3 такси на 1000 жителей СП 42.13330.2011, п. 11.3)

2.6.3  Структура  улично-дорожной  сети

Въезд  в  село   осуществляется  с  юго-восточной стороны. Схема улично-дорожной сети принята прямоугольной. Главные и основные улицы в жилой застройке располагаются преимущественно в продольном и поперечном направлениях. Проезжая часть главных, основных и второстепенных улиц запроектирована с асфальтобетонным покрытием, проезжая часть проездов  и дорог с гравийным покрытием.

Улично-дорожная сеть запроектирована  с учетом:  сложившейся системы улиц и дорог; требований сохранения сложившейся структуры связей села с прилегающими территориями;  формирования основных перспективных планировочных направлений развития жилых зон и общепоселкового центра.

С целью  улучшения  транспортного  обслуживания  населения  настоящим  проектом  предлагается  корректировка улично-дорожной  сети,  с  учётом  оптимизации  ее  плотности  и  сокращения  дальности  подходов  и удобства подъезда к жилой и общественной застройке.

Центры существующей застройки и проектируемых кварталов застройки связаны главными улицами.

Классификация проектируемых улиц и дорог произведена по категориям согласно табл.9  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений»: поселковые дороги,  сельские дороги, главные улицы,  улицы  в  жилой застройке – основные, улицы в жилой застройки – второстепенные,  проезды  (см. графическую часть проекта, лист ГП-7).

На  схеме  транспортной  инфраструктуры представлены  рекомендуемые  поперечные  профили улиц и дорог с учетом реконструкции  существующих,  что  позволит  организовать  хорошее  транспортное обслуживание  населения.

Ширина проектируемых, существующих улиц и  дорог в красных линиях принята с учетом прокладки инженерных сетей и составляет от 16 м до 30 м, проездов 16,5 м. (см. профили улиц графическая часть проекта, лист ГП-7 «Схема  транспортной  инфраструктуры»).

Проектом предусматривается реконструкция улицы Коп–соок с расширением в красных линиях до 16 -  18м, на тупиковой улице Камнерезов необходимо предусмотреть разворотные площадки с размерами сторон 12 метров.

Поперечные профили  для главных, основных, второстепенных улиц, проездов и дорог связывающих село с внешними дорогами общей сети  даны на листе ГП – 9. В зависимости от предполагаемой интенсивности движения автотранспорта, назначенной категории улиц и дорог  учетом табл.9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и п. 4.2.4 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»),   ширина проезжей части улиц и  дорог  принята для:

- поселковых дорог – 7,0 м;

- сельских дорог – 6,0 м;

- главных улиц – 7,0 м;

- основных улиц в жилой застройке – 7,0 м;

- второстепенных улиц в жилой застройке  – 6,0 м;

- проездов –  4,5 м.

Наименьший радиус кривых проезжих частей улиц в плане для главных улиц не менее 90, 75 м; улиц в жилой застройке  и переулков не менее 50, 25 м, поселковых и сельских дорог – 125, 90 м.

Пешеходное движение по улицам и переулкам осуществляется по тротуарам, на дорогах и проездах  по обочинам. Ширина тротуаров принята: на главных улицах – 1.5 м, на основных улицах в жилой застройке – 1.0 и 1,5 м, на второстепенных улицах в жилой застройке и переулках – 1,0 м. Система тротуаров совпадает с основным направлением пешеходного движения. Уличные тротуары запроектированы  с  асфальтобетонным покрытием.

Покрытие, пешеходной части площадей, скверов, рекомендуется выполнить брусчатым и плиточным.

Протяженность улично–дорожной сети на первую очередь составляет 13,38 км, расчетный срок 15,00 км. Существующая протяженность составляет – 8,05 км.

2.6.4  Организация  транспортного  обслуживания

К сооружениям  для  постоянного  хранения  и  обслуживания  автотранспорта  относятся  гаражи  для  личного  и  служебного  пользования, открытые стоянки для постоянного хранения, открытые стоянки для временного хранения, АЗС, СТО. Расчёт сооружений производен по нормам СП 42.13330.2011, п. 11.19; п.11.26; п.11.27.

Гаражи

Количество легковых автомобилей на расчетный срок при планируемой численности населения 1210 человек в с. Кызыл-Даг составляет 493 единицу.  Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения предусмотрены в размере 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, что составляет 444 единицы.

Хранение индивидуального автомобильного транспорта жителей усадебной застройки осуществляется в гаражах на территориях придомовых земельных участков.

На расчетный срок индивидуальные гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта размещаются равномерно по поселку, в основном на территориях земельных участков жилых домов.

Транспорт и спецтехника частных предпринимателей размещаются на территориях производственных предприятий.

Гаражи служебного транспорта располагаются на существующих и проектируемых  производственных  площадках.

Стоянки

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусмотрены из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых машин. На расчетный срок количество парковочных мест составит 493 х 0.7 = 345 ед.  Площадь открытых автостоянок для временного хранения  составит 345 х 25 = 8625 м² .

На территории жилых районов усадебной застройки  открытые стоянки  временного хранения находятся  на приусадебных участках и в пределах красных линий улиц.

Месторасположение временных стоянок  предусмотрено следующим образом:

- в районах общественных зданий и специализированных центров располагаются  5% стоянок, что составляет 0.62 тыс. м2;

- в  жилых и производственных районах  25%, что составляет – 3.08 х 2 = 6.16 тыс. м2;

- в зонах  массового кратковременного отдыха  15%, т.е.  1.85 тыс. м2 .

Для грузовых автомобилей  стоянки располагаются  в пределах производственных зон.

Автозаправочные  станции

В селе две существующие автозаправочные станции и одна строящаяся. Автозаправочные станции расположены вдоль федеральной трассы, в северной части села.

Расчет автозаправочных станций выполнен исходя  из  нормативов количества  заправок:

-    автобус – 1 заправка в сутки;

-    грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток;

-    легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток.

-    мотоциклы - 1 заправка за 2 суток.

Требуемое количество заправок  составляет:

1 / 1 + 36 / 2 + 424 / 3 + 182 / 2    =  251 заправка / сут.

Приведение различных транспортных средств к одному расчетному виду (легковому автомобилю) выполнено  согласно п. 1.3 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»:

Исходя из требуемого количества заправок (1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей) для обслуживания автомобильного транспорта населенного пункта достаточно существующей АЗС.

Станции  технического  обслуживания

В настоящий момент на территории села нет СТО.

На расчетный срок количество СТО автомобилей индивидуальных владельцев принимается по норме обслуживания из расчета: один пост на 200 легковых автомобилей   Потребность в станциях технического обслуживания для легковых автомобилей и мототранспорта составит на 493 ед. 3 поста,  размер земельного участка 0.3 га.

Проектируемую СТО планируется расположить рядом с существующей АЗС за пределами села с юго -  западной стороны

# ЧАСТЬ 3  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При проектировании новых промышленных объектов и эксплуатации существующих следует учесть все инженерные и технические мероприятия для минимизации отрицательного воздействия на все факторы окружающей природной среды (применение современного воздухоочистного оборудования, оборотного водоснабжения, технологий малоотходного производства). Для сокращения выбросов от автотранспорта необходимо усилить контроль качества поступающего в село горючего, распределить гаражи индивидуальных машин (реконструируемые, проектируемые), СТО (проектируемую), отстойно – разворотную площадку для общественного транспорта (проектируемую), остановку общественного транспорта (проектируемую) равномерно по населенному пункту и в соответствии с фактическими потребностями. По решениям генерального плана предусматривается полное благоустройство села на расчетный срок строительства: благоустройство улиц (устройство проезжих частей и тротуаров, озеленение), благоустройство земельных участков общественных зданий (устройство подъездов, парковок, тротуаров, площадей, озеленение), прокладка инженерных сетей. Покрытие проездов улиц и подъездов к зданиям рекомендуется асфальтобетонное, тротуаров и площадей плиточное или брусчатое. Для сбора бытового мусора предусматриваются специальные площадки с твердым покрытием с последующим их вывозом на специализированное сооружение по захоронению отходов.

## 3.1 Мероприятия по управлению в области охраны окружающей среды:

- формирование и развитие системы экологического мониторинга, в структуре информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ориентированного на наблюдения за состоянием и оценку качества окружающей среды и природных ресурсов для принятия решений в области экологической безопасности;

- разработка экономических рычагов воздействия в отношении предприятий, деятельность которых требует установления санитарно-защитных зон, для побуждения природопользователей к разработке проектов санитарно-защитных зон и использования экологически безопасных технологий;

- размещение объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду и их санитарно-защитных зон на территориях, предусмотренных градостроительными регламентами (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- соблюдение запрещений и ограничений на территории земельных участков, расположенных в пределах санитарно-защитных зон, в соответствии с правилами землепользования и застройки;

- повышение эффективности управления сектором обращения с твердыми бытовыми отходами;

- последовательное поэтапное хозяйственное освоение территории с учетом приоритетности экологических проблем (выбор эколого-хозяйственных приоритетов);

## -  разработка и осуществление комплекса природоохранных работ с учетом специфики физико-географических условий конкретной территории и характера хозяйственной деятельности

## Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- совершенствование технологии очистки выбросов в атмосферу, установка и внедрение современного пылегазоочистного оборудования на производственных предприятиях и для коммунальных котельных с высокой степенью очистки;

- необходимо совершенствовать технологии сжигания органического топлива (поддержание оптимального режима горения; усиление контроля за полнотой сгорания топлива) и установить систему очистки отходящих газов с высоким коэффициентом очистки на проектируемых и сохраняемых котельных;

- использование менее загрязненных видов топлива, создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ;

- при неблагоприятных метеоусловиях необходимо приостановить деятельность производств, связанных с выбросом большого количества взвешенных веществ, запретить погрузочно-разгрузочные работы пылящих материалов;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания автотранспорта для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей;

- установка комбинированных нейтрализаторов на выхлопные трубы автотранспорта, обеспечивающих снижение выбросов;

- предотвращение простоя машин и механизмов с работающим двигателем;

- контроль за соблюдением технологического процесса слива, хранения, отпуска ГСМ на АЗС;

- функциональное зонирование территории с формированием отдельных от селитьбы промышленных зон, пропуском грузового транспорта в обход жилой застройки;

- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ);

- разработка для каждого предприятия «Проекта СЗЗ» с определением размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с классом санитарной вредности предприятия (в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- оснащение приборами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятий-загрязнителей и обеспечение производственного контроля соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мониторинг за состоянием качества атмосферного воздуха в населенном пункте;

- организация государственного контроля источников выброса загрязняющих веществ и состояния атмосферного воздуха, введение жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов;

- организация озеленения общего пользования внутри селитебной территории;

- вновь возводимая и реконструируемая жилая застройка должна выполняться с повышенными требованиями к благоустройству и озеленению.

## Мероприятия по охране и восстановлению почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. Загрязнение и последующая деструкция почвы обусловлены либо локальным влиянием источника на почву, либо атмосферным переносом токсикантов в аэрозольной фазе. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора и яйца гельминтов, что создает опасность для здоровья людей.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные:

- при строительстве зданий и сооружений;

- при прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- при складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- при ликвидации последствий загрязнения земель.

Мероприятия, направленные на охрану почв от загрязнения, предусматривают:

- организацию рациональной системы сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких бытовых и промышленных отходов;

- внедрение технологий вторичного использования отходов.

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку и парковку автотранспорта в неустановленных местах;

- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых и промышленных отходов;

- увеличить количество зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, которые поглощают наибольшее количество тяжелых металлов;

- практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца;

- оборудование всех действующих и вновь проектируемых предприятий современным очистным оборудованием, строительство котельной;

- регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями;

- строительство полигона ТБО, биотермической ямы;

- полное обеспечение системой канализации (на расчетный срок – централизованная);

- проведение системы мониторинга загрязнения почв;

- мониторинг радиационной обстановки.

## Мероприятия по охране водных объектов

Проектные предложения по охране водных объектов:

- ликвидация несанкционированной свалки на территории села;

- строительство централизованной системы водоснабжения и канализации (на расчетный срок);

- запрещение сброса сточных вод в водоем без очистки;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий.

### Мероприятия по охране поверхностных вод

Основными направлениями работы по исключению загрязнения поверхностных водных объектов являются мероприятия по очистке поверхностного стока и предотвращению его загрязнения.

К числу мероприятий относятся:

строительство станции биологической очистки сточных вод. Хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемые канализационные насосные станции, а затем перекачиваются по напорному коллектору в две линии на станцию биологической очистки сточных вод. На I очередь строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью 400 м3/сут. с расширением до 600 м3/сут на расчетный срок. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку;

организация и развитие системы водоотведения (Почти по всей территории поселений водоотвод с кварталов существующей и проектируемой застройки обеспечен за счет естественного рельефа в лотки прилегающих улиц. Учитывая рельеф местности, проектируется система отвода стоков лотками вдоль дорог. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы. Территория кладбища по периметру подлежит обваловке, для отвода поверхностных вод с нагорной стороны, и для предотвращения попадания поверхностных сточных вод с территории кладбищ на прилегающие земли (Подробнее см. Главу Инженерная подготовка территории);

- строительство сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков автостоянок, участков мойки, ремонта и технического обслуживания автотранспорта;

- предусмотреть обустройство, организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос с обозначением их границ на местности, озеленение территории водоохраной зоны;

- разработка проектов нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (НДС) с последующим их утверждением;

- совершенствование методов очистки сточных вод и доведение фактического сброса загрязняющих веществ до установленных нормативов допустимого сброса (НДС);

- внедрение на промышленных предприятиях водосберегающих технологий;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов;

- разработка проекта СЗЗ объектов системы водоотведения;

- организация зон санитарной охраны участка подземных вод, поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- получение разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, решений о предоставлении водных объектов в пользование, заключение договоров водопользования в порядке, установленном действующим законодательством;

- ведение в установленном порядке учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами.

    - Мероприятия по охране подземных вод

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения:

- запрещение сброса сточных вод в поглощающие горизонты;

- уборка и смет мусора, присыпка нефтяных пятен опилками с последующей зачисткой;

- озеленение свободных участков от застройки;

- устройство бордюров;

- обустройство разведанных подземных источников воды, внедрение современных методов очистки подземных вод;

- соблюдение режима эксплуатации водозаборов без превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- организация и озеленение зон санитарной охраны водозаборов подземных вод и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- поэтапная замена изношенных водопроводных и канализационных сетей;

- ведение постоянного мониторинга санитарного состояния кладбища, скотомогильника, полигона ТБО и ликвидация несанкционированных свалок в целях предотвращения биологического загрязнения подземных вод;

- установление лимитов водопотребления для крупных производственных объектов с максимальным сокращением потребления на технические нужды воды из подземных водозаборов;

- введение жесткой системы оплаты за пользование водой и штрафов за превышение норм ее расходования с установкой водомеров на всех промышленных предприятиях и оборудованием водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- организация и ведение постоянного мониторинга химического состава подземных вод и их динамического уровня, осуществление контроля загрязнения подземных вод.

## Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Система зеленых насаждений улучшает микроклимат, температурно-влажный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых, общественно-деловых и производственных территорий.

Для защиты жилой застройки и территорий лечебных и детских учреждений от сильных ветров, которые способствуют выдуванию снежного покрова в продолжительный зимний период, а также, для осуществления защиты жилых территорий от шума и загазованности, необходимо производить многорядную посадку деревьев лиственных пород, обладающих повышенной шумозащитной способностью и газопылеустойчивостью.

Мероприятия по охране растительности:

- вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;

- очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

- лесопосадки на нарушенных и неудобных землях;

- рекультивация земель;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов.

Система зеленых насаждений населенного пункта складывается из:

- озелененных территорий общего пользования;

- озелененных территорий ограниченного пользования;

- озелененных территорий специального назначения.

## Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов в населенном пункте;

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов;

- систематический вывоз твердых бытовых отходов промышленных отходов 4-5 класса опасности на проектируемый полигон ТБО;

- для всех предприятий разработать лимиты образования отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- передача опасных отходов на переработку и захоронение организациям имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории.

# ЧАСТЬ 4 ПРОЕКТНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ

## Глава 4.1 Архитектурно-планировочное решение

Планировочная организация генерального плана села решена с учетом современных градостроительных  требований, климатических особенностей,  условий  рельефа местности,  специфики производственных  территорий, существующей  застройки  и анализа  возможностей  территориального  развития села.

Для нового жилищного строительства село имеет возможность территориального развития в западном направлении. С восточной стороны жилая зона вплотную (на расстоянии прибрежной полосы 50м) подходит к реке Улуг-Ооруг, с северной стороны село ограничено существующей производственной зоной, с южной- горой. Кроме внешних село имеет и внутренние резервы территории. Это преимущественно территории заброшенных предприятий, низины, неудобицы и другие участки села, требующие больших работ по рекультивации земель, и как следствие больших капитальных вложений.

В результате анализа существующей ситуации,  в основу проектных решений  комплексной  архитектурно-планировочной организации территории  были положены  следующие  задачи:

-    функциональное зонирование территории;

-    максимальное использование резервных территорий;

-    совершенствование  системы  культурно-бытового  обслуживания;

-    совершенствование  внутренней  и  межселенной  инженерно-транспортной сети;

-    охрана окружающей среды, сохранение  и  восстановление  ландшафта.

Земли, планируемые к застройке,  в настоящее время свободны. Рельеф площадки ровный, с небольшим уклоном к реке. Грунты пригодны для строительства.  Площадка не заболочена и не затапливается паводковыми водами р. Улуг-Ооруг.   Возможны ежегодные сезонные затопления прибрежной территории.

Развитие планируется с изменениями границ села в западном направлении с включением в границы проектируемой производственной зоны.

## Глава 4.2 Проектные предложения по территориальному планированию села

### 4.2.1 Функциональное  зонирование

Существующее положение:

Существующее зонирование села представлено следующими функциональными зонами: жилой, административно-деловой, рекреационной, производственной, зонами инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования.

Село расположено на правом берегу р. Улуг-Ооруг. С юга площадка ограничена рельефом, с востока р. Уруг-Ооруг. Протяженность села вдоль берега реки составляет порядка 1,2 км.

Селитебная зона расположена на обеих надпойменных террасах р.Уруг-Ооруг, с пригодными для застройки грунтами, планировочной структурой; имеет выход к реке. В центре существующей селитебной зоны, по обеим сторонам главной улицы Эки Турачылар, расположен общественный центр и хурээ. Средняя школа находится  на улице Коп соок. Ближайшее место для отдыха жителей с. Кызыл-Даг – берег р. Улуг-Ооруг.

Действующие водозаборные скважины в количестве 3 шт. рассредоточены по территории села. Имеющиеся на территории села производственные комплексы используются не полностью, Часть их разрушена и не эксплуатируются.

В 250 м юго-западнее села находится действующее кладбище. На южной окраине села, примерно в 500 м. от жилой зоны, организована свалка мусора.

Площадь территории села в установленных границах составила 147.31 га. Дальнейшее территориальное развитие планируется  в юго-западном направлении вдоль федеральной дороги, а также за счет внутренних резервов, сноса и уплотнения существующей застройки.

Проектное предложение:

Проектом предусматривается чёткое  зонирование территории села в его новых границах, с развитием, реконструкцией или реорганизацией существующих функциональных зон. Планируется развитие селитебной территории, местных градообразующих  производственных  предприятий, организация  санитарных защитных зон, зон  культурно-бытового обслуживания  и   отдыха  населения.

Селитебная территория запроектирована на существующей площадке, с развитием в западном направлении. Общественный центр формируется на существующей площадке. В связи с развитием жилой зоны в западном направлении возникла необходимость строительства новых общественных зданий для обслуживания этой территории. На новой площадке запроектированы:  детский сад на 30 мест, магазин, дом быта на 8 рабочих мест. Новое спортивное ядро запроектировано юго-восточнее жилой зоны.

В селе формируются две производственные площадки в северной части населённого пункта непищевого и пищевого профиля.

В первую входят:

- кошары;

- гаражное хозяйство;

- цех первичной обработки войлока;

- пилорама;

- котельная.

Во вторую:

- пункт приёма молока;

- цех по заготовке и переработке ягод и дикоросов;

- колбасный цех;

- хлебопекарня.

Сельское кладбище сохраняется и расширяется на прежней площадке.

Существующая мусоросвалка, расположенная в 2 км юго-восточнее села, сохраняется и реконструируется с целью соблюдения санитарных и технологических норм. Площадки для нового скотомогильника с биотермической ямой запроектированы в 1 км юго-западнее села.

Площадь села  в  проектируемых  границах  составляет   185.60 га.

### 4.2.2 Планировочная структура  селитебной  территории

В проекте предусмотрена открытая планировочная структура, предусматривающая поэтапное освоение свободных селитебных территорий, при частичном повторении.

В основу планировочной структуры принята сложившаяся планировочная структура. Развитие жилой зоны планируется в западном направлении. Планировочная структура подчинена направлению основных улиц села.

Въезд в село организован с юго-восточной стороны и осуществляется по ул. Эрик. Общественный центр сформировался в центральной части села на улицах Эки Турачылар, Коп-соок и пер. Салчак  Данзын-оола. Здесь сосредоточена основная масса общественных зданий и сооружений.

Резервные территории, предусмотрены генпланом на случай дальнейшего роста села   в западной его части.

Расчет селитебных территорий произведен с учетом достижения средней нормы обеспеченности на одного жителя до 24 м2 общей площади квартир на расчетный срок строительства и увеличения проектного жилого фонда до 22800 м2 общей жилой  площади.

### 4.2.3 Организация  производственных  и коммунальных  территорий.

В решениях генерального плана предложено отраслевое деление производственных зон  села.

Учитывая сложившуюся градостроительную ситуацию, вновь создаваемые предприятия, сгруппированы на двух площадках. Предприятия пищевой промышленности (хлебопекарня и приёмный пункт плодоовощной продукции) запроектированы на обособленной площадке, ближе к жилой зоне села, за границами санитарных зон объектов других отраслей промышленности. Предприятия агропромышленного комплекса, строительной  и деревообрабатывающей промышленности и объекты коммунального назначения  размещены на площадке в северной части села. Здесь же запланированы резервные территории для возможного расширения планируемых к строительству и вновь организуемых предприятий.

По объемам производства все планируемые к строительству предприятия можно отнести к малому предпринимательству.

Вне границ села  на обособленных участках размещены объекты коммунального хозяйства: водозаборные сооружения, очистных сооружения, полигон ТБО, скотомогильник с биологическими камерами.  Аратско-фермерские хозяйства расположены вне границ населённого пункта. При отгонно-пастбищном содержании скота здесь же предусматривается выпас скота, строительство кошар и загонов для скота.

Планируемое поголовье скота в ЛПХ на расчетный срок строительства составит -  КРС – 1035 гол.,  лошадей – 5 гол., МРС – 8549 гол.

Поголовье скота в СПК и КФХ на расчетный срок строительства составит -  КРС – 1195 гол.,  лошадей – 186 гол., МРС – 22805 гол.

### 4.2.4 Озеленение  и  благоустройство

Озеленение:

Климат района характеризуется суровой зимой и жарким летом, недостаточным количеством атмосферных осадков и коротким вегетационным периодом. Древесно-кустарниковая  растительность  на территории  села представлена большей частью искусственными насаждениями тополем и елью. Естественные зеленые насаждения присутствуют только по берегам реки Улуг-Ооруг.

Проектируемая система  озеленения  будет  складываться:

-  из территорий зеленых насаждений общего пользования (скверов в центре села, у общепоселкового стадиона и около общественных зданий);

- из территорий зеленых насаждений ограниченного пользования (образовательных учреждений, учреждений здравоохранения);

-   из территорий  зеленых насаждений специального назначения (санитарно-защитных от производственных предприятий, насаждений жилых улиц и дорог).

По проекту площадь зеленых насаждений составила 90,3 га, в эту площадь включены и озелененные территории неудобиц. Наличие озеленения общественного назначения обязательно предполагается при каждом общественном учреждении, объекте культурно-бытового  обслуживания. Усадебная  застройка  с  земельными  участками,  также рекомендуется  к  частичному озеленению  вдоль  улиц.

Учитывая сложные лесорастительные условия, в ассортимент насаждений следует вводить морозостойкие и засухоустойчивые породы. Широко использовать устройство цветников и малых каменистых садов. Для выращивания древесно-кустарниковой растительности, потребуются должные  агротехнические  мероприятия,  большие трудозатраты  и  крупные  капиталовложения.

Для озеленения предлагаются местные породы деревьев и кустарников: лиственница сибирская, ель сибирская, береза бородавчатая, вяз мелколистный, ива белая, узколистная, рябина сибирская, черемуха азиатская, яблоня сибирская, тополь душистый, акация желтая, боярышник кроваво-красный, сибирский, жимолость татарская, кизильник блестящий, лох серебристый, рябинник, шиповник колючий, морщинистый, можжевельник сибирский.

Озеленение санитарных защитных зон планируется  в виде древесно-кустарниковой и травяной  растительности.  Для озеленения планируются   местные  породы  деревьев  и  кустарников.

Благоустройство:

На современное состояние село имеет незначительное благоустройство.

Тротуаров на улицах нет.

Проезжие части улиц имеют грунтовое и частично асфальтовое покрытие, тротуаров нет и практически нет зелени. Имеются сети электропередачи и связи. К инженерным сетям водоотведения и теплоснабжения подключены только некоторые здания общественного назначения.

По решениям генерального плана предусматривается полное благоустройство села на расчетный срок строительства: благоустройство улиц (устройство проезжих частей и тротуаров, озеленение), благоустройство земельных участков общественных зданий (устройство подъездов, парковок, тротуаров, площадей, озеленение), прокладка инженерных сетей. Покрытие проездов улиц и подъездов к зданиям рекомендуется асфальтобетонное, тротуаров и площадей плиточное или брусчатое.  Для сбора бытового мусора предусматриваются специальные площадки с твердым покрытием.

### 4.2.5 Рекреационные  территории

Генеральным планом в селе выделены территориальные зоны: рекреационные и рекреационно-спортивные. К рекреационным зонам отнесены скверы, сохраняемые и вновь организуемые в районе общественных зданий. К рекреационно-спортивной отнесена территория, занимаемая существующим и проектируемым стадионами.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА                          с. Кызыл-Даг

# Таблица 32 - Основные технико-экономические показатели

| N пп | Показатели | Единица измере ния | Соврем. состо- яние | I очередь | Расчет. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория: |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь села в установленных границах | га / м2 на чел. | 147,31/ 1408,3 | 185,6/ 1734,5 | 185,6/ 1533,9 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон из них: | га / % | 39,90 / 27,1 | 47,3 / 25,4 | 57,3 / 30,9 |
|  | многоквартирная застройка малой этажности | га | -/- | -/- | -/- |
|  | индивидуальная жилая застройка постоянного проживания | га | 39,90 / 27,1 | 47,3 / 25,4 | 57,3 / 30,9 |
|  | - общественно – деловых зон из них: | га / % | 4,50 / 3,1 | 6,1 / 3,3 | 7,6 / 4,1 |
|  | - производственных зон | га / % | 4,58 / 3,1 | 12,1 / 6,5 | 12,1 / 6,5 |
|  | -зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га / % | 14,38 / 9,8 | 29,5 / 15,9 | 33,9 / 18,3 |
|  | - рекреационных зон | га / % | 0,9 / 0,6 | 1,7 / 0,9 | 2,2 / 1,2 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | га / % | - | - | - |
|  | - иных зон (прочие неучтенные земли и резерв) | га / % | 83,05 / 56,3 | 88,9 / 48,0 | 72,5 / 39,0 |
| 1.2 | Из общей площади села территории общего пользования | га / % | 98,83 / 100 | 118,6 / 100 | 107,1 / 100 |
|  | из них : |  |  |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | га / % | 0,9 / 0,9 | 1,7 / 1,4 | 2,2 / 2,0 |
|  | - улицы, автомобильные дороги, проезды, площади | « | 14,25 /14,4 | 27,5 / 23,1 | 31,9 / 29,8 |
|  | - прочие территории общего пользования (включая резерв) | « | 83,68 / 84,7 | 89,4 / 75,5 | 73,0 / 68,2 |
| 1.3 | Из общей площади земель села территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель села территории резерва производства / жилья | га | -/- | 1,9 / 1,0 5,5 / 3,0 | 1,9 / 1,0 5,5 / 3,0 |
| 2 | Население: |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | человек | 1046 | 1070 | 1210 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |  |
|  | прирост | « | 18 |  |  |
|  | убыль | « | 8 |  |  |
| 2.3 | Показатели миграции населения: |  |  |  |  |
|  | прирост | « | 31 |  |  |
|  | убыль | « | 63 |  |  |
| 2.4 | Возрастная структура населения : |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | Чел. / % | 351 / 34 | 364 / 34 | 411 / 34 |
|  | население в трудоспособном возрасте |  |  |  |  |
|  | (мужчины 16--59, женщины 16--54 лет) | « | 614 / 58 | 621 / 58 | 702 / 58 |
|  | население старше трудоспособного |  |  |  |  |
|  | возраста | « | 81 / 8 | 85 / 8 | 97 / 8 |
| 2.5 | Численность занятого населения -- всего | человек | 296 | 373 | 420 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего | человек | 268 |  |  |
| 3 | Жилищный фонд: |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | м2 общей площади квартир | 10500 | 22500 | 29000 |
|  | в том числе : |  |  |  |  |
|  | - частной собственности | « | 10500 | 22500 | 26000 |
| 3.2 | Из общей площади жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | « | 10500 | 22500 | 29000 |
| 3.3 | Аварийный жилой фонд | « | 1100 | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | м2 общей пл. квартир / % | - | 1100 | 4300 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | убыль по: техническому состоянию, в том числе: | м2 общей пл. квартир / % | - | 1100 | 1100 |
|  | по реконструкции и другим причинам | « | - | - | 3200 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд - всего | м2 общей площади квартир | 10500 | 9400 | 6200 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | « | - | 13100 | 22800 |
|  | Структура нового жилищного строительства по этажности, в том числе: |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  |  | 19310 | 22800 |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 10 | 21 | 24 |
| 4 | Объекты социального и КБ обслуживания населения: |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |  |
|  | - детские дошкольные учреждения - всего / 1000 чел. | « | 100/ 96 | 115 / 107 | 120 / 99 |
|  | - общеобразовательные школы – всего / 1000 чел. (с учётом начальной) | « | 200 / 191 | 200 / 187 | 200 / 165 |
|  | - музыкальная школа | объект | - | 1 | 1 |
|  | - внешкольные учреждения – всего / % от общего числа школьников (24 места) (Детский образовательный центр) ( | « | - | 1 | 1 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |
|  | - стационар | коек | -- | - | - |
|  | - поликлиника | посещ. в смену | - | - | - |
|  | - амбулатория | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - аптека | объект | - | 1 | 1 |
| 4.3 | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |
|  | - магазины – всего / 1000 чел. | м2торг. пл. | нет данных | 321 / 300 | 363/ 300 |
|  | - предприятия общественного питания – всего / 1000 чел. | пос. мест | - / - | 50 / 47 | 50 / 41 |
|  | - рынки – всего / 1000 чел | м2торг. пл. | - | - | - |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания всего : | раб. мест всего /на 1000 чел. | - | 8 / 7 | 8 / 7 |
| 4.5 | Предприятия коммунального обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
|  | - жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | - | - |
|  | - прачечные – всего / 1000 чел. | кг. белья в смену | - | 64 / 60 | 73 / 60 |
|  | - химчистки – всего / 1000 чел. | кг. вещей в смену | - | 4 / 3,5 | 4 / 3,5 |
|  | - бани – всего / 1000 чел. | мест | -/- | 7 / 7 | 7 / 7 |
|  | - гостиницы – всего / 1000 чел. | « | -/- | 7 / 6 | 7 / 6 |
|  | - пожарное депо | объект /маш | -/- | 1 / 2 | 1 / 2 |
|  | - кладбища традиционные – всего / 1000 чел. | га | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
|  | - клубы, дома культуры, досуговые центры всего / 1000 чел. | посетитель мест в зале | 250 / 200 | 250 / 200 | 250 / 200 |
|  | - библиотеки всего / 1000 чел. | тыс ед. хранения читат место | 1,2 14 | 7,3 / 6 8 / 6 | 7,3/ 6 8 / 6 |
| 4.8 | Физкультурно–спортивные сооружения из них : |  |  |  |  |
|  | территория – всего / 1000 чел. | га | 0,5 / 0,47 | 0,5 / 0,46 | 1,1/ 09 |
|  | спортивные залы – всего / 1000 чел. | м2 площади пола | 312 / 298,2 | 312 / 291,6 | 312 / 257,8 |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно- финансовые |  |  |  |  |
|  | учреждения, предприятия связи |  |  |  |  |
|  | - отделения связи | объект | - | 1 | 1 |
|  | - АТС | объект | - | 1 | 1 |
|  | - отделения сбербанка РФ – всего / 1000 чел. | операцион-ных мест | - | - | - |
|  | - организации и учреждения управления | объект | 1 | 2 | 2 |
|  | Конфессиональные объекты |  |  |  |  |
|  | Хурээ | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура: |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта | км | 2,63 | 9,82 | 10,91 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - автобус | км | 2,63 | 9,82 | 10,91 |
| 5.2 | Общая протяжённость улиц и дорог | км | 15,0 | 24,67 | 37,46 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - с усовершенствованным покрытием | км / % | 6,5 / 43,3 | 19,74 / 80 | 37,46 / 100 |
| 5,3 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах застроенной территории | км/км2 | - | 3,25 | 2,62 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) шт. | автомо-билей | 92 | 350 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и |  |  |  |  |
|  | благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | тыс. м3/сут | 0,32 | 0,66 | 0,88 |
|  | - на хозяйственно - питьевые нужды | « | 0,17 | 0,37 | 0,50 |
|  | - на производственные нужды | « | 0,15 | 0,29 | 0,38 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | « | 0,43 | 1,15 | 1,44 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел | 309 | 616 | 731 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 13,12 | 15,03 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего, | тыс. м3/сут. | 0,06 | 0,40 | 0,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно – бытовые сточные воды | « | 0,04 | 0,30 | 0,41 |
|  | - производственные сточные воды | « | 0,02 | 0,10 | 0,14 |
|  | Производительность очистных сооружений | « | - | 0,40 | 0,60 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 12,11 | 14,02 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в том числе:: | млн. кВт∙ч/ год | 0.724 | 2.362 | 2.730 |
|  | на коммунально – бытовые нужды | « | 0.640 | 1.295 | 1.613 |
|  | на производственные нужды | « | 0.084 | 1.067 | 1.117 |
|  | Потребность в электроэнергии на 1 человека в год в том числе: | кВт∙ч/ год | 692 | 2207 | 2256 |
|  | на коммунально – бытовые нужды | « | 612 | 1210 | 1333 |
|  | на производственные нужды | « | 80 | 997 | 923 |
|  | Источники покрытия электрических нагрузок | МВА | 0.670 | 2.258 | 2.258 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ | км | 2.8 | 7.71 | 7.71 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Млн. Гкал /год | 0,009 | 0,017 | 0,022 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | « | 0,008 | 0,016 | 0,020 |
|  | Производительность централизованных |  |  |  |  |
|  | источников теплоснабжения | Гкал / ч | - | 5,098 | 7,512 |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | « | 1,131 | 1,886 | 1,278 |
|  | Протяженность сетей | км | 0,322 | 3,22 | 4,56 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе села | % | - | - | - |
|  | Потребление газа - всего | млн. м3 / год | 0,031 | 0,038 | 0,046 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на коммунальные нужды | млн. м3 / год | 0,031 | 0,038 | 0,046 |
|  | на производственные нужды | млн. м3 / год | - | - | - |
|  | Источники подачи газа |  | привозные баллоны | привозные баллоны | привозные баллоны |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
|  | Емкость АТС | номеров | - | 324 | 365 |
|  | Обеспеченность населения проводной телефонной связью | номеров на 100 семей | - | 100 | 100 |
|  | Протяженность оптоволоконных линий связи | км | - | 24,77 | 26,02 |
|  | Обеспеченность глобальной сетью интернет | % | сотовые телефоны | 70 | 100 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Полигон ТБО | единиц / га | -- | 1 / не определено | 1 / не определено |
|  | Скотомогильник с биологическими камерами | единиц / га | - | 1/1 | 1/1 |
| 6.8 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | Засыпка пониженных мест | тыс.м3 | - | 5,3 | 5,3 |
|  | Обваловка территорий | тыс.м3 | - | 5,6 | 5,6 |
|  | Благоустройство берегового склона | км | - | 0,6 | 0,6 |

# ЧАСТЬ 5      ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Первая  очередь  строительства рассчитана на период  с  2013 г  по  2022 г.

На  этом  этапе  застройки  села  проектом  планируется: произвести снос жилого фонда с износом более 70%;  довести  обеспеченность населения жилым фондом  до 21 м2/чел.  общей  площади квартир;  расширить  сеть  учреждений  соцкультбыта, приблизив её  к рекомендуемой  (см. ТЭП  по  проекту);  продолжить  формирование производственной зоны; обеспечить село необходимым инженерно-техническим благоустройством.

Производственное строительство

На первую очередь строительства запроектированы все планируемые к строительству производственные комплексы:  пекарня, пункт обработки шерсти на войлок, гаражи, пункт приёма и охлаждения молока, колбасный цех, цех по заготовке ягод и дикоросов.

Приоритетным направлением в развитии агропромышленного комплекса является животноводство.

Существующие СПХ, аратско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия  сохраняются и планируются к развитию.

Для поддержки и дальнейшего развития, существующих и вновь создаваемых  хозяйств, в селе планируется организация предприятия по приему и хранению плодоовощной продукции с линией шоковой заморозки и организация закупок животноводческой продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, создаваемыми в кожууне; восстановление, АЗС.

Жилищное  строительство

Расчетная численность  населения  села  на  первую  очередь  составляет 1070 человек.  При  норме  обеспеченности  в  21 м2  общей  площади  на  1  жителя  к  концу  первой  очереди  село  должен  располагать  жилым  фондом  объемом в 22500 м2  общей  площади квартир.

Из  общего объема существующего  жилого фонда 10500 м2  ветхий фонд с износом более 80% составляет  4300 м2.     Объем  нового  жилищного строительства с учетом выбытия  составит 13100 м2. Жилищное строительство будет производиться за счет средств населения и банковских кредитов в объеме 90%,  федерального и местного бюджетов в объеме 10% от общего объема нового жилищного строительства.

Культурно-бытовое  строительство

На первую очередь строительства планируется построить следующие объекты:

- музыкальная школа;

- дом быта на 8 рабочих мест;

- кафе на 50 мест, гостиница на 7 мест;

- баня на 7 мест, прачечная.

Инженерная подготовка территории

По природным условиям территория в целом пригодна для застройки, но с учетом вышеизложенного требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке:

- Вертикальная планировка территории.

- Отвод поверхностных стоков.

- Укрепление берегов, склонов и их общее благоустройство.

- Ветрозащитные и шумозащитные мероприятия.

Все мероприятия запланированы на первую очередь строительства.

Санитарная очистка и утилизация

Существующая мусоросвалка сохраняется на прежнем месте. Предусмотрено строительство скотомогильника с биологическими камерами.

Транспорт

Согласно уровню автомобилизации 30 грузовых автомобилей на 1000 жителей (СП 42.13330.2011  п. 11.3) количество грузовых машин составит:

- на первую очередь (население 1070 чел.) – 32 ед.

С целью улучшения транспортного обслуживания населения настоящим проектом предлагается корректировка структуры улично-дорожной сети.

Протяженность улично–дорожной сети на первую очередь составляет 13,38 км. Существующая протяженность составляет – 8,05 км.

На первую очередь индивидуальные гаражи и открытые стоянки размещаются на территориях земельных участков жилых домов; транспорт и спецтехника частных предпринимателей - на территориях производственных предприятий; гаражи служебного транспорта - на существующих и проектируемых производственных площадках.

Инженерно-техническое обеспечение

Водоснабжение

На I очередь строительства все здания села обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь строительства проектируется централизованное для объектов соцкультбыта, производственных предприятий и для проектируемых зданий жилой застройки, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе:  насосная станция II подъема, 2 резервуара для воды объемом 150 м3 каждый, 8 скважин, в том числе 2 - резервных.Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Скважины вынесены выше жилой зоны села по направлению грунтового потока. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6 м3/ч. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 ’’Питьевая вода…”. Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …».

Хозяйственно-бытовая канализация

На I очередь строительства проектируется централизованная канализация  в зданиях соцкультбыта, в зданиях производственной зоны и в проектируемой жилой застройке села. Канализация остальной части села на I очередь строительства проектируется в выгребы. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения села.

Хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемые канализационные насосные станции, а затем перекачиваются по напорному коллектору в две линии на станцию биологической очистки сточных вод. На I очередь строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью 400 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку.

Теплоснабжение

Для проектируемых и существующих  объектов соцкультбыта, проектируемой жилой застройки и проектируемых производственных предприятий теплоснабжение предусматривается централизованное от новой котельной. Горячее водоснабжение данных объектов - централизованное от котельной. Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя  - вода с температурами 95-70º С.

Расходы тепла на I очередь строительства составляют:

жилые дома – 4,126 Гкал/час, в том числе централизованное теплоснабжение – 2,340 Гкал/час, поквартирное отопление – 1,786 Гкал/час;

соцкультбыт – 1,870 Гкал/час;

производство – 0,700 Гкал/час, в том числе централизованное теплоснабжение - 0,600 Гкал/час, индивидуальные источники - 0,100 Гкал/час.

Необходимая производительность котельной составит 5,098 Гкал/час с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях.

Для удаленных производственных предприятий теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников тепла.

Для существующих жилых зданий - от поквартирных источников тепла.

Электроснабжение

Проектом предусматривается реконструкция существующей сети 10 кВ, прокладка новой сети             10 кВ, демонтаж существующих ТП 10/04 кВА, установка новых трансформаторных подстанций для проектируемых и существующих объектов.

Электроснабжение с. Кызыл-Даг осуществляется от сохраняемой электроподстанции № 32 35/10кВ «Тээли»..

Сооружения связи

Телефонная проводная связь

Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации. Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=3,9/.

При строительстве новых объектов жилого фонда, соцкультбыта и производственных предприятий необходима установка цифровой АТС. На первую очередь строительства потребуется 324 номера, на расчетный срок строительства – 365 номеров. Для организаций используется 15% от общей емкости проектируемых объектов проводной телефонной сети связи.

Использование глобальной сети «Интернет» населением села планируется на первую очередь строительства 70%. Проектом предусматривается  прокладка оптоволоконной сети связи из с. Тээли. Протяженность сети связи от с. Тээли до с. Кызыл – Даг 12,5 км.

Сотовая связь

Существующая базовая станция сотовой связи ОАО «Мегафон» сохраняется. Планируется установка базовой станции операторов сотовой связи ОАО «МТС».

Телевизионное и радиовещание

Для перехода от разобщенности к единому телерадиоинформационному пространству России РТРС (Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть) создает единый производственно-технологический комплекс (ЕПТК), при развертывании которого будут использованы международные стандарты вещания DVB (Digital Video Broadcasting).

Основу ЕПТК образуют Федеральный центр распределения телерадиопрограмм и управляемая им единая транспортная платформа, которая используется для доставки сигнала из центра в регионы и из регионов в центр. Транспортная платформа включает в себя космический сегмент (спутниковые каналы распределения программ) и земной сегмент (магистральные каналы сбора и распределения программ), причем основной упор будет сделан на широкополосные наземные волоконно – оптические линии связи, т.е. на земной сегмент. ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва»  будет включен в ЕПТК России.

Информация о развитии РТРС предоставлена на официальном сайте Федерального Государственного Унитарного Предприятия РТРС.

# ПРИЛОЖЕНИЯ